Міністерство освіти і науки України

Дніпровський політехнічний фаховий коледж

«РОЗРАХУНКИ В ТЕХНІЧНОМУ АНАЛІЗІ»

Методичний посібник для здобувачів освіти

З дисципліни «Технічний аналіз»

Дніпро

2023

Розглянуто і схвалено                                                 Розглянуто і схвалено

на засіданні предметної комісії                            на засіданні методичної ради

спеціальних хімічних дисциплін                         Дніпровського політехнічного

Дніпровського політехнічного                             фахового коледжу

фахового коледжу

Протокол №____ від____________              Протокол №____ від____________

Укладач: Мещерякова Н.Р., к.х.н., викладач вищої категорії Дніпровського політехнічного фахового коледжу

Рецензент: Макарченко Н.П., к.т.н., доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології, завідувач відділу аспірантури та докторантури ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

В методичному посібнику для здобувачів освіти  представлені логічні варіанти складання розрахунків в титриметричному аналізі, які базуються на способах вираження концентрацій розчинів. Наведені приклади розв’язання типових задач та задач до самостійної роботи. Матеріали методичного посібника можуть бути використані при вивченні дисциплін «Технічний аналіз та «Аналітична хімія» у закладах фахової передвищої освіти, у спецкурсах, спецсемінарах у рамках підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….…...4

1 Класифікація методів хімічного аналізу ………………………………….….6

2 Розчини. Способи вираження концентрації розчинів………………….…….9

2.1 Розв’язування типових задач…………………………………………..13

2.2 Задачі до самостійної роботи…...……………………………………...17

3 Розрахунки в титриметричному методі аналіза.…………………….…… 20

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...28

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....................................................................29

- ВСТУП

Хімічний аналіз є засобом аналітичного контролю виробництва і якості продукції в різних галузях народного господарства - хімічної, металургійної, гірничодобувної, нафтодобувної промисловості та інших видів індустрії. Від рівня аналітичного контролю, оснащеності лабораторій приладами, методами та реагентами залежить розвиток багатьох підприємств і науки.

Науковою основою аналітичного контролю є аналітична хімія, яка протягом сторіч була основною частиною хімії. В останні роки аналітична хімія в значному ступені змінилася, зросли її можливості, поширились області використання основних закономірностей аналітичної хімії.

Аналіз конкретних об'єктів виконується за допомогою технічного аналізу, який забезпечує контроль за ходом технологічного процесу, контроль якості готової продукції, напівфабрикатів, сировини, шлаків, газів, стічних вод, промислового пилу з метою охорони навколишнього середовища. Без аналітичного контролю неможлива успішна робота будь-якого виробництва.

Найважливішою операцією будь-якого аналізу є вимірювання аналітичного сигналу, який є основним носієм інформації про якісний та кількісний склад об'єкта, що аналізується. Кількість і різновид методів вимірювання аналітичного сигналу при сучасному розвитку аналізу чималі. Розуміння і знання основ будь-яких методів вимірювання основної аналітичної характеристики в усіх методах аналітичного контролю і стандартизації продукції промисловості є великою необхідністю для майбутнього спеціаліста різних галузей виробництва.

Запропонований авторами навчальний посібник «Аналітична хімія» допоможе студентам краще оволодіти основними методами аналітичного контролю, покращити професійну підготовку висококваліфікованих фахівців.

Особливість даного навчального посібника полягає в органічному поєднанні теоретичних закономірностей аналітичної хімії з основними методами аналізу, розрізненими в окремих книгах з якісного та кількісного аналізу речовин.

При складанні посібника використані матеріали з найпоширеніших підручників, задачників, монографій та довідників, які були перероблені у відповідності до сучасної хімічної термінології, позначень, одиниць вимірювання фізичних величин.

У навчальному посібнику «Аналітична хімія» наведені основні теоретичні закономірності аналітичної хімії, метрологічні характеристики методів аналізу, хімічні, електрохімічні та оптичні методи аналізу. Велика увага приділяється теорії хімічних, фізико - хімічних та фізичних методів аналізу, яка базується на фундаментальних законах фізики та хімії. В першу чергу розглянута можливість їх використання в хіміко – аналітичних дослідженнях. Крім того, в навчальному посібнику велика увага приділяється практичному використанню різних методів аналізу, їх значенню, можливостям та обмеженням.

Після викладення теоретичного матеріалу та інструментального оформлення кожного з наведених методів, пропонуються приклади розв'язування типових задач та задачі для самостійної роботи студентів. Це, на думку авторів, має стимулювати більш глибоке вивчення матеріалу.

- КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Хімічний аналіз - складний багатостадійний процес. При виконанні аналізу будь-якого об'єкта можна виділити наступні етапи: постановка задачі, вибір методу і схеми аналізу, відбір проби, підготовка проби до аналізу, вимірювання аналітичного сигналу, обробка результатів виміру. Цей поділ умовний, бо кожний етап може бути доволі складним і включати в себе багато окремих стадій.

У залежності від поставленого завдання вибір методу аналізу ґрунтується на природі і аналітичних властивостях об'єкта, що аналізується, а також залежить від обладнання, яке є в лабораторії, витрат часу, необхідного для виконання аналізу, від точності і чутливості визначення. Усі методи хімічного аналізу базуються на взаємному зв'язку властивостей і складу речовини.

У залежності від мети аналізу розрізняють:

- якісний аналіз, який проводять з метою ідентифікації речовини - встановлюють, які саме елементи входять до складу речовини;

- кількісний аналіз - встановлюють кількісне співвідношення складових частин об'єкта, що аналізується;

- фазовий аналіз - визначають фазовий склад речовин, які знаходяться  в матеріалі, що аналізується.

У залежності від природи аналітичного сигналу (наукова класифікація) розрізняють:

Хімічні методи аналізу. Склад речовини визначають за допомогою хімічної реакції. В якісному аналізі реакції повинні супроводжуватись зовнішнім ефектом: зміною забарвлення, появою чи розчинністю осаду, виділенням газу. В кількісному аналізі реакції повинні протікати дуже швидко і кількісно, не повинні протікати побічні реакції, треба мати метод фіксації моменту, коли речовини прореагують в еквівалентній кількості. Загальні вимоги до реакцій:  чутливість та вибірковість реакцій.

До хімічних методів відносяться гравіметричний, титриметричиий, газооб'ємний методи. Чутливість цих методів складає 10-2 +10-1 %.

Фізико-хімічні методи.  Ці методи базуються на вимірюванні таких фізичних властивостей, які змінюються при перебігу реакції. До таких властивостей відносяться електродний потенціал, електрична провідність, кількість електрики, сила струму, оптична густина тощо. Типовими представниками фізико – хімічних методів є потенціометрія, кондуктометрія, вольтамперометрія, фотометрія та інші. Ці методи дозволяють автоматизувати аналітичний контроль, їх чутливість дорівнює 10-4  10-6 %.

Фізичні методи. У цих методах за допомогою приладів вимірюють фізичні властивості хімічних речовин і визначають їх склад. При цьому хімічна реакція не використовується. До цієї групи методів відносяться атомно–абсорбційний аналіз, атомно-емісійний аналіз, ядерний-магнітний резонанс та інші. У фізичних методах використовують складні прилади, але вони дуже чутливі – 10-6  10-11 %.

На виробництві прийнята класифікація методів, в основу якої покладене практичне значення цих методів. У відповідності до виробничої класифікації розрізняють:

- Маркірувальні методи. Ці методи використовують для визначення кількісного складу готової продукції або напівфабрикатів. Основною вимогою до цих методів є точність. Швидкість виконання аналізу - це другорядний чинник. Через цс до цієї групи методів відносяться хімічні і деякі фізико - хімічні методи, які мають високу точність.

- Контрольні (арбітражні) методи. Ці методи використовують у випадку розбіжностей між постачальником і споживачем. Основна вимога до цих методів – висока точність. В якості арбітражних методів використовують ті ж самі методи, що й в маркірувальних.

- Експресні методи. Їх використовують для контролю за ходом технологічного процесу. Основна вимога до цих методів - висока швидкість. В якості експресних використовують інструментальні методи (фізичні і фізико - хімічні).

На точність отриманих у ході аналізу результатів впливає вірно вибрана маса проби матеріалу, що аналізується, і відповідно до неї метод аналізу. Класифікація методів здійснюється наступним чином, наведеним в табл.1.1.

Таблиця 1.1

| Метод | Макро | Напів мікро | Мікро | Ультра мікро | Субмікро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маса проби, г | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 |

Усі методи хімічного аналізу базуються на отриманні і вимірюванні аналітичного сигналу, тобто будь-якого виявлення хімічної або фізичної властивості речовини, яку можна використати для встановлення якісного складу об'єкта, що аналізується, або для кількісного оцінювання компонента, який міститься в цьому об'єкті. Точне вимірювання аналітичного сигналу  головне завдання хімічного аналізу, без якого неможливе точне визначення кількісного складу речовини.

За своєю природою аналітичні сигнали специфічні, тобто властиві тільки даним конкретним атомам або молекулам речовини. Ця властивість аналітичного сигналу і лежить в основі різних методів хімічного аналізу. Визначити аналітичний сигнал можна візуально або за допомогою приладів.

Таблиця 1.2  Типи аналітичних сигналів у залежності від методу аналізу

| № | Метод | Аналітичний сигнал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гравіметрія | маса гравіметричної форми |
| 2 | Титриметрія | об'єм реагенту, який витрачається на реакцію з речовиною, що аналізується |
| 3 | Потенціометрія | електродний потенціал |
| 4 | Полярографія | сила струму |
| 5 | Кулонометрія | кількість електрики |
| 6 | Кондуктометрія | електрична провідність |
| 7 | Електрогравіметрія | маса осаду на електроді |
| 8 | Фотометрія | оптична густина |
| 9 | Спектральний | відносна інтенсивність спектральних ліній |

- 2 РОЗЧИНИ. СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНІВ

Розчинами називають термодинамічно стійкі рівноважні системи змінного складу з двох або більше компонентів. Той компонент, що кількісно переважає і зберігає свій агрегативний стан під час утворення розчину, прийнято вважати розчинником, інші компоненти – розчиненими речовинами. Кількісний склад розчину визначає концентрація, яка показує кількість одиниць маси розчиненої речовини в одиниці об'єму розчину або в одиниці маси розчинника (розчину).

У залежності від обраної одиниці виміру концентрації поділяють на об'ємні та масові.

Об'ємна концентрація - це кількість одиниць маси розчиненої речовини в одиниці об'єму розчину. Ці концентрації дуже зручні при розрахунках, але залежать від температури.

У залежності від одиниць маси розчиненої речовини та одиниць об'ємів розчину розрізняють наступні концентрації:

1. Молярна концентрація (молярність). Молярна концентрація (молярність)показує кількість молів розчиненої речовини, що міститься в одному дм3 розчину. Розмірність: моль/дм3.

Молярна концентрація (С м) розраховується за рівнянням

| См=m∙1000M∙V | (2 1) |
| --- | --- |

де m - маса розчиненої речовини, г; М - молярна маса розчиненої речовини, г/моль; V; - об'єм розчину, см3; 1000 - коефіцієнт переходу від см3 до дм3.

- 2. Молярна концентрація еквівалента (нормальність). Молярна концентрація еквівалента (нормальність) показує кількість моль-еквівалентів розчиненої речовини, що міститься в одному дм3 розчину.

- Розмірність: моль-екв/дм3.

Молярна концентрація еквівалента (Се) розраховується за рівнянням

| Се=m∙1000Me∙V | (2 2) |
| --- | --- |

де m  маса розчиненої речовини» г; Me  молярна маса еквівалента речовини, г/моль-екв; V; - об'єм розчину, см3; 1000 - коефіцієнт переходу від см3 до дм3.

- 3. Титр розчину. Титр розчину  відношення маси розчиненої речовини до об'єму розчину. Розмірність: г/см3.

Титр розчину (T) розраховується за рівняннями

| T=mV, | (2.3) |
| --- | --- |

де m - маса розчиненої речовини, г; V, - об'єм розчину, см3.

| Ti=Се∙Me1000 | (2.4) |
| --- | --- |

де Се  молярна концентрація еквівалента речовини, моль-екв/дм3;

Ме - молярна маса еквівалента речовини, г/моль-екв.

В кількісному аналізі часто використовують поняття - титр розчину за речовиною, що визначається (ТB/A). Він показує, скільки грамів речовини, що визначається, реагує з І см3 титрованого розчину. Розраховується за рівнянням

| TBA=mв ∙Me,AMe,B∙V , | (2.5) |
| --- | --- |

де ТВ/А - титр розчину В за речовиною А, що визначається, г/мл; m – маса розчиненої речовини В, г; V - об'єм розчину, см3; Мe,A і Ме,В - молярні маси еквівалентів речовин А і В, г/моль-екв.

Якщо відома молярна концентрація еквіваленту титранту, використовують рівняння

| TBA=Cе,B ∙Me,A1000 , | (2.6) |
| --- | --- |

де Сев  молярна концентрація еквівалента титрованого розчину В, моль-екв/дм3; Ме,A  молярна маса еквівалента речовини А, г/моль-екв.

Масові концентрації  це кількість одиниць маси розчиненої речовини в одиниці маси розчинника (розчину). Ці концентрації не залежать від температури, але не дуже зручні у роботі, бо потребують тривалої операції зважування.

Розрізняють:

- 1) Мольна частка (Хі) показує, яку частину від загальної кількості молей розчину складає розчинена речовина або розчинник. Розраховується за рівнянням

| Xi=ni ni , | (2.7) |
| --- | --- |

де n,- кількість молей і-го компонента в розчині, моль; ni- сума молей усіх компонентів розчину, моль.

Для бінарних розчинів сума мольних часток розчинника (Х0) і розчиненої речовини (Хі) дорівнює одиниці.

| Xi+X0=1 . | (2.8) |
| --- | --- |

Мольні частки виражають у частинах від одиниці або у відсотках.

3)  Масова частка у відсотках показує кількість грамів розчиненої речовини в 100 г розчину. Розраховується за рівнянням

| w,%=m∙100mр-ну . | (2.9) |
| --- | --- |

де m  маса розчиненої речовини, г, mр-ну   маса розчину, г.

Розчин характеризується певною густиною р (г/cм3 або кг/дм3), яку беруть до уваги під час переходу від масових концентрацій до об'ємних, і навпаки.

| ρ=m∙V . | (2.10) |
| --- | --- |

де m- маса розчину, г;  V об'єм розчину, см3.

Рівняння, шо пов'язують масову частку з молярністю, нормальністю  розчинів, мають вигляд

| CM=10∙ρ∙W,%Mi , | (2.11) |
| --- | --- |
| Cе=10∙ρ∙W,%Me,i , | (2.12) |

- 2.1 Розв’язування типових задач

Задача 1 Визначте молярну концентрації 87,69%-го розчину сульфатної кислоти густиною р=1,86г/см3.

Розв'язування. Розрахуємо молярну концентрацію Н2SO4 за рівнянням (2.11)

CM=10∙ρ∙w,%M ,

де  - густина розчину, г/см3; w,%- масова частка розчину, %; М – молярна маса кислоти, г/моль. МН2SO4 = 98 г/моль.

CM=10∙1.86∙87.6998=16,64 моль/л.

Задача 2. Розрахуйте молярну концентрацію еквівалента та масову частку у відсотках розчину НСІ, який утворюється при розчиненні 7,3г НСІ в 150 см3 води. Густина отриманого розчину дорівнює 1,02 г/см3.

Розв'язування. Розрахуємо молярну концентрацію еквівалента розчину хлоридної кислоти за рівнянням (2.2)

Се=m∙1000Me∙V

Об'єм розчину розрахуємо за рівнянням

V=m

де m - маса розчину, г;   - густина розчину, г/см3.

Якщо густина води дорівнює І г/мл, то її об'єм можна прийняти рівним до маси. Тоді маса розчину становитиме

m = mH2о + mHCl = 150 + 7,3 = 157,3 г.

Знайдемо об'єм розчину

V=157,31,02=154,2 см3.

Молярну масу еквівалента НСІ визначимо за рівнянням

Me,HCl=MHClnH+=36,51= 36,5 г/моль-екв.

Молярна концентрація еквівалента розчину HCl дорівнюватиме

Се=7,3∙100036,5∙154,2= 1,3 моль-екв/дм3.

Масову частку HCl у відсотках розрахуємо за рівнянням (2.11)

w,% = mHCl∙100mр-ну=7,3∙100157,3=4,64 %.

Задача 3. Визначте масову частку у відсотках, титр розчину і мольну частку розчиненої речовини після розчинення 8г натрій гідроксиду в 200 г води. =1,01 г/см3.

Розв'язування. Масову частку NaОН у відсотках в отриманому розчині розрахуємо за рівнянням (2.11)

w,% = mHCl∙100mр-ну

Маса розчину становитиме

mр-ну = mH2о + mNaOH = 200 + 8 = 208 г.

Тоді

w,% = 8∙100308=3,85 %.

Знайдемо титр розчину за рівнянням (2.3)

T=mNaOHVр-ну .

Оскільки густина розчину дорівнює 1,01г/мл, то

Vр-ну=mр-ну=2081,01=205,9 см3

Тоді

T=8205,9=0,03885 г/см3 .

Мольну частку NаОН у розчині розрахуємо за рівнянням (2.8)

XNaOH=nNaOH nNaOH+nH2O .

Кількість молей NаОН дорівнює

nH2O=mH2O MH2O= 20018=11,1 моль,

де МNaОН - молярна маса NаОН, г/моль. МNaОН =40 г/моль.

nNaOH=8 40=0,2 моль

Кількість молей Н20 дорівнює

nH2O=mH2O MH2O= 20018=11,1 моль,

Тоді

XNaOH=0,20,2+11,1=0,018.

Задача 4. Обчисліть необхідну кількість силікованадію, який вміщує 48% Ванадію, для отримання 10 т сталі із вмістом Ванадію 1,5%.

Розв'язування. Розрахуємо кількість Ванадію, що вміщується в 10 т сталі із вмістом Ванадію 1,5%, з відповідної пропорції

100 т сталі вміщує 1,5 г Ванадію,

10 т сталі вміщує X т Ванадію.

Х=10∙1,5100=0,15 т=150 кг

Кількість силікованадію, що вміщуватиме 150кг Ванадію, знаходимо з наступної пропорції

100 кг силікованадію містить 48 кг Ванадію,
         Х кг силікованадію містить 150 кг Ванадію.

Х=100∙15048=312,5 кг.

Задача 5. Обчисліть масову частку (%)розчину, отриманого шляхом змішування 200 мл 50%-го розчину сульфатної кислоти густиною 1,4 г/см3 з 2 дм3 10,6%-го розчину сульфатної кислоти густиною1,07 г/см3.

Розв'язування. Визначимо масу 50%-го і 10,6%-го розчинів Н2SO4 за
рівнянням  m = V •

m1 =200* 1,4 = 280 г;       m2 = 2000*1,07 = 2140 г.

Тоді загальна маса отриманого розчину становитиме

m = m1, + m2 = 280 + 2140 = 2420 г.

Розрахуємо вміст Н2S04 в 50%-му і 10,6%-му розчинах за рівняннями

mH2SO4=w,%∙mp100

m1, H2SO4=50∙280100=140 г,

m2, H2SO4=10,60∙2140100=226,84 г,

Загальна маса кислоти в отриманому розчині дорівнюватиме

mH2SO4 =m1,H2SO4+m2, H2SO4 =140+ 226,84 = 366,84 г.

Масову частку Н2S04 у відсотках розрахуємо за рівнянням (2.10)

w,%=mH2SO4∙100mр-ну=366,84∙1002420=15,16 %.

  - Задачі до самостійної роботи

- Обчисліть, скільки грамів калій гідроксиду вміщує 200 cм3 0,092 н розчину. Мкон = 56 г/моль.

Відповідь: 1,0304 г.

- Визначте    об'єм   56%-го    розчину    сульфатної кислоти густиною 1,46 г/см3,      який     потрібен     для    приготування 5 дм3 2 н розчину.  MH2SO4= 98 г/моль.

Відповідь: 599,32 см3.

- Розрахуйте, скільки см3 2 н розчину Натрій карбонату треба для приготування 250 см3 0,35 н водного розчину Nа2С03.

Відповідь: 43,75 см3.

- 1 дм3 насиченого розчину СаS04 вміщує 2 г солі. Знайдіть молярну  концентрації та масову частку (%) розчину. Прийняти р=1 г/см3

Відповідь: 7,1-10'3 моль/дм3;  0,1%.

- Визначте кількість грамів сульфатної кислоти в 100 см3 5М розчину.

Відповідь: 49 г.

- Обчисліть масову частку (%) і мольну частку 5М розчину сульфатної кислоти густиною 1,29 г/см3.

Відповідь: 37,98%; 0,1011.

- Розрахуйте масову частку (%) розчину сульфатної кислоти, отриманого шляхом змішування 200 см3 5М розчину Н2804 густиною 1,29 г/см3 з 350 см3 води.

Відповідь: 16,12%.

- Визначте масову частку (%) і титр розчину після розчинення 100 см3 8,8 М розчину фосфатної кислоти густиною 1,425 г/см3  в 400 см3 води.

Відповідь: 15,9%; 0,1725 г/см3.

- Обчисліть масову частку (%) 10М розчину фосфатної кислоти густиною 1,48г/см3.

Відповідь: 66,22%.

- Розрахуйте нормальність і титр розчину, отриманого при розчиненні 14,6 г гідроген хлориду в 200 см3 води за нормальних умов.

Відповідь: 2 моль-екв/дм3; 0,073 г/см3.

- Визначте масову частку (%) і молярність розчину сульфатної кислоти моляльність якої дорівнює 72,7моль/кг. Густина розчину - 1,8г/см3.

Відповідь: 87,69%; 16,11 моль/дм3.

- Розрахуйте масову частку (%) і титр HCl за сріблом, якщо молярна концентрація хлоридної кислоти дорівнює 12,11 моль/дм3, а густина розчину 1,185 г/см3.

Відповідь: 37,3%; 1,3079 г/см3.

- Розрахуйте масову частку (%) розчину, отриманого шляхом змішування 40 см3 12,11М розчину хлоридної кислоти густиною 1,185 г/см3 з 500 см3 води.

Відповідь: 3,23%.

- Обчисліть кількість см3 10М розчину фосфатної кислоти густиною 1,485 г/см3, необхідну для одержання 3 дм3  10%-го розчину густиною 1,055 г/см3.

Відповідь: 323 см3.

- Визначте масову частку (%)  7М розчину хлорної кислоти густиною 1,41 г/см3.

Відповідь: 49,9%.

- Визначте молярність 45%-го розчину калій гідроксиду густиною 1,45 г/см3.

Відповідь: 11,65 моль/дм3.

- Розрахуйте молярність і титр розчину, отриманого шляхом змішування 20 см3 30%-го розчину натрій гідроксиду густиною 1,33 г/см3 з 250 см3 води.

Відповідь: 0,74 моль/дм3;

- Обчисліть молярність і мольну частку 14%-го розчину Натрій карбонату густиною 1,145 г/см3.

Відповідь: 1,51 моль/дм3; 0,027.

- Визначте, скільки грамів Натрій хлориду і води необхідно для приготування 5дм3 фізіологічного розчину (3% розчин NaСІ). р=1,05 г/cм3.

Відповідь: 154,5 г.

- Знайдіть масову частку (%) розчину, одержаного при змішуванні 70 см3 70%-го розчину нітратної кислоти густиною 1,415г/см3 з 1000 см3 3%-го розчину нітратної кислоти густиною 1,1 г/см3.

Відповідь: 8,53%.

- Розрахуйте необхідну кількість феромангану, який вміщує 35% Мангану, для одержання 100 т сталі з вмістом Мангану 2%.

Відповідь: 5,7 т.

- Обчисліть, скільки грамів ZnS04*7Н20 потрібно для приготування

200 см3 0,5 н розчину за Zn

Відповідь: 14,35 г.

- Обчисліть, скільки грамів СuS04-5Н20 потрібно лля приготування 10дм3  3%-го розчину за Сu.  = 1,03 г/смм3.

Відповідь: 1221,29 г.

- Розрахуйте молярність і мольну частку розчину, одержаного при змішуванні 70 см3   70%-го розчину хлорної кислоти густиною 1,671 г/см3 з 1000 см3 3%-го розчину НNO3 густиною 1,019 г/см3.

Відповідь: 1,05 моль/дм3; 0,0195.

- Визначте титр і масову частку (%) 2,3 М розчину фосфатної кислоти густиною 1,115г/см3.

Відповідь: 0,2254 г/см3; 20,21%.

- Визначте мольну частку і молярність 20,25%-го розчину фосфатної кислоти густиною 1,115 г/см3.

Відповідь: 0,0447; 2,3 моль/дм3.

- Розрахуйте молярність і масову частку (%) розчину, одержаного при розчиненні 44,8 дм3 амоніаку за нормальних умов в 200 см3 води.

Відповідь: 10 моль/дм3; 14,53%.

- Визначте молярність і масову частку (%) розчину, одержаного при розчиненні 34 г амоніаку за нормальних умов в 200 см3 води.

Відповідь: 10 моль/дм3; 14,53%.

- Розрахуйте, скільки см3 70%-го розчину сульфатної кислоти густиною 1,61 г/см3 і 10,56%-го розчину сульфатної кислоти густиною1,07 г/см3 необхідно взяти для приготування 1,5 кг 25%-го розчину сульфатної кислоти густиною 1,178 г/см3.

Відповідь: 226,34 см3 (70%); 1061,31 см3 (10,56%).

3 Розрахунки в титрометричному методі аналіза

В аналізі виробничих зразків для визначення концентрації досліджуваної речовини в пробі найбільш поширені титриметричні методи. При титруванні витрачається кількість реагенту, хімічно еквівалентна досліджуваній речовині, тобто точно відповідає стехіометрії реакції. Кінець реакції називають точкою стехіометричності, або точкою еквівалентності (ТЕ). Експериментально кінець титрування встановлюють за зміною кольору розчину, індикатора або будь-якої фізико-хімічної властивості розчину. Ця точка називається кінцевою точкою титрування (КТТ). У титриметрії використовуються реакції всіх типів - з перенесенням протона, електрона, а також процеси осадження та комплексоутворення. За способом виконання розрізняють пряме, зворотне титрування та титрування заступника.

При прямому титруванні титрант безпосередньо додають до титрованої речовини. У разі зворотного титрування до визначуваної речовини додають явний надлишок титранта, що реагує з досліджуваною речовиною в стехіометричній кількості, проводять реакцію до кінця, а потім надлишок титранта, що не прореагував, відтитрують іншим стандартним розчином. Цей спосіб використовують, якщо швидкість пряма реакції мала або не вдається підібрати відповідний індикатор. Якщо реакція нестехіометрична або протікає дуже повільно, застосовують спосіб титрування замісника. До аналізованого розчину додають допоміжний реагент, з яким досліджуваний компонент реагує стехіометрично, а виходить в еквівалентній кількості продукт реакції (заступник), який відтитрують відповідним титрантом.

Пряме титрування – це таке титрування, коли досліджувана  речовина безпосередньо титрується стандартним розчином титранту або навпаки. Це такий прийом титрування, за якого до точно визначеного об'єму розчину або до точно визначеної наважки речовини, розчиненої у відповідному розчиннику, краплю за краплею підливають із точно градуйованої бюретки стандартний (титрований) розчин реагенту.

Для того, щоб хімічну реакцію можна було застосовувати в якості реакції прямого титрування, вона повинна задовольняти наступним вимогам:

-реакція повинна відбуватися кількісно;

-реакція повинна відбуватися с достатньо високою швидкістю. Реакція повинна проходити швидко, тобто стан рівноваги після додавання чергової порції титр акта повинен досягатися майже миттєво. При малій швидкості реакції титрування буде тривалим. Так як після додавання кожної порції титранта необхідно дочекатися встановлення рівноваги. Особливо це позначиться біля точки еквівалентності, коли концентрації реагуючих речовин невеликі і при недостатньому вичікуванні розчин буде перетитрованим.

-реакція не повинна ускладнюватися побічними процесами. Взаємодія титрованої речовини із реагентом в умовах проведення аналізу повинна бути специфічною, тобто інші речовини розчину не реагують з титрантом;

-реакція повинна протікати стехіометрично, тобто відповідно до певного рівняння;

-повинен існувати достовірний спосіб визначення точки еквівалентності, можливість підбору індикатора для фіксації т.е.

Речовини взаємодіють в еквівалентній кількості і в точці еквівалентності кількість моль-екв. речовини А буде дорівнювати кількості моль-екв. речовини В. Про титрант (В) завжди відомі еквівалентна концентрація та об*єм, витрачений на титрування.

aА + bВ →сС + dD,                                                     (3.1)

Щоб визначити вміст досліджуваної речовини (наприклад, А) в наважці при   прямому титруванні титрантом (наприклад, В) складемо розрахункову формулу:

1.Сев- кількість моль-екв. речовини В в 1000 см3( моль-екв/дм3);

2.Сев/1000 – кількість моль-екв. речовини В в 1 см3( моль-екв/см3);

3.Сев*Vв/1000 – кількість моль-екв. речовини В, яка витрачена на титрування речовини А, що за законом еквівалентів дорівнює  моль-екв. речовини А ( моль-екв*см3/см3→ моль-екв);

4.Сев*Vв*Ме,А/1000 – кількість г речовини А в об*ємі титрування

моль-екв_*_ г                  →  г );

моль-екв

5.Сев*Vв*Ме,А/1000*Н   -  кількість г речовини А в  1 г наважки (якщо наважку після розчинення титрували повністю );

6.Сев*Vв*Ме,А*100/1000*Н   - кількість   г речовини А в 100 г наважки, або масова частка речовини  А ;

Таким чином отримуємо остаточну розрахункову формулу прямого титрування :

%А= Сев*Vв*Ме,А*100/1000*Н                                                                 (3.2)

Якщо після розчинення наважку перенесли кількісно в мірну колбу (Vмір) та відібрали аліквотну долю  (Vал), то:

Сев*Vв*Ме,А/1000* Vал   - кількість г речовини А в 1 см3 аліквоти  та в        1 см3 мірної колби;

Сев*Vв*Ме,А* Vмір /1000* Vал   - кількість г речовини А в об*ємі мірної колби та у всій наважці.

У випадку прямого титрування аліквотної долі наважки маємо розрахунок досліджуваної речовини за формулою:

%А= Сев*Vв*Ме,А* Vмір *100/1000* Vал Н                                              (3.3)

Непряме титрування (титрування по заміщенню). До розчину досліджуваної речовини додають допоміжний реагент, з яким вона утворює нову сполуку (замісник) у кількості, еквівалентній досліджуваній речовині. Концентрацію останньої визначають прямим титруванням. Титрування замісника використовують, якщо основна реакція не задовольняє вимогам до реакцій титриметричного аналізу. Визначувану речовину заміщують еквівалентною кількістю іншої речовини, яку потім відтитровують. Непрямим титруванням називають титрування, при якому досліджувана речовина не реагує з титрантом безпосередньо, або взаємодія не проходить стехіометрично (замість одного продукту реакції утворюється суміш декількох продуктів), а визначається побічно в результаті протікання реакції з утворенням іншої речовини, що реагує з титрантом.

До аналізованого розчину, який містить певний компонент А, додають реагент В в надлишку (для забезпечення повноти протікання реакції) в порівнянні з стехиометрическим кількістю. При цьому утворюється речовина С - заступник в кількості, еквівалентній компоненту А:

А+В = С                                                                  (3.4)

Заступник С, який утворився, відтитровуют стандартним розчином титранту Т:

С + Т = D                                                                (3.5)

Для розрахунку кількості  досліджуваної речовини А треба розуміти, що   за законом еквівалентів кількість моль-екв речовини А буде дорівнювати таковим речовини С та таковим титранта Т. Тобто можна вилучити речовину С та уявити,що титрантом Т відтитрована речовина А.  Таким чином, формула для розрахунку досліджуваної речовини А буде та сама,що і при прямому титруванні  3.2 або 3.3

Приклад 1. Пряме титрування манґан діоксиду розчином ферум(II) сульфату неможливо через малу швидкість реакції:

2Fe2+ + MnO2 + 4H1+ = 2Fe3+ + Mn2+ + 2H2O.

Тому наважку манґан діоксиду обробляють стандартним розчином ферум(ІІ) сульфату, взятим з наперед відомим надлишком, і нагрівають до повного закінчення реакції. Залишок Fe2+-іонів відтитровують стандартним розчином калій дихромату:

Cr2O7 2– + 6Fe2+ + 14H1+ = 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O

Приклад 2. Взаємодія дихромат- і тіосульфат-іонів проходить нестехіометрично. Тому, при визначенні дихромат-іонів до розчину, який містить Cr2O7 2–-іони, додають допоміжний розчин калій йодиду, який стехіометрично реагує з дихромат-іонами:

Cr2O7 2– + 6I1– + 14H1+ = 2Cr3+ + 3І2 + 7H2O.

Йод, який виділився в кількості, еквівалентній дихромат-іонам, відтитровують розчином динатрій тіосу льфату. Процесу відповідає рівняння:

І2 + S2O3 2– = 2І 1– + S4O6 2–

Як видно з наведених прикладів, зворотне титрування та титрування замісника застосовують у тих випадках, коли основна реакція між речовиною А, яку аналізують, і речовиною В стандартного розчину не задовольняє вимогам до реакцій у титриметричному аналізі (наприклад, реакція проходить з низькою швидкістю або є оборотною, при титруванні проходять побічні реакції, немає можливості фіксувати точку еквівалентності).

Зворотне титрування (титрування за залишком). До розчину досліджуваної речовини додають надлишок титранту, який взаємодіє з цією речовиною. Після завершення хімічної реакції надлишок титранту, що не прореагував, визначають прямим титруванням іншим титрантом. Метод використовують у випадках, коли реакція перебігає повільно, досліджувана речовина летка або неможливо підібрати індикатор для прямого титрування:

А + Внадл →С + D,                                                        (3.6)

Взал + М→ К+Н                                                             (3.7)

Для складання розрахункової формули треба розуміти, що речовину В ( з відомою кількістю та концентрацією) додають в надлишку. Частина її взаємодіє з досліджуваною речовиною А, а залишок відтитровують речовиною М. Наприклад, в наважці 10 моль-екв речовини А, додають надлишок – 15 моль-екв. речовини В. За  законом еквівалентів   після реакції за схемою 3.6 залишаеться 5 моль-екв речовини В, яку відтитровують 5 моль-екв речовини М. Таким чином, щоб знайти невідому кількість досліджуваної речовини А необхідно від доданої в розчин загальної кількості моль-екв. речовини В відняти її залишок , виражений через речовину М.

(Моль-екв) А= загальна кількість моль-екв В- залишок моль-екв В

Залишок моль-екв В= моль-екв М

1.Сев- кількість моль-екв. речовини В в 1000 см3( моль-екв/дм3);

2.Сев/1000 – кількість моль-екв. речовини В в 1 см3( моль-екв/см3);

3.Сев*Vв/1000 – загальна кількість моль-екв. речовини В, яку додали в розчин ( моль-екв*см3/см3→ моль-екв);

4. Сем*Vм/1000 – кількість моль-екв  речовини М, яку витратили на титрування залишку речовини В ( моль-екв*см3/см3→ моль-екв);

5. (Сев*Vв - Сем*Vм)/1000 – кількість моль-екв речовини В, яка провзаємодіяла з дсліджуваною речовиною А і дорівнюємоль-екв речовини А

6.(Сев*Vв - Сем*Vм)Ме,А/1000 – кількість г речовини А в об*ємі титрування

(    моль-екв_*_ г                  →  г );

моль-екв

7.(Сев*Vв - Сем*Vм)Ме,А/1000 *Н   -  кількість г речовини А в  1 г наважки (якщо наважку після розчинення титрували повністю );

8.(Сев*Vв - Сем*Vм)Ме,А*100/1000 *Н    - кількість   г речовини А в 100 г наважки, або масова частка речовини  А .

Таким чином отримуємо остаточну розрахункову формулу оберненого  титрування :

%А= (Сев*Vв - Снм*Vм)Ме,А*100/1000 *Н                                            (3.8)

Або при титруванні аліквотної долі

% А=(Сев*Vв - Сем*Vм)Ме,А Vмір *100/1000 * Vал*Н                            (3.9)

Наприклад. Визначення кальцію у вапні методом зворотного титрування.

Нехай потрібно визначити вміст кальцію в доссліджуваному зразку вапна. Для цього зразок розчиняють в хлоридній кислоті з точно відомим вмістом НСl:

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O                                   (3.10)

Надлишок  НСl відтитровуют стандартним розчином NaОН з відомою концентрацією:

НСl + NaОН = NaСl + H2O                                        (3.11)

Наприклад, для визначення Cl- в хлоридній кислоті невідомої концентрації можна додати надлишок (точно виміряний об’єм) AgNO3 відомої концентрації. Аргентум нітрат, який не вступив в реакцію, відтитровують за допомогою тіоціанату амонію, який реагукє з іонами Ag+ з утворенням білого осаду AgSCN. Якщо цю реакцію вести в присутності іонів Fe3+ в розчині, то зайва крапля титранту В1 викликає появу з кров’янисто-червоного забарвлення внаслідок утворення Fe(SCN)3. Поява цього забарвлення свідчить про закінчення реакції:

Як і при прямому титруванні, знаючи кількість стандартного розчину реагента В, використаного на реакцію з визначуваною речовиною А, можна легко вираховувати вміст речовини А.

Титрування проводять 2-3 рази, розраховуючи кожен раз вміст. За результатами 2-3 титрувань знаходять середнє значення вмісту досліджуваного компонента.

Титрування є дуже корисним хімічним методом для ідентифікації та кількісного визначення невідомої речовини в розчині зразка.

ВИСНОВКИ

В методичному посібнику для здобувачів освіти  представлені логічні варіанти складання розрахунків в титриметричному аналізі, які базуються на способах вираження концентрацій розчинів. Для закріплення матеріалу наведені приклади розв’язання типових задач та задач до самостійної роботи. Матеріали методичного посібника можуть бути використані при вивченні дисциплін «Технічний аналіз та «Аналітична хімія», в курсових работах у закладах фахової передвищої освіти, у спецкурсах, спецсемінарах у рамках підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

- Тулюпа Ф.М., Панченко І.С. Аналітична хімія: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2002.  657 с.

- Алемасова A.C. Аналітична хімія. Підручник для вищих навчальних закладів / А.С.Алемасова, В.М. Зайцева, Л.Я. Єнальєва, Н.Д. Щепіна, С.М. Гождзінський / За ред.. В.М.Зайцева.  Донецьк: Ноулідж, 2010.  417 с.	'

- Чміленко А.Ф., Коробова І.В., Сидорова Л.П. Сучасна аналітична хімія. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2004.  358 с.

- Величко В.В., Масленко С.М., Великонська Н.М. Аналітична хімія: Навчальний посібник.  Дніпропетровськ.: НМетАУ, 2008.  91 с.

- Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н. Аналітична хімія. - Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2001.  297 с.

- Основы аналитической химии. /Под ред.. Ю.А. Золотова/.  М.: Высшая школа, 1999. - Т.1.  351с.; Т.2.  494 с.

- Циганок Л.П., Бубель Т.О., Вишнікін А.Б., Вашкевич О.Ю. Аналітична хімія. Хімічні методи аналізу: навчальний посібник. За ред. проф. Л.П.Циганок.-Дніпропетровськ: ДНУ ім. О.Гончара, 2014. – 252 с.