[image: image1.jpg]



Рисунок 3. З'єднання мідних труб пайкою встик з розвальцовкою.
Роз'ємні з'єднання можуть бути прохідними, які призначені для труб, що йдуть в даному напрямку;
•
перехідними з допомогою яких змінюють напрям з'єднувальних труб,
роблять відвід або з'єднують труби різних діаметрів;
•
переборові  призначені  для  з'єднування  труб  різних діаметрів  з
кріпленням їх до металевої панелі (рис.4).
Для трубних проводок засобів контролю і автоматизації використовують прохідні з'єднання, ніпельні з затискними кільцями або ущільнюючими вінчиками, а також ніпельні з'єднання з конічними ущільненнями або з розвальцовкою (рис.5).
Ніпельні з'єднання із затисними кільцями складаються: із штуцера, двох затискних кілець і двох накладних гайок.
[image: image2.jpg]



Рисунок 4  З'єднувачи:
Рисунок 5 З'єднання пневмокабелів у
а — металевий перехідний для з'єднання мідної труби
з'єднувальної коробці:
з пласмасовою; б— пласмасовий для з'єднання
1—пневмокабель; 2—маркіровочний окінцевач;


3—переборочний    з'єднувач;    4—з'єднувальна
пласмасових труб; 1 — пласмасова труба; 2 — накидна   коробка.     
гайка; 3— ніпель; 4 — перебірка; 5—шайба; 6—гайка; 7—мідна труба; 8 — пласмасова труба.
Для пластмасових труб використовуються з'єднувачі з ущільнюючим вінчиком.
Ніпельні з'єднувачі  з розвальцовкою  використовують для  мідних і
                                                                                                                                                     11
