температурах не вище 30°С і в приміщеннях.
Більше поширення має прокладка в захисних коробах (рис.7). Використовують уніфіковані короби товщиною стінок 1-1,5 мм із знімними кришками.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Рисунок 7 Металеві короба ЗАТ "Діелектричні кабельні системи України" (www.dkc.kiev.ua)
Короби можуть бути одно -, дво- і три канальні. Ширина - 100,160, 200 мм.. Висота - 50, 80 або 100 мм., довжина -1200 - 2000 мм.
Поряд з металевими можуть використовуватись і пластмасові короби (рис.8, 9).
[image: image4.jpg]



Рисунок 8 Пласмасові короба ЗАТ "Діелектричні кабельні системи України" (www.dkc.kiev.ua)
14
