[image: image1.jpg]i
oA canaeas (KONFINGKTYEICH MOy /1M AMP)
e COpKA VA=

o) KOWLOTPHER POET G RJ-43.

[paserxa cwoaan {OMIIASKTYQTCH MR oM AMP)

KpaGHaR, COpHS VIVAS

o cyrriopt POA-DN 190
ANKTPOYCTIHOROH ol WIAEIMS
DKC. Capue «VIVA~

aounR
ROPOD TA-GN G
i

[PIR1G CHAORAR DR
CopKs VIVAS

poaeTEs CHnogas
KPACHAR, CRpMR VWA

Mok Ti04 a8 KODOOKA POD 18
TERTPOYCTAHOBOML 101 WA DKC

10 YOI APM

\eweusnn yron AEM

it EoMALOTep s PseTEa R-45
LROMIIoK Ty 10 MRy IO AMP)

TANRQOHMER POIETE R- 11
TROMATEKTYG 1051 MU SIOM AMP)

ANOCKMA YTOR NPAN

TDORAR/ OTION NTAN

By TPRISMA YTON AIM

CORTYHIE GM 43 ST

TRONHAK TM





Рисунок 9 Приклад прокладки пласмасових коробів
Двох і трьох - канальні короби використовуються для сумісної прокладки ліній живлення, імпульсних проводок. Відвід траси із коробів проводять через переборові з'єднання в стінках коробів (металеві труби), та гнучким метало рукавом (пластмасові труби). До стін короби кріпляться на кронштейнах болтами, а до перекрить на підвісках.
Щоб не допустити замерзання рідких середовищ в зовнішніх трубних проводках паралельно з ними прокладають обігрівні трубні проводки а потім їх покривають загальною тепловою ізоляцією. Для зручності накладення ізоляції обігрівні труби прокладають на відстані не менше 200 мм від стін та конструкцій.
Теплову ізоляцію накладають після гідравлічного випробування трубних проводок. Після закінчення монтажу металеві трубні проводки фарбують.
15
