Техніка безпеки при монтажі трубних проводок.
Роботи по прокладці трубних трас повинні вестись з риштувань і підмостків. їх стан слід щоденно перевіряти, звертаючи особливу увагу на якість кріплення їх до конструкцій споруд, а також на міцність настилу і перил. До роботи на висоті допускаються особи старші 18 років, які пройшли медичний огляд і перевірку знань з техніки безпеки. Працювати на риштуваннях слід в касках. Працівники не повинні знаходитись один над одним. Підніматися по риштуваннях слід тільки по спеціальних драбинах, переносний інструмент слід переносити тільки в сумках і дозволяється працювати лише з справним інструментом.
При роботі на висоті вище 1,5 м. без настилів, монтажники повинні надягати запобіжні пояси. При підніманні блоків вагою більше 60 кг необхідно використовувати підйомні механізми. Якщо в зоні роботи розміщені діючі електроустановки, то вони повинні бути обезструмлені.
Монтаж зовнішніх трубних проводок на висоті заборонено проводити під час дощу, снігопаду, ожеледиці і силі вітру більше 6 балів. При зачистці труб працівники повинні користуватися окулярами і бавовняними рукавицями. При хваробванні труб з використанням розчинників і нітро красок працівники повинні бути забезпечені окулярами і пристроями, які подають чисте повітря. В цих зонах заборонено вести вогняні роботи.
1.3. Монтаж електричних проводок систем автоматизації.
Класифікація електричних проводок систем автоматизації. Вимоги до них.
Марки кабелів і проводів, їх позначки і коротка характеристика. Вибір кабелів і проводів.
Способи прокладки кабелів і проводів. Спільна прокладка електричних проводок різних призначень. З'єднання, кріплення, розгалуження і укрупнення електричних проводок.
Випробовування і здача електричних проводок.
16
