2. ЗМІСТ КУРСУ
       2.1. Навчально – тематичний план 
	№
	Найменування тем
	                     Кількість годин
	Форма контролю

	
	
	Всього
	         У тому числі з них
	

	
	
	
	ауд.
	лекції
	практ.
	семі-

нари
	с.р.с
	

	1
	           2
	    3
	  4
	   5
	  6
	 7
	 8
	   9

	1.


	Організація монтажних робіт
	16


	 8
	  6
	   -
	   2  
	  8 
	Семінар

	1.1.
	Технічна документація при виконанні проектних робіт
	4
	2
	2
	   -
	  -
	2
	Фронтальне опитування

	  1.2
	Структура монтажного управління
	4
	2
	2
	  -
	  -
	 2
	 Фронтальне опитування

	1.3.
	Обладнання виробничої бази і монтажних ділянок
	2
	2
	 2
	  -
	 -
	 -
	Фронтальне опитування

	1.4.
	Проект виробництва робіт по монтажу засобів контролю і автоматизації
	  6


	 2
	  -
	  -
	  -
	 4
	Фронтальне опитування

	2.

	Монтаж щитів і пультів і їх комутація


	 18

	 10

	 4

	   4
	   2
	 8


	Семінар

	2.1.

2.2.


	Призначення і види щитів і пультів
Розташування засобів контролю і автоматизації на

щитах і пультах 
	 4

  4
	  2

 2
	 2

  -
	    -

   2
	  -

   -
	  2

  2
	Фронтальне опитування

Індивідуальне опитування

	2.3.

	Креслення загальних видів щитів і пультів
	  2
	 2
	  -
	  -
	  2
	  -
	Індивідуальне опитування

	2.4.


	Порядок виконання комутації щитів і пультів
	 2
	 2
	 2
	  -
	  -
	   -
	Фронтальне опитування

	2.5.
	Монтаж щитів, стативів і пультів
	 6
	 2
	 -
	  2
	  -
	 4
	Фронтальне опитування

	  3.
	Монтаж первинних та вторинних перетворювачів
	  62
	 46
	 24
	  20
	  2
	  16
	Семінар

	3.1.
	Загальні правила встановлення сприймаючих елементів і первинних перетворювачів
	 14
	 12
	  2
	  10
	  -
	  2
	Фронтальне опитування

	3.2
	Монтаж приладів для відбору імпульсів тиску і розрідження

	  8


	 4
	  2
	  2
	  -
	 4
	Індивідуальне опитування


	3.3  
	Монтаж сприймаючих елементів для вимірювання температури


	  6
	  4
	 2
	  2
	   -
	   2
	Індивідуальне опитування

	3.4
	Монтаж відбірних пристроїв для вимірювання витрат


	  6
	 4
	  2
	  2
	 -
	  2
	Індивідуальне опитування

	3.5
	Монтаж відбірних пристроїв для вимірювання рівня

	 6
	 4
	 2
	  2
	  -
	  2
	Індивідуальне опитування

	3.6
	Монтаж вимірювальних перетворювачів контролю якості і складу рідини і газів 
	  6
	 6
	 4
	  2
	  -
	  -
	 Індивідуальне

опитування

	3.7


	Монтаж газоаналізаторів і допоміжної апаратури
	  4

	 2

	 2


	 -

	  -


	   2


	Індивідуальне опитування



	3.8

3.9.
	Місце і основні правила монтажу вимірювальних приладів

Монтаж регуляторів регулюючих органів і допоміжних 

механізмів і електроапаратури
	  4
 4
	 2
 4
	 2

 4
	  -
 -
	  -

 -
	   2

 -
	Індивідуальне опитування

  Фронтальне

  опитування

	3.10
	Монтаж допоміжної апаратури, встановлення  приладів контролю та регулювання у пожежовибухово

небезпечних приміщеннях
	4       
	 4
	  2
	 -
	 2
	 -
	 Фронтальне опитування



	4.
	Монтаж трубних проводок
	30
	 16
	 10
	  4
	 2
	 14
	 Семінар

	4.1.
	Види труб і трубних проводок
	  6


	   4
	 2
	   2
	  -
	 2
	Фронтальне опитування

	4.2


	Способи з'єднання труб, обробка труб
	 8
	 4
	 2
	 2
	  -
	  4
	Фронтальне опитування

	4.3.


	Прокладка труб по трасі


	 8


	 4


	 4


	  -


	  -


	  4


	Фронтальне опитування



	4.4.


	 Захист трубопроводів від низьких температур навколишнього середовища, корозія
	8
	 4
	 2
	  -
	  2
	  4
	 Фронтальне опитування

	5.

	Монтаж електричних проводок
	 38
	 20
	 18
	  -
	  2
	 18
	 Семінар

	5.1.


	Призначення електропроводок, види кабелів та умови їх застосування
	  6
	  4
	 4
	  -
	 -
	   2
	Фронтальне опитування

	5.2.


	 Типи проводів, які застосовуються при монтажі засобів контролю і автоматизації
	 8
	  4
	  4
	  -
	 -
	  4
	Фронтальне опитування

	5.3.


	Прокладка електричних ліній


	 8


	 4


	  4


	  -


	 -


	 4


	Фронтальне опитування

	5.4


	Прокладка проводів і кабелів у вибухопожаро-небезпечних

приміщеннях


	8


	  4


	  4


	  -
	  -


	  4


	Індивідуальне опитування

	5.5.


	З'єднання і оконцевання проводів і кабелів


	 8


	  4


	  2


	
	 2


	  4


	Індивідуальне опитування

	 6.


	Перевірка,

Випробування

і здача змонто-

ваних систем

автоматичного

контролю і 

управління
	 18
	8
	 6
	
	 2
	 10
	Семінар

	6.1.


	Перевірка і випробування труб і трубних проводок
	 6
	 2
	 2
	  -
	 -
	  4
	Фронтальне опитування

	6.2


	Контроль і випробування  електричних

ліній, випробування змонтованих регуляторів, виконуючих механізмів і допоміжних пристроїв


	 6


	 2

	 2


	 -


	 -


	 4

	Фронтальне опитування

	6.3 


	Пуск і пробна експлуатація змонтованих засобів АСУТП, оформлення технічної документації на здачу змонтованого обладнання в експлуатацію


	 6


	 4


	 2


	   -


	 2


	 2

	Фронтальне опитування

	 7.


	Експлуатація і ремонт засобів АСУТП

	 12

	 8

	 8

	  -


	 -


	 4

	Семінар

	 7.1.


	Організація служби контролю і автоматизації


	6

	 4
	 4

	  -


	  -


	 2


	

	 7.2
	Задача і структура служби контролю і автоматизації
	6

	4
	4
	  -
	 -
	 2
	Фронтальне опитування

	8.


	Організація повірки і ремонту засобів контролю і регулювання
	50
	32
	 30
	  -
	 2
	  18
	Семінар

	8.1


	 Загальні питання

повірки приладів

	4

	4
	 4
	  -
	 -
	 -
	Фронтальне опитування

	8.2.


	Спеціалізація ремонтних робіт


	 4


	4
	4
	 -
	 -
	 -
	Індивідуальне опитування

	8.3.


	Ремонт, наладка і повірка приладів для вимірювання температури
	 6


	4
	 4
	 -
	 -
	2
	Індивідуальне опитування

	8.4.


	Ремонт, регулювання і повірка приладів для вимірювання тиску і розрідження


	 8
	 4
	 4
	  -
	 -
	 4
	Фронтальне опитування

	8.5


	Ремонт, повірка і налагодження витратомірів і лічильників


	8
	 4
	 4
	  -
	 -
	 4
	Індивідуальне опитування

	8.6


	Ремонт, повірка і налагодження рівнемірів


	 6
	 4
	 4
	 -
	 -
	 2
	Фронтальне опитування

	8.7.


	Ремонт, повірка і налагодження вимірювальних перетворювачів і приладів якості і складу речовини
	8
	 4
	 4
	  -
	 -
	 4
	Індивідуальне опитування

	8.8


	Ремонт, регулювання і налагодження допоміжного обладнання


	 6


	 4


	 2


	 -


	 2     


	 2


	Індивідуальне опитування

	 9

	Експлуатація засобів контролю та регулювання


	 26
	 24
	22
	 -
	 2
	 2
	Семінар

	9.1


	Організація служби поточної експлуатації автоматичного контролю і регулювання
	  2
	 2
	  2
	  -
	 -
	  -
	 Фронтальне опитування

	9.2


	Експлуатація імпульсних і командних трубних проводок 
	 4
	 4


	 4
	  -
	 -
	  -
	Фронтальне опитування

	9.3


	Експлуатація приладів для вимірювання тиску і розрідження


	4
	4
	4
	 -
	 -
	  -
	Індивідуальне опитування

	9.4.

9.5


	Експлуатація приладів для вимірювання витрат, рівня, температури

Експлуатація

приладів з дистанційною

передачею показників на 

відстані


	 4

 4
	 4

 4


	 4

 4
	  -

  -
	 -

 -
	  -

  -
	Індивідуальне опитування

Фронтальне опитування

	9.6


	Експлуатація 

регуляторів виконуючих механізмів

та допоміжних приладів
	 4
	 4
	 4
	  -
	  -
	 -
	 Фронтальне опитування



	9.7
	Техніка безпеки при експлуатації пристроїв контрою і регулювання


	  4
	 2
	 -
	   -
	 2
	  2
	Індивідуальне опитування

	
	Всього по курсу

	270
	172
	128
	28
	 16
	98
	+20 годин курсове проектування


