3. Кільцем багато провідних - провідник з мідними жилами.
4. Наконечником для пайки.
5. Наконечником для опресовки.
[image: image1.jpg]



Рисунок 18. Приєднання жил до затискувачів: / — гвинт, 2 — пружина шайба; 3 — шайба-зірочка; 4 — контактні планки затискувача.
[image: image2.jpg]2 ART 40~ Knew 1 06%ua HakoHeunakos- 2 ART 61BIS - Kneuwy s 30w/CTic nposoRos: B T ————
N3 0,5-6Mr2 0,256 w12 (no 52 vw1) i e

- |





Рисунок 19. Зразки наконечників та інструменту фірми KLINKMAN (www.klinkman.com)
В залежності від конструкції комутаційних затискачів, матеріалу і перерізу використовують такі види електричного окінцювання : кільцем, шайбою, зірочкою, наконечником.
Окінцювання штирем використовують для спеціальних затискачів в отвір яких вводять штир і затискують гвинтом. Окінцювання кільцем використовують для контактних затискачів з діаметром гайки або головки
28
