[image: image1.jpg]



Рисунок 21. Місцевий щит управління 
На агрегатних щитах розміщують прилади контролю і керування одним апаратом (агрегатом), або групою однотипних агрегатів розміщених в одному приміщенні.
Блочні щити призначенні для обслуговування взаємозв'язаних агрегатів, що представляють комплексну установку.
Центральні щити - на них розміщують прилади контролю і керування роботою всього цеху, виробництва або заводу (рис.22).
[image: image2.jpg]



Рисунок 22. Центральний щит управління виробництвом карбоміда ВО "Азот" м. Черкаси
31
