На релейних щитах розміщують різну комутаційну   електроапаратуру (елементи систем електросигналізації) (рис.23).
[image: image1.jpg]



Рисунок 23. Релейний щит управління центрифугами першого продукту 
Щити живлення служать для підводу до приладів електроенергії. На них встановлюють розподільче обладнання з захистом від короткого замикання та перевантаження обладнання.
По конструкції щити ділять на :
1. Шафні. Які по розмірам можуть бути нормальних габаритів і
малогабаритні.
2. Панельні.
Шафні щити - це щити закритого типу, вони забезпечують захист приладів і комутації від дії зовнішніх шкідливих факторів, тому їх можна встановлювати безпосередньо в виробничих приміщеннях, де можливе запилення і вологість.
Панельні щити - відкритого типу. їх встановлюють в спеціальних приміщеннях в яких підтримують нормальні умови для роботи приладів. Допускається використання панельних щитів в якості місцевих, якщо є нормальні умови експлуатації.
Пульти використовуються для оперативного керування технологічним
32
