процесом.   На   них  встановлюються  універсальні  і   пакетні   перемикачі, апаратуру керування і сигналізації.
Щити складаються з уніфікованих деталей: каркас може бути жорсткий, несучий об'ємний або плоский.
Каркас це жорстка несуча об'ємна або плоска основа, призначена для установки на ній панелей, стінок, дверей, поворотних або стаціонарних рам, уніфікованих монтажних конструкцій, установки на них приладів, електричних і трубних проводок.
Шафа - це об'ємний каркас на опорній рамі з вставленою на ньому панеллю, стінками, дверми і кришкою. Каркаси встановлюють на опорних  рамах, які можуть бути односекційними і багато секційними. Встановлюють опорні рами із швелера.
Типи щитів, які використовуються для диспетчерських і операторських пунктів:
ЩПК- щит панельний з каркасом; ЩПК-ЗП - закритий з правої сторони; ЩПК-ЗЛ - закритий з лівої сторони; ЩПК-2 - двох секційний; 

ЩПК-3 - трьох секційний.
 Згідно стандарту ширина передньої панелі щита може бути 600, 800 або 1000 мм. Рідше 1200 мм. Висота щита - 2200мм.
Малогабаритні щити можуть встановлюватись на стінках або металевих конструкціях. Вони бувають двох виконань: виконання 1 і виконання 2.
Малогабаритні щити це щити шкафного типу, розраховані на установку на підлозі на спеціальній підставці або на навісну конструкцію. їх розміри можуть бути висотою 600 або 1000мм і шириною 400 або 600мм. їх типи:
ЩШМ   - щит шафний малогабаритний; ЩШМ-1 - першого виконання (на підлозі);
зз
