Техніка безпеки при монтажі щитів
Так як на монтажну площадку щити поступають в зібраному вигляді масою більше 60кг, то такий вантаж слід піднімати і вивантажувати механізованим способом. Перед початком роботи слід перевірити справність підіймальних механізмів. Підіймають щити за спеціальні отвори так, щоб крюк знаходився над центром ваги. Після опускання панелей на підготовлені конструкції спочатку забезпечують їх стійке положення, а потім звільняють від строп. На час перерви не можна залишати вантаж піднятим, люди не повинні знаходитись під вантажем, монтажна площадка повинна бути добре освітлена, персонал проінструктований. Ці роботи повинні проводитись під керівництвом майстра.
1.5 Монтаж відбіркових пристроїв первинних вимірювальних перетворювачів та вторинних приладів
Загальні вимоги до монтажу відбіркових пристроїв і первинних вимірювальних перетворювачів на технологічних лініях харчових виробництв.
Правила встановлення первинних перетворювачів температури. Монтаж
термометрів
розширення,
термоелектричних    перетворювачів    та
термоперетворювачів опору. Температурні похибки в місцях встановлення чутливих елементів і засоби їх зменшення. Монтаж вторинних приладів для вимірювання температури.
Вимоги для установки відбіркових пристроїв для вимірювання тиску та вакууму на технологічному обладнанні і трубопроводах. Особливості монтажу відбіркових пристроїв для вимірювання тиску в'язких, агресивних та забруднених середовищ. Допоміжні пристрої
Монтаж первинних перетворювачів витрат. Особливі вимоги до труб і розмірів прямих ділянок трубопроводів в зоні витратного вузла. Схеми з'єднувальних ліній при вимірюванні витрати газу, рідини, пари. Монтаж дифманометрів, ротаметрів, індукційних витратомірів і лічильників кількості.
Монтаж первинних перетворювачів рівня рідин і сипучих матеріалів. Монтаж поплавкових, буйкових, гідростатичних рівнемірів. Монтаж електричних регуляторів-сигналізаторів рівня. Схеми вимірювання рівня рідини з дифманометрами-рівнемірами.
Монтаж пробовідбірників і первинних вимірювальних перетворювачів хімічного
39
