Будівельні роботи в приміщеннях, що приймається під монтаж, повинні бути в такому стані, який забезпечує нормальне і безпечне ведення електромонтажних робіт, забезпечувати захист обладнання, що монтується, кабельних виробів і електроматеріалів від впливу атмосферних опадів, ґрунтових вод і низьких температур.
До початку другої стадії повинні бути закінчені будівельні і опоряджувальні роботи в приміщеннях.
Основним джерелом підвищення якості праці і зниження собівартості монтажу є - індустріалізація монтажу.
Під індустріалізацією розуміють сукупність організаційних і технічних засобів, які забезпечують як найбільший об´єм  робіт поза будівельною площадкою. При виконанні робіт широко використовують засоби малої механізації, а комплексну механізацію монтажних робіт практично здійснюють в майстернях.
Монтаж приладів і засобів автоматизації проводять на основі технічної документації, яка розробляється проектними організаціями. В склад проектної документації входять:
· структурна схема керування і контролю;
· структурна схема комплексу технічних засобів;
· функціональні схеми автоматизації технологічних процесів;
· плани розміщення щитів і пультів;
-
заявочні   відомості     на     прилади     і     засоби     автоматизації,
електроапаратуру, трубопровідну арматуру, щити і пульти, основні монтажні
матеріали;
-
технічні вимоги на розробку нестандартного обладнання;
-
кошторис   на   придбання   і   монтаж   технічних   засобів   систем
автоматизації;
-
пояснювальна записка.
Крім проекту розробляється робоча документація, в яку входять:
· структурна схема керування і контролю;
· структурна схема комплексу технічних засобів;
7
