[image: image1.jpg]



Рисунок 3О. Трубна проводка від звужуючого пристрою до дифманометра, який знаходиться нижче звужуючого пристрою, при вимірюванні витрат неагресивної рідини: а — для чистої рідини; б—для каламутної рідини, 1—звужуючий пристрій, 2—дифманометр; 3 — відстійні посудини.
[image: image2.jpg]



Рисунок 31. Трубна проводка від звужуючого пристрою до дифманометра, який знаходиться вище звужуючого пристрою, при вимірюванні витрат неагресивної рідини: а — для чистої рідини; б—для каламутної рідини, 1—звужуючий пристрій, 2—дифманометр; 3 - збірник, 4 — відстійні посудини.
При вимірі витрати газу відбір тисків проводять у верхній частині звужуючого пристрою, а дифманометр встановлюють вище звужуючого пристрою. При необхідності установки дифманометра нижче звужуючого пристрою в нижній частині встановлюють збірники вологи (відстійні посудини) для збору конденсату (рис.32).
46
