[image: image1.jpg]



Рисунок 46. Встановлення електричного виконавчого механізму на трубчатий
підставці:
1 — виконавчий механізм ; 2 — ричаг; 3 — верхня основа, 4—труба;
5—нижня основа
1.7    Монтаж   допоміжної    апаратури    електро-пневмоавтоматики
Монтаж світлосигнальної арматури, блоків, індикаторів і панелей керування, задатчиків, перемикачів, вимикачів, кнопок керування і другої допоміжної апаратури на фасаді щитів і пультів.
Монтаж внутріщитової апаратури; регулюючих і сигнальних пристроїв, реле, пускачів, автоматичних вимикачів, блоків і джерел живлення, редукторів повітря, фільтрів, рейок, затискувачів, перегородчатих з'єднань та іншої допоміжної апаратури.
Ключі, перемикачі і кнопки керування розміщують на щитах і пультах в найбільш зручному для оператора місці.
Апарати керування і перемикачі монтують на одній лінії з функціонально   зв'язаними   сигнальними   пристроями   і   контролюючими
57
