монтажні роботи, вказують дату початку і кінця монтажу, записують результати зовнішнього огляду засобів контролю і автоматики та результати їх повірки відмічають їх недоробки та недоліки в монтажі, а також визначають терміни їх усунення.
В кінці здаточного акта дають оцінку виконаній роботі.
В додатку до акту перераховують всі засоби контролю і автоматики які прийняті в експлуатацію.
До акту додаються:
1) Робочі креслення проекту.
2 Акт на скриті роботи.
3) Акти обезжирювання труб, арматури по яких буде подаватися кисень.
4) Протоколи випробування трубних проводок.
5) Протоколи випробування захисних трубопроводів.
6) Протоколи вимірювання ізоляції електричних ліній.
7) Протоколи прогріву кабелів перед прокладкою в зимовий час.
8) Протоколи стендової повірки приладів.
9) Відомість змонтованого обладнання і приладів.
Розділ ІІІ. Експлуатація засобів автоматичного контролю і регулювання.
3.1. Організація ремонтних робіт і технічне забезпечення їх виконання. Дефектація обладнання. Ремонтна документація.
Служба метрології на підприємстві, її призначення, функції. Ремонтні роботи, їх види. Ремонтні роботи в період експлуатації засобів вимірювання і автоматизації': оперативні роботи,   технічний нагляд,   профілактичне обслуговування.
Технічне обслуговування і експлуатація. Паспортизація засобів вимірювання і автоматизації. Зміст і періодичність  обслуговування засобів вимірювання і автоматизації Оформлення дефектних актів.
Основною задачею служби експлуатації засобів контролю і експлуатації є забезпечення справного стану цих засобів, правильність їх показань, використання і зберігання.
66
