виробництву підпорядковуються начальники дільниць.  Начальнику зміни підпорядковуються змінні електрослюсарі КВП і А.
Організація повірки і ремонту засобів контролю і регулювання.
Контрольно-вимірювальні прилади, які знаходяться в розпорядженні служби КВП і А повинні проходити держповірку після ремонту і в певні терміни. Повірку проводять на відповідність приладів технічним вимогам і діючим стандартам.
Держповірці підлягають основні зразкові міри і вимірювальні прилади, робочі міри і госпрозрахункові вимірювальні прилади і всі лічильники.
Всі інші технічні прилади проходять повірку на виробництві. Термін  повірки встановлюють самі підприємства у відповідності з графіками затвердженими керівниками служби КВП і А.
Для ведення повірки лабораторії повинні бути забезпечені стендами з контрольно-вимірювальними приладами і допоміжним обладнанням.
В якості контрольних приладів при виконанні повірки використовують зразкові потенціометри 1-ого 2-ого розряду, мости постійного струму, магазини опорів, універсальні переносні вимірювальні прилади типу Р4833, осцилографи і т. п. Прилади Р4833 служать для перевірки мілівольтметрів, потенціометрів, мостів.
 За допомогою цих приладів можна проводити повірку основної похибки, підгонку опору ліній зв'язку, а також цей прилад можна використовувати як джерело регульованої напруги.
Спеціалізація ремонтних робіт
Ремонт засобів контролю і автоматики та щоденний догляд за ними при експлуатації дозволяє збільшити термін служби приладів і забезпечити їх відповідність стандартам.
Розділяють такі види ремонту:
Поточний, середній, капітальний, відновлювальний ремонт.
Поточний ремонт проводять на місці, прилади чистять і усувають недоліки.
При  середньому  ремонті  прилади  чистять  проводять  повну або
69
