часткову  розбірку  Офемих  вузлів  розібрані деталі  промивають,  дрібні зношені деталі міняють на нові.
    У випадку капітального ремонту поряд з чисткою необхідна повна розбірка, ревізія і заміна зношених деталей на нові.
Відновлювальний ремонт потрібний для край зношених приладів, які не можна списати із-за відсутності їх резерву.
Технічна документація на засоби контролю і автоматики.
При отримані приладів в експлуатацію на них заводять паспорт, в який заносять всі дані про прилад схеми включення неполадки при установці і пуску, відмічають місце його установки.
В паспорті приладу також вказують дату наладки і обслуговування, вносять запис про проведений ремонт, повірку і зміни в установці.
Після кожного ремонту і повірки заповнюють атестат на основі якого проводять записи в паспорт.
Паспорти і атестати зберігають у групі відомчого контролю в групі паспортизації.
При направлені приладу в ремонт на дільниці експлуатації складають дефектний акт куди записують усі дефекти і несправності.
В приймальному відділені або майстерні проводять більш детальний огляд і пробне включення після чого складають дефектну відомість в 2-ох екземплярах.
Після ремонту і повірки дефектну відомість здають в групу паспортизації.
Отримуючи з цеху відремонтований прилад працівник служби експлуатації розписується в ярлику. На багатьох підприємствах прийом в ремонт і видача відремонтованого обладнання відмічають у спеціальному журналі.
Виконання загальних ремонтних операцій.
До загальних ремонтних операцій відносяться пайка, намотка дротяних опорів, ремонт трансформаторів і індуктивних котушок.
Пайка
70
