мікроскопом.
Пошкоджені рамки замінюють новими. Якщо вийшли з ладу спіральні пружини або стрічкові  розтяжки їх замінюють новими.
Балансування рухомої системи мілівольтметру необхідно для встановлення центру ваги рухомої системи на вісі обертання.
Правильне балансування зменшить зношення керна. Після ремонту мілівольтметр підлягає регулюванню.
При заміні рамки заміряють ії опір. Опір рамки заборонено вимірювати в зібраному виді Після вимірювання опору рамки визначають величину додаткового опору. Величину додаткового опору визначають за формулою  кута повороту рамки.    
[image: image1.jpg]¢ = E+S/(Ryosn+RpamartRyoa)




де: Е-електрорушійна сила термопари,
S-чутливість приладу (постійна)
Після регулювання МВ проводять повірку.
Ремонт, налагодження і повірка автоматичних електронних потенціометрів і мостів
Найбільш трудоемкою і складною роботою при ремонті потенціометрів, мостів і інших електричних приладів є знаходження несправностей.
Прилад який поступив в ремонт слід спочатку очистити від бруду, причому реохорд чистять щіткою змащеною бензином. Перевіривши стан контактних роликів зношені замінюють новими.
Замінюють масло в редукторі РД, перевіряють рух стрілки приладу, механізм просування діаграмної стрічки, натяг стального тросика. Якщо діаграмна стрічка натягнута слабо, перфорація зіскакує з направляючого пристрою ведучого барабану, а останній заїдає, то стрічкопротяжний механізм підлягає регулюванню.
Приступаючи до перевірки несправного приладу спочатку визначають
75
