Техніка безпеки при ремонті засобів контролю і регулювання.
Дотримання правил ТБ при ремонті засобів контролю і регулювання усуває випадки травматизму, зберігає здоров'я людей і підвищує продуктивність праці.
Тому всі працівники, які поступають на роботу в обов'язковому порядку повинні пройти медогляд, ввідний інструктаж, інструктаж на робочому місці та пройти перевірку знань правил ТБ і виробничих інструкцій.
Начальник цеху зобов'язаний забезпечити проведення чергових інструктажів і щорічну перевірку знань правил ТБ.
Всі роботи по ремонту, регулюванню і повірці повинні проводитися у спеціальних майстернях, в яких повинно бути добре освітлення, підтримуватися певна вологість і температура.
Роботи,які зв'язані із використанням ртуті, отруйних газів і рідин, слід проводити в окремому ізольованому приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією. Працівники, які працюють з такими шкідливими речовинами, повинні проходити щоквартально медогляд.
Перед початком роботи слід перевірити справність заземлення стенду, повзунки автотрансформаторів повинні знаходитися в нульовому положенні.
Робоче місце слід підтримувати в чистоті і порядку. Не слід допускати скопичення приладів і вузлів на стенді чи робочому столі.
Під час роботи на стенді повірку і ремонт слід проводити згідно робочих інструкцій. При виявлені несправності в стенді необхідно відключити його від живлення.
Категорично заборонено усувати пошкодження в стенді і приладах, що знаходяться під напругою.
При вимірюванні режиму роботи елементів схеми необхідно
користуватися провідниками з ізольованими наконечниками із справними
лабораторними затискачами.

Розборку і зборку приладів слід виконувати ключами, що відповідають розміру
81
