ЗМІСТ
стор.

	ПЕРЕДМОВА ..................................................................................................

1 ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ КУРСУ ТАК. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ   І 

   ВИЗНАЧЕННЯ .............................................................................................

1.1 Сутність проблеми автоматичного керування .................................

1.2 Основні елементи САК ......................................................................

1.3 Основні принципи керування ............................................................

1.4 Основні види автоматичного керування ..........................................

1.5 Режими роботи САК ...........................................................................

1.6 Ознаки класифікації САК ..................................................................

1.7 Основні закони регулювання .............................................................

1.8 Сигнали, що використовуються при аналізі САК. Часові характеристики ....................................................................................

2 МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ..............................................................................................

2.1 Математичні моделі САК. Рівняння динаміки і статики ................

2.2 Основні властивості перетворення Лапласа ....................................

2.3 Форми запису лінійних диференціальних рівнянь. Передавальні функції .................................................................................................

2.4 Перетворення Фур’є. Частотні характеристики ..............................

2.5 Типові динамічні ланки та їх характеристики .................................

2.6 Структурні схеми лінійних систем ...................................................

2.7 Частотні характеристики системи .....................................................

3 СТІЙКІСТЬ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ................................................................................................

3.1 Поняття стійкості ................................................................................

3.2 Постановка задачі стійкості за О.М. Ляпуновим. Теореми   О.М. Ляпунова про стійкість руху ..............................................................

3.3 Умови стійкості лінійних систем автоматичного керування .........

3.4 Критерії стійкості САК ......................................................................

3.5 Стійкість систем із запізненням ........................................................

3.6 Побудова зон стійкості .......................................................................

3.7 Структурна стійкість систем .............................................................

4 МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ

 СИСТЕМ ........................................................................................................

4.1 Поняття якості й показники якості систем керування ....................

4.2 Прямі показники якості ......................................................................

4.3 Оцінка якості регулювання в усталеному режимі ...........................

4.4 Оцінка якості регулювання при гармонічних впливах ...................

4.5 Оцінка якості регулювання за розташуванням коренів характеристичного рівняння ..............................................................

4.6 Інтегральні оцінки якості перехідних процесів ...............................

4.7 Частотні методи оцінки якості регулювання ...................................

4.8 Чутливість систем автоматичного керування ..................................

5 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ   РЕГУЛЮВАННЯ І СИНТЕЗ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ ……………........

5.1 Загальні положення ……………………………………………........

5.2 Коректувальні пристрої …………………………………………......

5.3 Перетворювальні елементи ……………………………………........

5.4 Підвищення точності в усталених режимах ………………….........

5.5 Забезпечення стійкості й підвищення запасів стійкості ...……......

5.6 Синтез коректувальних пристроїв за логарифмічними амплітудно-частотними характеристиками .....................................

6 ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ

   ПРОСТОРУ СТАНІВ …………………………………………………......

6.1 Рівняння багатомірних стаціонарних лінійних систем і об’єктів... 

6.2 Загальні відомості про метод змінних стану …………………........

6.3 Знаходження аналогових моделей систем …………………….......

6.4 Аналіз стійкості систем за рівняннями змінних стану ………........

7 НЕЛІНІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ …......

7.1 Поняття про нелінійні системи. Основні типи нелінійних

 характеристик ………………………………………………….........

7.2 Властивості й методи дослідження нелінійних систем ………......

7.3 Зображення рухів у фазовій площині ………………………….......

7.4 Автоколивання …………………………………………………........

7.5 Метод еквівалентної лінеаризації …………………………….........

7.6 Метод гармонічного балансу ………………………………….........

7.7 Дослідження стійкості нелінійних систем …………………….......

7.8 Загальні поняття про коректування нелінійних систем ………......

7.9 Моделювання нелінійних систем ………………………………......

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………

Додаток А Короткі біографічні довідки вчених, інженерів та винахідників у галузі теорії автоматичного регулювання і керування

Додаток Б Передавальні функції елементів систем автоматичного керування і типових об’єктів керування .................................................

Додаток В Рівняння і передавальні функції лінійних регуляторів.

Формули вибору налагодженостей регуляторів технологічних об’єктів .......................................................................................................

Додаток Г Пасивні чотириполюсники постійного струму ..................

Додаток Д Активні чотириполюсники постійного струму .................

Додаток Е Зображення за Лапласом і оригінали дробово-раціональних функцій ..............................................................................

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ...............................................................................
	6

9

9

11

13

18

21

22

23

25

30

30

34

37

41

47

65

73

79

79

80

82

83

99

103

109

113

113

115

117

119

121

123

128

131

136

136

137

143

146

147

151

159

159

165

167

171

176

176

179

181

194

197

201

207

211

214

217

217

222

232

234

237

239

242


4
5

