Міністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

Теорія автоматичного керування

конспект лекцій (частина 3)

 для студентів факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

денної та заочної форми навчання із спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”

(6.092501)

Редакційно видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2006

УДК 621.658

ББК 30.5

Викладено основи теорії лінійних систем автоматичного керування, розглянуто загальні питання автоматизації, методи математичного описання. Наведено приклад.

Теорія автоматичного управління. Конспект лекцій (частина 3) для студентів факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій денної та заочного форми навчання із спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами” (6.092501)/Т.П. Маркова – Луцьк: ЛДТУ, 2006 – 88с.

Укладач:






Т.П. Маркова

Рецензенти:





В.М. Подоляк, доцент, к.т.н.

Відповідальний за випуск:



Л.О. Гуменюк

Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ,

Протокол №​                 від                                         2005 р.

Рекомендовано до друку методичною радою ННВ ІІ та ІТ

Протокол №2 від 21.12.2005р.

Розглянуто на засіданні кафедри АУВП

Протокол №    від           2005 р.

Тема I Стійкість неперервних лінійних систем автоматичного керування…………………………………………………………...........................................

Поняття стійкості САК……………………………………………..................................

Стійкість за Ляпуновим…………………………………….............................

Дослідження і аналіз стійкості за коренями характеристичного рівняння…………………………………………………………………...........................
Аналіз стійкості за коренями характеристичного рівняння замкну​тої системи………………………………………………….......................................

Алгебраїчні критерії стійкості…………………………………................................
Критерій Рауса—Гурвіца...................................................................................

Критерій стійкості Льєнара—Шіпара....................................................................

Загальна методика дослідження впливу параметрів системи на її стійкість за допомогою критеріїв Гурвіца та Льєнара—Шіпара......................................................

Критерій Вишнєградського.....................................................................................

Частотні критерії стійкості. Критерій Михайлова................................................

Доведення критерію Михайлова.............................................................................

Дослідження стійкості за допомогою побудови зон стійкості (метод D-розбиття)...........................................................................................................................

D-розбиття по одному параметру..........................................................................

Критерії стійкості Найквіста..................................................................................

Випадок стійкої розімкнутої системи...................................................................

Випадок нестійкої розімкнутої системи...............................................................

Аналіз стійкості за амплітудними і фазовими частотними характеристиками розімкнутої системи........................................................................................................

Структурно-нестійкі системи і корегуючі ланки..................................................

Паралельні корегуючі ланки...................................................................................

Послідовні корегуючі ланки...................................................................................

Тема II Якість лінійних неперервних САК і методи їх оцінки.............................

Загальні відомості про якість САК.........................................................................

Дослідження якості на основі рівняння незбурених коливань...........................................................................................................................

Аналіз якості САР на основі розв’язання рівняння незбурених коливань...........................................................................................................................

Наближені методи оцінки якості...........................................................................

Аналіз якості за допомогою діаграм зон параметрів...........................................

Метод оцінки якості за полюсами і нулями передаточної функції..............................................................................................................................

Частотні методи оцінки якості САР......................................................................

Метод одиничних трапецій і трикутників.............................................................

Тема I: Стійкість неперервних лінійних

систем автоматичного керування

Поняття стійкості САК

Під стійкістю системи в загальному випадку розуміють її вла​стивість повертатися в початкове (або близьке до того) положення після зникнення дії факторів (збуджень), які вивели систему із стану початкової рівноваги. Стійкість системи є необхідною умовою можли​вості САК вирішувати поставлені перед нею завдання.
Розглянемо найпростіший приклади, що характеризують різні сторони поняття стійкості системи.

Розглянемо рух кулі по деякому криволінійному шляху рис. (а).
Якщо куля переміщуватиметься зовнішніми силами із положення початкової рівноваги О в положення І або II, то після зникнення цих сил вона повернеться в початкове положення (або близьке до нього) залеж​но від сил тертя. При цьому можливі коливання кулі відносно почат​кового положення.
[image: image1.wmf]()

xt

e

D£

У випадку, що відповідає  рис.(б),  куля займає нестійке положен​ня рівноваги О. Досить невеликого зміщення кулі відносно цього поло​ження, і вона не зможе самостійно повернутися до початкового стану.
[image: image609.wmf]12

12

...,

n

pt

ptpt

перn

xcecece

=+++

Рис. (в) об'єднує в собі обидва розглянутих варіанти поведінки кулі. 

Залежно від початкового положення рівноваги і характеру дії зовнішніх сил при відхиленнях кулі в межах відрізку шляху О — І во​на буде повертатися в положення О. При виході за межі цього відрізку повернення в початкове положення стає неможливим.
Для характеристики поведінки кулі в найзагальнішому випадку нелінійних систем використовується поняття стійкості «в малому», «в великому» і «в цілому» (при окремих видах нелінійностей її називають абсолютною стійкістю).

[image: image610.wmf](

)

*

Система є стійкою «у великому», якщо визначено межі області мож​ливих відхилень, в яких система повертається в початкове положення, і відомо, що початкові відхилення системи не виходять за межі цієї об​ласті.      

Система  стійка «в малому», якщо межі області стійкості не виз​начені, а вказано лише факт її наявності. Система стійка «в цілому», якщо вона повертається в початкове положення рівноваги при будь-яких початкових відхиленнях (рис.  а).
Рис. (в) відповідає стійкості «у великому», якщо початкові відхилення є тільки в межах О — І, і стійкості «в малому», якщо по​чаткові відхилення можливі в межах О — II. У цьому випадку система стійка «в малому» (на відрізку О — І) і нестійка «в великому» (на відрізку О — II).
Система, стійка «в цілому», завжди є стійкою «у великому» і «в ма​лому». Система, стійка «в великому», є стійкою «в малому».
В теорії автоматичного керування розрізняють поняття незбуреної рівноваги (положення О на рис. а) і збуреного стану, в яке перехо​дить система при дії збурення і наступного його зникнення (положення II на рис.  а).
Крім відносно простого випадку початкового положення рівноваги, при якому об'єкт (куля) нерухомий, можливі і складніші випадки, коли незбурений стан системи є рух по деякій траєкторії (наприклад, в про​грамних САК). Такий стан системи називають незбуреним рухом. При дії на систему зовнішніх факторів виникають відхилення від початко​вого руху, і такий стан системи називають збуреним рухом.
Незбурений рух системи називають стійким, якщо після зняття зовнішніх сил збурений рух через деякий час ввійде в задану область ε.
При цьому можна записати:

[image: image637.png]


,де


[image: image2.wmf]()

xt

D

 - відхилення координат збуреного руху.

Стійкість за Ляпуновим

О. М. Ляпунов у 1892 р. сформулював поняття стійкості, виходячи з того, що незбурений рух є деякий визначний рух системи, що підлягає дослідженню на стійкість. Він міг бути як усталений, так і не устале​ний. Згідно з цим, визначення стійкості за Ляпуновим формулюється таким чином: незбурений рух є стійким відносно змінних 
[image: image3.wmf]і

Х

, якщо при будь-якому довільно заданому додатному числі ε, яким би малим воно не було, можна вибрати друге додатне число 
[image: image4.wmf]()

de

, таке, що при будь-яких збуреннях
[image: image5.wmf]0

i

x

, що задовольняють умову 
[image: image6.wmf]0

2

1

n

i

i

X

d

=

£

å

 при довільних 
[image: image7.wmf]0

tt

³

виконуватиметься нерівність 
[image: image8.wmf]2

1

()

n

i

i

Xt

e

=

<

å


Практично стійкість незбуреного руху за Ляпуновим означає, що при досить малих початкових збуреннях збурений рух буде як завгод​но мало відрізнятись від незбуреного. Якщо незбурений рух нестійкий, то збурений рух буде все більше відходити від нього в разі найменших початкових збурень.
Основні особливості визначення поняття стійкості за Ляпуновим полягали в тому, що стійкість розглядалася на нескінченному інтервалі часу, збурення були малими і діяли лише на початкові умови.

 У ТАК існує також поняття асимптотичної стійкості, під яким розуміють та​ку стійкість незбуреного руху, при якому збурений рух при досить ма​лих початкових збуреннях прагне до незбуреного руху.
Теоретично умову асимптотичної стійкості можна записати у виг​ляді


[image: image9.wmf](

)

lim0

i

x

xt

®¥

D=

éù

ëû


Іноді умову стійкості технічних систем записують так:

[image: image10.wmf](

)

lim

i

x

xt

e

®¥

D£

éù

ëû


де 
[image: image11.wmf](

)

i

xt

D

 — відхилення ординати неусталеного руху відносно відповідної ординати усталеного руху; 
[image: image12.wmf]e

 — деяка довільно мала вели​чина.
У загальному випадку відповідь на всі питання динаміки САК, в тому числі стійкості, можна получити на основі аналізу характе​ристики перехідного процесу, яку визначають при розв'язанні дифе​ренціального рівняння замкнутої системи.
При виведенні рівняння замкнутої САК, як вказувалось раніше, в багатьох випадках використовується лінеаризація нелінійних залежно​стей за допомогою ряду Тейлора. Виведене таким чином рівняння на​зивають рівнянням першого наближення.
Дослідження і аналіз стійкості за коренями характеристичного рівняння

Розглянемо лінійну САК стабілізації, рівняння динаміки якої в загальному випадку в операторній формі має вигляд


[image: image13.wmf][

]

),

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

1

t

f

p

S

p

P

t

x

p

Q

p

P

=

+


де
[image: image14.wmf]()

ft

-функція збурення.

Після нескладних перетворень це рівняння можна записати у вигляді


[image: image15.wmf]1

011

1

1

01

1

...

...,

nn

nn

nn

mm

m

mm

dxdxdx

aaaax

dtdtdt

dfdf

bbbf

dtdt

-

-

-

-

-

++++=

=+++


де
[image: image16.wmf]00

...;...

nm

aabb

-

коефіцієнти рівняння, що визначаються па​раметрами ланок системи (сталими часу, коефіцієнтами передачі та ін.); 
[image: image17.wmf]x

 — регульований параметр.
Наведене рівняння замкнутої системи є неоднорідне лінійне дифе​ренціальне рівняння п-го порядку (n>m). 

Його розв'язок, згідно з відомим принципом суперпозиції, можна записати у вигляді

[image: image18.wmf]0

,

пер

xxx

=+

 де
[image: image19.wmf]пер

x

 - перехідна складова, яка є загальним розв'язком однорідного диференціального рівняння

[image: image20.wmf](*)

0

...

1

1

0

0

=

+

+

+

-

-

x

a

dt

x

d

a

dt

x

d

a

n

n

n

n

n


(це рівняння визначає рух системи після зникнення збурення і нази​вається рівнянням незбурених коливань); 
[image: image21.wmf]0

x

— частковий розв'язок неоднорідного рівняння, який характеризує усталений стан системи;
(при 
[image: image22.wmf]t

=¥

) і є деякою сталою величиною, яка залежить від параметрів системи і збурення 
[image: image23.wmf]f

 і на стійкість системи не впливає.

Отже, стійкість лінійної системи залежить від розв'язку рівняння незбурених коливань(*)
[image: image611.wmf](

)

*

*


де 
[image: image24.wmf]1

...

n

cc

- сталі інтегрування, що знаходяться з початкових    умов;



[image: image25.wmf]1

n

pp

K

- корені характеристичного алгебраїчного рівняння, які​  визначаються параметрами ланок системи. Характеристичне рівняння має вигляд


[image: image26.wmf]1

011

...0

nn

nn

apapapa

-

-

+++=

.
Із викладеного вище можна зробити такі висновки.
Стійкість лінійних САК не залежить від величини і вигляду збурень.
Стійкість лінійних систем визначається за коренями характери​стичного рівняння, які залежать від параметрів системи.
Згідно з викладеним, загальним методом аналізу стійкості є аналіз за коренями характеристичного рівняння.

Аналіз стійкості за коренями характеристичного рівняння замкну​тої системи

Розглянемо розв'язок рівняння незбурених коливань за​лежно від вигляду коренів характеристичного рівняння.
1. Нехай всі корені дійсні і від'ємні: р1 < 0,..., рп < 0. У цьому випадку перехідна складова


[image: image27.wmf]å

=

=

+

+

+

=

n

k

t

p

k

t

p

t

p

t

p

пер

k

e

C

e

C

e

C

e

C

x

1

1

1

1

1

1

...

1

1

1

1

1


[image: image612.jpg]@) A@), B@)

®, A@)  B(w)

1

L H

o @\ @/
2
w,
2




Кожна складова розв'язку рівняння незбурених коливань 
[image: image28.wmf]12

,...

n

NNN

 є експонентою, яка при 
[image: image29.wmf]t

®¥

прямує до нуля.

   Для 
[image: image30.wmf]k

ї

-

 складової можна записати:

[image: image31.wmf]1

0

k

kk

pt

t

NC

l

®¥

=®


Перехідний процес у цьому випадку буде затухаючим, а система — стійкою.

2.Нехай всі корені дійсні і від'ємні, крім кореня 
[image: image32.wmf]0

k

p

>

.  Тоді всі складові розв'язку 
[image: image33.wmf]пер

x

 будуть затухаючими, крім 
[image: image34.wmf]¥

®

=

t

p

k

k

k

e

C

N

, яка визначає нестійкість системи в даному випадку.

3.Нехай всі корені характеристичного рівняння дійсні і від'ємні, крім двох:

[image: image613.jpg]



[image: image35.wmf]1

k

k

pj

pj

ab

ab

+

=+

=-


Сума складових розв'язку 
[image: image36.wmf]пер

x

, що відповідає сумі цих коренів, матиме вигляд:

[image: image37.wmf]()

1

()

11

()

jt

kkk

jttjtjt

kkk

NNNCe

CeeCeCe

ab

ababb

+

+

--

++

=+=+

=+


Переходячи від показникової форми запису до тригонометричної, згідно з формулою Ейлера можна записати:

[image: image38.wmf]cossin;

cossin;

jt

jt

etjt

etjt

b

b

bb

bb

-

=+

=-



[image: image39.wmf][

]

1

(cossin)(cossin)

(cossin);

t

kk

t

NeCtjtCtjt

eAtjBt

a

a

bbbb

bb

+

=++-=

=+



[image: image40.wmf]22

11

sin(),

;;;.

t

kkkk

NeDtY

де

A

ACCBCCDABarctg

B

a

b

j

++

=+

=+=-=+=


Співмножник 
[image: image41.wmf]sin()

Dt

bj

+

 є синусоїдою з амплітудою
[image: image42.wmf]D

, зсунутою відносно початку координат на кут 
[image: image43.wmf]j

. У цьому випадку характер зміни складової 
[image: image44.wmf]N

 перехідного процесу 
[image: image45.wmf]пер

x

 визначається знаком величини 
[image: image46.wmf]a

, а у другому співмножнику 
[image: image47.wmf]t

e

a

складової 
[image: image48.wmf]N

.
[image: image614.wmf]12

12

...,

n

pt

ptpt

перn

xcecece

=+++

Розглянемо три графіки, які відповідають різним зна​ченням 
[image: image49.wmf]a

. 

 Так, при 
[image: image50.wmf]0

a

<

 і 
[image: image51.wmf]t

®¥

 
[image: image52.wmf]1

0

t

t

e

e

a

a

-

=®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image53.wmf]0

N

®

система буде стійкою.
При 
[image: image54.wmf]0

a

>

  і 
[image: image55.wmf]0

t

®

 
[image: image56.wmf]N

®¥

, 
[image: image57.wmf]пер

a

®¥

 -система буде нестійкою.
При 
[image: image58.wmf]0

a

=

, 
[image: image59.wmf]sin()

NDty

b

=+

є складовою, яка зумовить коливання в системі з сталою амплітудою
[image: image60.wmf]D

.
4. Якщо всі корені характеристичного рівняння замкнутої системи дійсні і від'ємні, а один з них 
[image: image61.wmf]0

k

p

=

, то 
[image: image62.wmf]kk

NC

=

 буде сталою величиною.
Для зображення поведінки САК залежно від вигляду коренів харак​теристичного рівняння замкнутої системи часто використовують комп​лексну площину коренів.
[image: image615.png]


При цьому корені 
[image: image63.wmf]1

p

 - дійсний, додатний, 
[image: image64.wmf]23

,

pp

 - комплексні з додатною дійсною частиною, відповідають нестійкій САК. Ці ко​рені часто називають «правими коренями».т.к. лежать у правій частині комплексної площини.
Корені, які знаходяться зліва від уявної вертикальної осі (дійсні, від'ємні, 
[image: image65.wmf]4

p

 ,
[image: image66.wmf]5

p

 комплексні з від'ємною дійсною частиною 
[image: image67.wmf]6

p

,
[image: image68.wmf]7

p

 — «ліві ко​рені»), відповідають стійкій САК.

Отже, перехід коренів з лівої напівплощини в праву при зміні деяких параметрів системи, що зумовлює зміну знака коренів, стійку систему може зроби​ти нестійкою. Згідно з цим вертикальну (уявну) вісь у комплексній площині ко​ренів називають межею стійкості.
Відстань до уявної осі найменшого «лівого» кореня (при відсутності «правих» коренів або коренів, які лежать на уявній осі) характеризує запас стійкості системи.
Наявність нульового кореня 
[image: image69.wmf]8

p

 або пари чисто уявних коренів 
[image: image70.wmf]9

p

, 
[image: image71.wmf]10

p

 зумовлює особливий випадок поведінки системи — знаходження її на межі стійкості.
При дослідженні рівняння першого наближення виникає принципо​ве питання: якою мірою результати, які можна дістати при цьому, відповідатимуть реальним нелінеаризованим системам.
Висновки дослідження цього принципового питання, відомі як тео​реми Ляпунова, наведено нижче без доведень.
Теорема 1. Якщо всі корені характеристичного рівняння лінеаризованої системи є від'ємними або комплексними з від'ємною дійсною частиною, то збурений рух вихідної (нелінеаризованої) системи буде стійким незалежно від значення відкинутих при лінеаризації членів ряду Тейлора.
Теорема 2. Якщо серед коренів характеристичного рівняння лінеаризованої системи є додатні корені або комплексні корені з додатною дійсною частиною, то збурений рух вихідної системи буде нестійким не​залежно від значення відкинутих при лінеаризації членів ряду Тейлора
Теорема 3. При наявності нульових або чисто уявних коренів у ха​рактеристичному рівнянні лінеаризованої системи для оцінки стійкості вихідної системи необхідно враховувати нелінійні складові ряду Тей​лора, відкинуті при лінеаризації.
Недоліком аналізу стійкості за виглядом коренів характеристичного рівняння є відомі складнощі при аналітичних методах розв'язання ал​гебраїчних рівнянь високого порядку, які при п > 4 не мають загально​го розв'язку. Крім того, виникає необхідність багато разів розв'язувати характеристичні рівняння при аналізі впливу параметрів, що змінюються (слід пам'ятати, що кожному новому значенню параметра відповідає п нових коренів характеристичного рівняння).
Отже, в ТАК було розроблено методи, що дозволяють досліджувати стійкість САК без знаходження коренів характеристичного рівняння, які називають критеріїв стійкості. Існують два основних види кри​теріїв стійкості: алгебраїчні і частотні.

Алгебраїчні критерії стійкості

До алгебраїчних критеріїв стійкості належать критерії Рауса, Гурвіца, Вишнеградського, Льєнара — Шіпара, до частотних — кри​терій Михайлова та його наслідок (друге формулювання критерію), критерій Найквіста, метод
[image: image72.wmf]D

 -розбиття, логарифмічні критерії.
Алгебраїчні критерії дозволяють оцінювати стійкість за ко​ефіцієнтами характеристичного рівняння замкнутої системи.

    Як було показано раніше, характеристичне рівняння одноконтурної замкнутої системи має вигляд


[image: image73.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image74.wmf]()()0

PpQp

+=

.
Після перемноження співмножників, які входять до складу операторів
[image: image75.wmf]12

()()()();

n

PpPpPpPp

=×××

K


[image: image76.wmf]12

()()()

n

QQpQpQp

=×××

K

, та зведення подібних членів характеристичне рівняння замкнутої системи матиме вигляд

[image: image77.wmf]1

011

0

nn

nn

apapapa

-

-

++++=

K

.

Аналіз перехідних характеристик типових ланок першого і другого порядків показує, що для рівняння першого і другого порядків не​обхідною і достатньою умовами є додатне значення коефіцієнтів, що зумовлюється від'ємними знаками дійсних коренів або дійсних частин комплексних коренів.
Для систем вищого порядку (п 
[image: image78.wmf]³

 3), крім додатного знака коефіцієнтів характеристичного рівняння замкнутої системи, необхідно, щоб виконува​лися також і інші умови згідно з відповідними критеріями.

Критерій Рауса—Гурвіца

 Англійський математик Раус (1877 р.) і австрійський вчений Гурвіц (1895 р.) незалежно один від одного запро​понували свої критерії, на основі яких стало можливим сформулювати умови стійкості лінійних САР, виходячи із значень коефіцієнтів характеристичного рівняння.
Раус запропонував критерій у вигляді алгоритму, на основі якого можна скласти таблицю для оцінки стійкості системи. Критерій Гурвіца було представлено визначниками, які формуються за відповідними правилами. Кінцеві результати — умови стійкості — в обох критеріях однакові. Тому в ТАК для них часто використовується одна загальна назва — критерій Рауса—Гурвіца. Проте, враховуючи більшу простоту формування умов стійкості на основі визначників, на практиці частіше користуються критерієм Гурвіца.
Згідно з цим критерієм, умови стійкості формулюються таким чином: всі корені характеристичного рівняння 
[image: image79.wmf]01

0

n

nn

apapa

-

+++=

K

 матимуть від'ємні дійсні частини (або будуть дійсними від'ємними), якщо при додат​ному знаку всіх коефіцієнтів 
[image: image80.wmf]0

n

aa

K

 будуть додатними головний виз​начник Гурвіца 
[image: image81.wmf]0

n

D>

 і його діагональні мінори 
[image: image82.wmf]12

0,0

n

-

D>D>

K

. Наведемо правило знаходження визначника Гурвіца.
   1.По головній діагоналі записують коефіцієнти характеристичного рівняння від 
[image: image83.wmf]1

a

 до 
[image: image84.wmf]n

a

.
   2. Місця зверху від діагоналі заповнюють коефіцієнтами з більшим індексом, а знизу від діагоналі — з меншим індексом.
   3. При відсутності відповідного коефіцієнта ставлять нуль.
   4. Діагональні   мінори   визначають   із   головного   детермінанта Гурвіца викреслюванням відповідних стовпчиків і рядків.
Розглянемо конкретний приклад формулювання умов стійкості для системи п'ятого порядку.
Приклад 4. 1. „Знайти головний визначник Гурвіца і його діагональні мінори для замкнутої системи з характеристичним рівнянням”

[image: image85.wmf]5432

012345

0

apapapapapa

+++++=


Розв'язання. Головний визначник Гурвіца мас вигляд

[image: image86.wmf]135

024

5135

024

135

00

00

00

00

00

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

D=


Діагональні мінори Гурвіца записуються у вигляді


[image: image87.wmf]135

024

4

135

024

0

0

0

0

aaa

aaa

aaa

aaa

D=

   ;


[image: image88.wmf]135

3024

13

0

aaa

aaa

aa

D=

 ;


[image: image89.wmf]13

2

02

aa

aa

D=


Умовами стійкості в даному випадку є: 


[image: image90.wmf]015

5432

0;00

0;0;0;0

aaa

>>>

D>D>D>D>

K


Нагадаємо основні правила розкриття визначників. Загальним правилом є їх розкладання по елементах якого-небудь рядка (і) або стовпчика (k). Для спрощення розрахунків рекомендується розклада​ти визначник по рядку або стовпчику, які мають найбільше нулів. У загальному випадку формула розкладу має вигляд

[image: image91.wmf]12

iiinin

DaAaA

=++

K


де  
[image: image92.wmf]in

i

a

a

...

1

 — коефіцієнти i-го рядка;


[image: image93.wmf]1

iin

AA

K

— відповідні допов​нення, які знаходять із вихідного визначника викреслюванням відповідних рядка і стовпчика.
Так, доповнення, що відповідає рядку і і стовпчику k, матиме вигляд


[image: image94.wmf](

)

стовпчика

n

k

номер

n

i

рядків

номер

a

a

a

a

a

a

a

a

a

A

nn

nk

n

in

ik

i

n

k

k

i

ik

1

1

1

1

1

1

1

11

+

-

=


Запишемо визначник 2-го порядку:


[image: image95.wmf]12

21

22

11

22

21

12

11

2

a

a

a

a

a

a

a

a

-

×

=

=

D


Визначник 3-го порядку можна обчислити за загальним правилом розкладу по елементах якого-небудь стовпчика або рядка. Наприклад, при розкладі по елементах першого рядка дістанемо


[image: image96.wmf]111213

2223

11

321222311

3233

313233

2123

2122

1213

1213

3132

3133

(1)

(1)(1)

aaa

aa

aaaa

aa

aaa

aa

aa

aa

aa

aa

+

++

D==-+

+-+-


Досить зручно при обчисленні визначників 3-го порядку використо​вувати також відоме правило Сюрреля, згідно з яким визначник 3-го порядку доповнюється двома першими стовпчиками, після чого добут​ки трьох співмножників по діагоналях згори вниз беруться із знаком «плюс», а по діагоналі знизу вгору — із знаком «мінус»:


[image: image97.wmf]12

21

33

11

23

32

13

22

31

32

21

13

31

23

12

33

22

11

32

31

22

21

12

11

33

32

31

23

22

21

13

12

11

3

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

-

-

-

-

+

+

=

=

D


Можливі також спрощення обчислень на основі того факту, що в окремих випадках можна обмежитись розкриттям лише деяких виз​начників.
Так, в системі при п = 3 характеристичне рівняння замкнутої сис​теми має вигляд

[image: image98.wmf]32

01223

0

apapapapa

++++=

,

 а головний визначник Гурвіца — вигляд

[image: image99.wmf]13

302

13

0

0

0

aa

aa

aa

D=


Розкриваючи його по елементах останнього стовпчика, дістаємо;


[image: image100.wmf](

)

2

3

2

0

3

1

3

3

3

3

1

D

=

-

=

D

+

a

a

a

a

a

a


Звідси можна зробити висновок, що оскільки а3 > 0, то Δ3 може бути більше нуля лише тоді, коли Δ2 > 0.

Отже, при n = 3 необхідна і достатня умова стійкості системи Є Δ2>0 (звичайно, при а0 > 0; а1 > 0; а2 > 0; а3 > 0).

Аналогічно при n=4 достатньо визначити лише значок визначника Δ3. Якщо Δ3 >0 то Δ2>0; Δ4>0.

Критерій Гурвіца здебільшого використовується для систем з n
[image: image101.wmf]£

4. При n>4 обчислення стають дуже громіздкими.

Критерій стійкості Льєнара—Шіпара

 Цей критерій було розроблено в 1914 р. і розраховано для систем з відносно великим степенем ха​рактеристичного рівняння (n 
[image: image102.wmf]³

5). Він, по суті, є варіацією критерію Гурвіца. Було доведено, що при умові а0 > 0, а1 > 0, . . . ,а > 0 при додатному значенні всіх визначників Гурвіца з індексами 3, 5, . . . будуть додатними також всі визначники з індексами 2, 4, 6. Отже, при Δ3 > 0, Δ5 > 0, . . .  визначники Δ2, Δ4, Δ6,...обов'язково будуть додатними. Тому при n = 5 необхідне виконання умов Δ2 > 0, Δ4 > 0, а при n = 6 - умов Δ5 > 0, Δ3 > 0.


Умовою знаходження системи на межі стійкості є рівність нулю відповідного визначника.

Загальна методика дослідження впливу параметрів системи на її стійкість за допомогою критеріїв Гурвіца та Льєнара—Шіпара
Дослідження впливу деякого параметра Тх на стійкість системи можна проводити в такій послідовності.

1. Згідно з викладеним вище, відповідно до степеня характеристичного рівняння прийняти умови:

при n = 3 Δ > 0, при n = 5 Δ2 > 0, Δ4 > 0, при n = 4 Δ3 > 0, при n = 6  Δ5 > 0, Δ3 > 0.


2. Встановити функціональну залежність відповідного визначника, або визначників (згідно з n.1), і параметра Тx
Δх =ƒ (Tx)

Наприклад, при n = 5 такими залежностями мають бути:      Δ4=ƒ (Тх) і Δ2 = ƒ (Тx)
[image: image103.wmf]
3. З умов Δх=ƒ (Tx)=0 визначити критичні значення Тх (значення Тx, при яких система знаходиться на межі стійкості), а також зони, в яких Тx  відповідає стійкому або нестійкому, стану системи.

4. У зоні «стійких значень» Тx встановити необхідний запас стійкості по параметру Тx і виділити зону рекомендованих значень цього параметра.

Знайдені значення параметра Тх за умовами стійкості далі треба уз​годжувати з вимогами якості перехідного процесу. Якщо параметр Тх входить до складу коефіцієнта аn характеристичного рівняння і визна​чає статичну точність системи, то вимоги стійкості і якості мають бути узгоджені з вимогами статичної точності.

[image: image104.jpg]



Для ілюстрації викладеної вище методики розглянемо рис. а і b На рис. a, показано деяку залежність Δ3 = ƒ(Тх), що відповідає системі 4-го порядку, умовою стійкості якої є Δ3 > 0. Критичні значення пара​метрів Тx1 і Тx2 відповідають Δ3 = 0, і рекомендоване значення парамет​ра Т має лежати в межах Тх1 - Тх2.

На рис. б розглянуто випадок, що відповідає системі 5-го поряд​ку (n = 5). У цьому разі умовою стійкості є Δ2 > 0, Δ4 > 0. Тому аналіз виконується з врахуванням взаємного розміщення кривих       Δ2 = ƒ(Тx) і Δ4 = ƒ(Тx). У цьому випадку параметр Тх має знаходитися в межах Тх2 –Тx3 , де Tx2 і Тx3 — критичні значення параметра Tx.

Критерій Вишнєградського

Критерій було розроблено в 1877 р. для систем автоматичного керування парових машин, які мали 3-й по​рядок рівнянь динаміки, чим обмежується область його використання. Вишнєградський звів характеристичне рівняння а0р3 + а1р2 + а2р + а3 = 0, яке має чотири коефіцієнти, до рівняння з двома коефіцієнтами x, у, які потім дістали назву параметрів Вишнєградського. З цією ме​тою вихідне характеристичне рівняння спочатку було зведено до вигляду

p3+c1p2+c2p+c3=0,

де 
[image: image105.wmf]0

3

3

.

0

2

2

0

1

1

.

.

а

а

С

а

а

С

а

а

С

=

=

=


і для нього знайдемо умови стійкості С1С2-С3>0 

[image: image616.png]


Параметри х і у було запропоновано у вигляді:


[image: image106.wmf])

17

.

4

(

,

;

3

2

3

2

3

3

1

C

C

y

C

C

x

=

=


звідки знайдено


[image: image107.wmf].

;

3

2

3

2

3

3

1

C

y

C

C

x

C

=

=


Після підстановки значень С1 і С2 у вираз (4.16) дістанемо


[image: image108.wmf],

0

1

0

3

3

2

3

3

3

>

-

>

-

ху

або

C

C

y

C

x


ХУ > 1.


Останній вираз і є умовою стійкості (критерієм) Bишнєградського. Рівняння межі стійкості в площині параметрів X, У має вигляд гіперболи (рис. 4. 5)

ХУ = 0,


яку називають гіперболою Вишнєградського.

Праворуч від кривої лежить зона стійкості ХУ > 1, а ліворуч — зона нестійких режимів ХУ < 1.

На основі наведених вище формул можна дістати залежності між іншими параметрами, що входять до складу коефіцієнтів а0...a3.

Частотні критерії стійкості критерій Михайлова

Критерій Михайлова був запропонований в 1938 р. і є досить зруч​ним для аналізу лінійних систем, особливо високого порядку (n>5).

Оцінка стійкості системи за даним критерієм виконується на основі характеристики (годографа) Михайлова, яка будується та​ким чином.

1.В характеристичному рівнянні замкнутої системи

a0pn + аn-1pn-1+ ... +an-1p+an= L(р)

виконують підстановку р = jw, де j =
[image: image109.wmf]1

-

, після чого вираз годографа Михайлова дістають у вигляді

L(jw)=a0(jw)n+a1(jw)n-1+…+an-1(jw)+an
2.Вираз L(jw) ділять на дві частини — дійсну А(w) і уявну В(w). При цьому годограф Михайлова набуває вигляду

L (jw) = А(w)+ j В(w)

де

А (w) = an – аn-2w2+an-4w4-an-6w6 ;

B(w)=an-1w-an-3w3+an-5w5-…

[image: image110.jpg]0 Aw) w=0 Aw)

Puc. 4.6 Puc. 4.7





3. Задаючи значення w в межах від 0 до +
[image: image111.wmf]¥

, на комплексній пло​щині в координатах А(w) В(w)будують годограф Михайлова, радіус-вектор L(w) якого при зміні w від 0 до +
[image: image112.wmf]¥

 обертається проти годинникової стрілки (рис. 4. 6).

Оцінка стійкості системи здійснюється за виглядом і розміщенням кривої  відносно  квадрантів площини А(w) — В(w).

Доведення критерію Михайлова

Згідно з теоремою Безу вищої ал​гебри, характеристичне рівняння замкнутої системи n-го порядку мож​на записати у вигляді n співмножників

ао(р — р1) (р — р2) ...( р — р2) = 0,

де р1  р2, . . . , рn — корені характеристичного рівняння.

Після підстановки р =jw в характеристичне рівняння дістанемо ви​раз годографа Михайлова у вигляді

A0(jw-p1)(jw-p2)…(jw-pn).

У комплексній площині величина jw знаходиться на уявній осі. Як було показано раніше при дослідженні стійкості системи за виглядом коренів характеристичного рівняння, зона стійкості знаходиться зліва від уявної осі в комплексній площині коренів. При цьому кожний вектор-співмножник (jw — рk) у випадку стійкої системи знаходитиметься в лівій напівплощині коренів і може бути знайдений як різниця двох векторів jw і рk Кінець кожного вектора-співмножника (jw — рk) при зміні w ковзатиме по уявній осі, збігаючись з кінцем вектора jw (рис. 4. 7). На рисунку показано розміщення коренів для стійкої системи 3-го порядку, якій відповідають один дійсний корінь р1 та два комплексних корені р2,3 з від'ємною дійсною частиною.

При зміні w від -∞  до +∞ кінці всіх векторів-співмножників пе​реміщуватимуться по уявній осі від -∞ до + ∞. При цьому, кожний з них повернеться на кут 
[image: image113.wmf]p

.

Відомо, що аргумент вектора, який дорівнює добутку кількох век​торів, є сума її аргументів, тому радіус-вектор годографа Михайлова при п співмножниках повернеться на кут 
[image: image114.wmf]п

p

. Тому що кожний вектор-співмножник, що відповідає дійсному кореню, або вектор-співмножник, який відповідає двом комплексним кореням, «симетричний» відносно дійсної осі, то можна обмежитись діапазоном зміни частоти від 0 до + ∞. При цьому радіус-вектор го​дографа Михайлова повернеться


[image: image115.wmf]п

2

p

j

=

 

Згідно з викладеним вище, критерій стійкості Михайлова можна сформулювати таким чином:

для стійкості замкнутої системи необхідно і достатньо, щоб радіус-

[image: image116.jpg]jBw)

/

)

N
Q i CANURY @

\ 2

Wi \
n=4 4 \,\ \‘(2”

N
i II 1‘\4 X
J

Puc. 4.8




вектор годографа Михайлова при зміні частоти від 0 до + ∞, по​чавши обертання з точки, яка лежить на дійсній осі праворуч від нуля, обертаючись проти годинникової стрілки і ніде не перетво​рюючись в нуль, пройшов послідовно n квадрантів комплексної площини повернувшись на кут 
[image: image117.wmf]п

2

p

j

=

.
Приклади годографів Михайлова стійких і нестійких систем пока​зано відповідно на рис. а і б.

Характеристики на рис. *, а відповідають системам з різними сте​пенями п характеристичного рівняння. На рис.б криві 1,4,5 є харак​теристиками нестійких систем. Крива 2 — 2' відповідає нестійкій системі, тому що не витримується принцип послідовності обходу квадрантів ком​плексної площини, а крива 2 — 2" — стійкій системі при n = 4.

Умовою знаходження системи на межі стійкості є проходження го​дографа Михайлова через початок координат комплексної площини.

Запас стійкості системи може характеризувати відстань від точки перетину годографом Михайлова дійсної осі до початку координат у випадку стійкої системи (відстань 0' — 0 на рис. a, б).

Друге формулювання (наслідок) критерію Михайлова. Цей метод дослідження стійкості має ту перевагу порівняно з основним формулю​ванням, що дозволяє визначити стійкість системи по взаємному розміщенню дійсної А(w) і уявної В(w) складових без побудови самого годографа Михайлова. Крім того, друге формулювання критерію Ми​хайлова дає змогу зручніше знаходити запас стійкості за деяким пара​метром.

Розглянемо особливості взаємного розміщення дійсної і уявної скла​дових А(w) і В(w) для стійкої (рис. а) і двох нестійких (рис. б, в) систем. [image: image118.jpg]JB@)

A@), 8@ |

w'
g 3
@ <
g
@0 A@) 3 @
Alw) k)
b&
a
B(w)
@, Aw), Bw) o
(o' % iad B(w) /,’ 4
g N 3 .
N < B )
X s G Ll
0 Aw) _} 0 H @
3 i
Aw)|  Aw,) < i
5
aes 4, 80)
- [ Aw)
! i 18 A B(w)
T 3 g i =
3| 3 g < ! -~
3 |3 . .
0| @ @)= Al 0 w0\ @ [, \\w
2{1 .
A@) | A@) ~
Alw,)





[image: image119.jpg]JB@)

A@), 8@ |

w'
g 3
@ <
g
@0 A@) 3 @
Alw) k)
b&
a
B(w)
@, Aw), Bw) o
(o' % iad B(w) /,’ 4
g N 3 .
N < B )
X s G Ll
0 Aw) _} 0 H @
3 i
Aw)|  Aw,) < i
5
aes 4, 80)
- [ Aw)
! i 18 A B(w)
T 3 g i =
3| 3 g < ! -~
3 |3 . .
0| @ @)= Al 0 w0\ @ [, \\w
2{1 .
A@) | A@) ~
Alw,)





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



[image: image617.png]



Характерною рисою стійкої системи і її відмінність від нестійких систем є переміжний характер розміщення точок перетину осі w  дійсної А(w) і уяв​ної В(w) складовими годографа Михайлова. На рис. 4. 9, б, в переміжний характер перетину характеристиками A(w) та В(w) осі w відсутній.

Як було зазначено раніше, при знаходженні системи на межі стійкості годограф Михайлова проходить через початок координат. У цьому випадку розміщення А(w) та В(w) відповідає кривим 1 і 1" на рис. г, які перетинаються в одній точці w2 на осі w.

Якщо система стійка, то вигляд годографа Михайлова відповідає кривій 2 і кривим 1 та 1" на рис. 4. 9, г. При цьому запас стійкості характеризує відстані між точками w1  і w2 на осі w.

Критичне значення певного параметра системи можна знайти з умови перетину характеристик А(w) та В(w) в одній точці на осі w.

Частоту, при якій характеристики А(w) та В(w) перетинаються на осі w, називають критичною частотою.

Згідно з викладеним, наслідок критерію Михайлова можна сформу​лювати таким чином: для стійкості замкнутої системи корені поліномів дійсної А(w) і уявної В(w) частотних складових годографа Михайлова повинні бути дійсними (мати точки перетину з віссю w) і переміжними.

Дослідження стійкості за допомогою побудови зон стійкості (метод D-розбиття)

При розробці САР важливо встановити вплив окремих параметрів (або параметра) на стійкість системи при фіксованих значеннях інших параметрів. При цьому ставиться завдання встановити зони параметрів, в яких їх зміна не приводить до нестійкої роботи системи.

Дане завдання можна вирішити за допомогою розглянутих вище критеріїв стійкості, але зі зростанням порядку системи рівнянь розра​хунки різко ускладнюються.

Соколовим і Неймарком було запропоновано метод, який дозволяє знайти зазначену вище зону в площині одного або двох параметрів. В основі методу лежить дослідження полінома D(р), який відображує ха​рактеристичне рівняння замкнутої системи, зведене до вигляду, коли коефіцієнт а0 в характеристичному рівнянні дорівнює одиниці:

D(р)   = рn +a1 pn-1 + а2рn-2 + . . . +аn-1р + аn = 0.


Можна уявити деяке n-мірне середовище, по координатних осях якого розміщуються коефіцієнти характеристичного рівняння (або параметрів ланок системи). У цьому випадку середовище називають сере​довищем коефіцієнтів (параметрів). Кожній точці такого середовища відповідає певне значення всіх n коефіцієнтів (параметрів), які визна​чають п коренів характеристичного рівняння.

При деякому значенні коефіцієнтів система може бути на межі стійкості (при нульових або чисто уявних коренях). Тому відповідна точка в просторі параметрів у цьому випадку повинна задовольняти рівняння   

D(jw)=(jw)n+a1(jw)n-1+…+an-1(jw) +an=0

При зміні параметрів корені будуть змінюватись і переміщуватись на комплексній площині коренів і при деяких значеннях параметрів (коефіцієнтів характеристичного рівняння) можуть переміститись з лівої частини площини коренів у праву, що приведе до нестійкої роботи системи, або, навпаки, з правої напівплощини коренів у ліву, в резуль​таті чого нестійка система стане стійкою.

Отже, переміщення коренів зумовлено рухом відповідних точок в n-вимірному просторі параметрів (коефіцієнтів).

Для практичних цілей важливо встановити зони значень пара​метрів, які відповідають положенню коренів на межі стійкості, і зони значень параметрів, що відповідають стійким системам. Поділ простору коефіцієнтів (параметрів) на відповідні зони і є основною метою методу D-розбиття.

Так, нехай параметри, які нас цікавлять, входять до складу деяких коефіцієнтів рівняння. Якщо змінювати один з параметрів Тх, то змінюватимуться всі коефіцієнти, які є функціями цього параметра. Тоді кожному новому значенню Тx відповідатиме п нових коренів полінома D (р) = 0, положення яких у комплексній площині коренів залежить від числових значень параметра Тх і, як результат, — значень відповідних коефіцієнтів.

D-розбиття по одному параметру

Розглянемо методику побудови зони стійкості в площині комплексного параметра Тx 

Вихідне характеристичне рівняння D (р) = 0 представимо у виг​ляді Х(р) + ТxУ(р) = 0.

Знаходимо величину досліджуваного параметра Tx = 
[image: image121.wmf]р

р

У

Х


3.Знаходимо комплексний вираз параметра Тx, використовуючи підстановку р = jw, і виділимо його дійсну А(w) і уявну В(w) складові:

Тх = А(w)+jB(w);

Тx становить деяку криву в комплексній площині, яка відповідає уяв​ним кореням характеристичного рівняння і є сукупністю параметрів Тх, при яких система знаходиться на межі cтійкості. Така характеристика називається межею стійкості в площині параметра D, або кривою D-розбиття.

4. В комплексній площині параметра D за правилом штриховки Неймарка знаходимо зону стійкості.

Правило штриховки формулюють так: якщо рухатись по межі D-розбиття від значень w = -
[image: image122.wmf]¥

  до значень w = + 
[image: image123.wmf]¥

, то зона стійкості буде розташована зліва від межі стійкості (це аналогічно тому, що якщо в ком​плексній площині коренів характеристичного рівняння рухатись вздовж вертикальної (уявної) осі, яка є межею стійкості в площині коренів від -
[image: image124.wmf]¥

до + 
[image: image125.wmf]¥

, то зона стійкості знаходитиметься зліва від вертикальної осі).

5. Задаючи запас стійкості в зоні, обмеженій кривою D-розбиття, виділимо на дійсній (горизонтальній) осі (бо параметр Тx є дійсною, фізично реальною величиною) необхідний, робочий діапазон значень параметра Тx ,який може бути рекомендовано при проектуванні і на​строюванні відповідної системи.

Побудова межі стійкості в площині двох параметрів (D-розбиття по двох параметрах). В цьому випадку розв'язується задача аналізу впливу на стійкість системи деяких двох параметрів Тх і Ty Вважати​мемо, що ці параметри входять в характеристичне рівняння лінійно (відсутній добуток ТxТy). Особливістю методу розбиття по двох пара​метрах є те, що простір двох параметрів є дійсна площина Тx — Ty
Вважатимемо, що характеристичне рівняння при необхідності дослідження впливу параметрів Тх і Ту у загальному випадку матиме вигляд

D (р, Тх, Тy) = 0

Підставляючи р = jw і виділяючи дійсну і уявну частини, дістанемо

D(jw , Тх, Ту) = А(w) + В(w) = 0.

У цьому виразі А(w) і В(w) залежать не тільки від w, а й від пара​метрів Тx і Тy. При лінійних залежностях маємо

А(w)=TxP1(w)+TyQ1+R1(w)

В(w) = Тx Р2(w) +TyQ2+R2(w)      (*)

Для деякого значення w = wk із рівняння * можна знайти зна​чення Тxk і Тyk при яких А (w) = 0 і В (w) = 0.

При цьому jw  буде коренем рівняння D(р) = 0.

У цьому випадку деяка точка N (Тxk, Туk) у площині Тx — Ту лежить

[image: image126.jpg]-t

i





Рис.4.13

на межі, яка ділить площину Тx— Тy на зони стійкості і нестійкості по параметрах Тx Тy Як відомо, зоні стійкості відповідають «ліві» ко​рені в площині коренів характеристичного рівняння D (р) = 0, а зоні нестійкості — «праві» корені.

Розв'яжемо систему рівнянь * відносно Тx і Тy. Запишемо головний детермінант системи


[image: image127.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

1

2

2

1

2

2

1

1

w

Q

w

P

w

Q

w

P

w

Q

w

P

w

Q

w

P

-

=

=

D


і часткові детермінанти 
[image: image128.wmf]y

x

D

D



[image: image129.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

1

1

2

2

2

1

1

w

Q

w

R

w

Q

w

R

w

Q

w

R

w

Q

w

R

х

-

=

-

-

=

D



[image: image130.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

2

1

1

2

2

2

1

1

w

R

w

P

w

R

w

P

w

R

w

P

w

R

w

P

у

-

=

-

-

=

D


звідки 
[image: image131.wmf]у

х

х

Т

D

D

=

, 
[image: image132.wmf]D

D

=

у

у

Т

. Величини  Р2(w), Q2(w), R2(w)  входять до уявної складової В(w) і є непарними функціями w. Детермінанти Δ, Δx, Δу є також непарні функції w, тоді як величини Тх і Тy будуть парними функціями w.


Задаючи значення w в межах -
[image: image133.wmf]¥

 до +
[image: image134.wmf]¥

, будуємо в площині Тx — Тy деяку криву, яка є межею. D-розбиття в площині параметрів Tx — Ту (рис. 4. 13, а). При побудові кривої D-розбиття і дослідженні стійкості за даним методом можливі три основні випадки.

1. При частоті wk всі три детермінанти Δ, Δx Δy не дорівнюють нулю. При цьому вирази Тх і Тy при частоті wк в площині параметрів Тх — Ту є прямими, що перетинаються (рис. 4. 13, б).

2. Якщо при w = wк , Δ = 0, Δ х
[image: image135.wmf]¹

0, Δу
[image: image136.wmf]¹

0, то вирази  Тх = ƒ(Δx/ Δ) Ty =ƒ (Δy/ Δ) не мають спільних розв’язків і відповідно спільних точок перетину в площині Тх—Ту. В цьому разі вони є паралельними пря​мими (рис. * в).

3. При w = wк всі три детермінанти Δ, Δy , Δx дорівнюють нулю, що відповідає невизначеності функцій Тх і Тy. При цьому одне із рівнянь системи * випливає з другого, відрізняючись від нього на деякий сталий співмножник. Прямі в площині Тx — Ту злива​ються одна з одною (рис. *, г) і є при w = wк деякою особливою прямою з рівнянням вигляду


TxP1(wk)+TyQ1(wk)+R1(wk)=0

Такі прямі дістають при w = 0 і w = 
[image: image137.wmf]¥

. При цьому, хоча б один з параметрів Тx і Тy входив до складу коефіцієнта при найбільшому сте​пені похідної а0, або до складу вільного члена рівняння аn. Особливу пряму можна дістати при w = 0, прирівнюючи нулю коефіцієнт а0, або при w = 
[image: image138.wmf]¥

, прирівнюючи нулю коефіцієнт аn.

Якщо коефіцієнти аn і а0 не залежать від Тх і Тy, то особливих прямих не буде. В принципі особливих прямих може бути кілька, і всі їх треба знайти.

Отже, для знаходження особливих прямих потрібно:

1)прирівняти нулю коефіцієнти а0 і аn характеристичного рівняння, якщо вони залежать від параметрів Тх і Тy ;

2)визначити значення w, при яких одночасно дорівнюють нулю
обидва детермінанти Δ і Δx або Δ і Δy , і знайдені значення підставити в рівняння *



Якщо після даної підстановки дістанемо вираз, що дорівнює нулю, то цей випадок можна не розглядати, тому що особлива пряма прохо​дить у нескінченності.

Для виділення зон стійкості наведемо без доведення такі правила штриховки.

Якщо переміщуватись по кривій D-розбиття від точок w = -
[image: image139.wmf]¥

 до точок w = +
[image: image140.wmf]¥

 при Δ > 0, то штриховку слід робити зліва від кривої, а при Δ < 0 — справа. (Знак Δ змінюється при переході через особливу пряму в нескінченності, а також через нуль).

Крива D-розбиття при зміні w від —
[image: image141.wmf]¥

до +
[image: image142.wmf]¥

 штрихується двічі:


[image: image143.jpg]o 7 Puc. 4. 14




один раз при зміні w від — 
[image: image144.wmf]¥

 до 0, а другий — від 0 до +
[image: image145.wmf]¥

. Оскільки в обох випадках крива штрихується зліва по ходу зміни w, то вона має подвійну штриховку з одного боку — одну при прямому ході, а другу при оберненому, тому що при переході w через нуль детермінант Δ змінює свій знак.

3. Штриховка особливих прямих здійснюється за такими правилами:

якщо особлива пряма і крива D-розбиття зближуються асимптотично, то штриховка особливої прямої одинарна і спрямована до за​ штрихованого боку кривої D-розбиття (рис. 4. 14, а);

якщо особлива пряма має спільну точку з кривою D-розбиття, але не перетинає її, то штриховка особливої прямої одинарна і біля спільної точки спрямована до заштрихованого боку кривої D-розбиття; в точках перетину з кривою D-розбиття штриховка особливої прямої не змінюється, тому що знак визначника Δ у цих точках не змінюється (рис. 4. 14, б);

якщо особлива пряма відповідає випадку Δ(wk)=Δх(wk)= =Δy(wk) = 0 і в точці перетину її з кривою D-розбиття визначник Δ змінює знак, то штри​ховка особливої прямої подвійна і спрямована до заштрихованого боку кри​вої D-розбиття (рис 4. 14, в);  

якщо особлива пряма перетинає криву D-розбиття, але знак визначника Δ в точці перетину не змінюється, то особлива пряма не штрихується і на розподіл коренів не впливає (рис 4. 14, г).

Кожна з особливих прямих штрихується незалежно від наявності точок її перетину з іншими особливими прямими.

За напрямом штриховки кривої D-розбиття і особливих прямих встановлюється область можливої стійкості системи. Для перевірки цього вибирають довільні значення Тy = Тy1 і Тх = Тx1 і підставляють їх у характеристичне рівняння замкнутої системи. Далі одним із відомих методів аналізують стійкість системи (визначають знаки коренів). Якщо один із коренів буде додатним, то САР є нестійкою і привести її до ста​ну стійкості зміною параметрів Тx і Ту неможливо. Якщо всі корені від'ємні, то дана зона дійсно є зоною стійкості

Критерії стійкості Найквіста

Критерії стійкості Найквіста було розроблено в 1932р. американським ученим для дослідження електронних підсилювачів із зворотнім зв’язком. 

Особливістю критерію Найквіста є те, що він дає змогу:

1)  оцінювати динамічні властивості замкнутих систем по частотних характеристиках відповідних розімкнутих систем;

2)  досліджувати динамічні властивості замкнутої системи при відсутності рівнянь динаміки систем або окремих елементів.

У цьому разі достатньо мати експериментальні частотні характеристики системи або відповідних ланок, які можуть бути визначені на реальних елементах системи або на їх моделях.

При відсутності математичного описання ланок (або й системи в цілому) цей критерій є незамінним для дослідження динамічних процесів в системах регулювання. Водночас він дещо складніший за розглянуті раніше.

Розглянемо суть критерію Найквіста.

Нехай є деяка розімкнута система із n ланок. Її передаточна функція має вигляд:

[image: image618.png]



[image: image146.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

=

×

×

=

=

=

p

P

p

P

p

P

p

Q

p

Q

p

Q

p

P

p

Q

вх

X

вих

X

p

W

n

n

n

...

...

.

.

2

1

2

1

1



 EMBED Equation.3  [image: image147.wmf]n

n

n

k

k

k

d

p

d

p

d

b

p

b

p

b

+

+

+

+

+

+

=

-

-

...

...

1

1

0

1

1

0

, де


[image: image148.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

p

Q

p

Q

p

P

p

P

n

n

...

,

...

1

1

 відповідно оператори лівих і правих частин рівнянь динаміки ланок;


[image: image149.wmf].

вих

X

n

 - вихідна величина останньої (n-ї) ланки;


[image: image150.wmf].

1

вх

X

    - вхідна величина першої ланки;


[image: image151.wmf]n

k

d

d

b

b

...

,

...

0

0

 - коефіцієнт рівнянь, які визначаються параметрами ланок.

Якщо замкнути розімкнуту систему за допомогою основного від’ємного зворотного зв’язку, то 
[image: image152.wmf].

.

1

вх

X

вих

X

n

-

=


При цьому 
[image: image153.wmf](

)

1

.

.

1

-

=

=

вх

X

вих

X

p

W

n

.

Звідки 
[image: image154.wmf](

)

0

1

=

+

p

W

.

Даний вираз є характеристичним рівнянням замкнутої системи, записаним через передаточну функцію розімкнутої системи 
[image: image155.wmf](

)

p

W

. Це видно із таких перетворень:


[image: image156.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

,

0

1

1

=

+

=

+

=

+

p

P

p

P

p

Q

p

P

p

Q

p

W

 або 


[image: image157.wmf](

)

(

)

0

=

+

p

P

p

Q


Використавши вираз 
[image: image158.wmf](

)

*

, запишемо


[image: image159.wmf](

)

(

)

0

1

1

...

...

1

1

0

1

1

0

=

+

=

+

+

+

+

+

+

+

-

-

p

P

p

Q

d

p

d

p

d

b

p

b

p

b

n

n

n

k

k

k


Звідки 
[image: image160.wmf](

)

(

)

(

)

0

...

...

...

1

1

0

1

1

0

1

1

0

=

+

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

p

P

p

P

p

Q

d

p

d

p

d

d

p

d

p

d

b

p

b

p

b

n

n

n

n

n

n

k

k

k


Записуємо чисельник у загальноприйнятій формі, дістанемо

[image: image619.png]



[image: image161.wmf](

)

(

)

(

)

n

n

n

n

n

n

n

d

p

d

p

d

a

p

a

p

a

p

a

p

P

p

P

p

Q

+

+

+

+

+

+

+

=

+

-

-

-

...

...

1

1

0

1

1

1

0



[image: image162.wmf](

)

.

0

1

=

+

p

W

 При цьому треба пам’ятати, що  
[image: image163.wmf](

)

(

)

0

...

1

1

0

=

+

=

+

+

+

-

p

Q

p

P

a

p

a

p

a

n

n

n

 - характеристичне рівняння замкнутої системи, а 
[image: image164.wmf](

)

0

...

1

1

0

=

=

+

+

+

-

p

P

d

p

d

p

d

n

n

n

 - характеристичне рівняння розімкнутої системи.

Розглянемо два окремих випадки – стійкої і нестійкої розімкнутої системи – і сформулюємо умови, які мусять задовольняти  відповідні замкнуті системи.

Випадок стійкої розімкнутої системи

Нехай замкнута система зазнає гармонічних впливів, тому 
[image: image165.wmf]jw

p

=

, виходячи з 
[image: image166.wmf](

)

*

*

, запишемо:

[image: image620.png]



[image: image167.wmf](

)

jw

W

+

1



 EMBED Equation.3  [image: image168.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

jw

N

jw

R

jw

F

d

jw

d

jw

d

a

jw

a

jw

a

n

n

n

n

n

n

=

=

+

+

+

+

+

+

=

-

-

...

...

1

1

0

1

1

0

, де


[image: image169.wmf](

)

jw

W

 - АФХ розімкнутої системи;


[image: image170.wmf](

)

(

)

(

)

jw

N

jw

R

jw

F

,

,

 - частотні характеристики. 

Многочлени чисельника і знаменника, як і при доведені критерію Михайлова, можна подати у вигляді n співмножників 
[image: image171.wmf](

)

i

p

jw

-

 або 
[image: image172.wmf](

)

i

p

jw

¢

-

, де 
[image: image173.wmf]i

p

,
[image: image174.wmf]i

p

¢

 - корені характеристичного рівняння відповідно замкнутої системи для чисельника і розімкнутої – для знаменника. Отже, можна записати 
[image: image175.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

jw

N

jw

R

jw

F

p

jw

p

jw

p

jw

d

p

jw

p

jw

p

jw

a

jw

W

n

n

=

=

¢

-

¢

-

¢

-

-

-

-

=

+

...

...

1

2

1

0

2

1

0


При стійкій розімкнутій системі всі корені 
[image: image176.wmf]n

p

p

p

¢

¢

¢

...

,

2

1

 є від’ємними і розміщуються в лівій напівплощині  коренів.

При цьому кожен із співмножників вигляди 
[image: image177.wmf](

)

i

p

jw

¢

-

 при зміні w від 0 до 
[image: image178.wmf]¥

+

 повернеться на кут 
[image: image179.wmf]2

p

, а загальний кут повороту вектора 
[image: image180.wmf](

)

jw

R

 буде дорівнювати: 
[image: image181.wmf].

2

n

R

p

q

=


Для стійкості замкнутої системи всі корені 
[image: image182.wmf]n

p

p

p

...

,

2

1

 характеристичного рівняння замкнутої системи також мають розміщуватися в лівій напівплощині. Вектор 
[image: image183.wmf](

)

jw

F

 при зміні 
[image: image184.wmf]w

 в діапазоні 
[image: image185.wmf]+¥

<

<

w

0

 як добуток 
[image: image186.wmf]n

 співмножників вигляду 
[image: image187.wmf](

)

i

p

jw

-

 повернеться на кут 
[image: image188.wmf].

2

n

F

p

q

=


Для результатуючого кута 
[image: image189.wmf]å

q

 повороту вектора 
[image: image190.wmf](

)

(

)

jw

W

jw

N

+

=

1

 маємо 
[image: image191.wmf]0

=

-

=

å

R

F

q

q

q

.

[image: image621.wmf](

)

*

Для графічної інтерпретації цього висновку розглянемо, де 
[image: image192.wmf](

)

jw

W

, як було показано раніше, є амплітудою – фазовою частотною характеристикою розімкнутої системи.

Для того щоб побудувати вектор 
[image: image193.wmf](

)

(

)

jw

N

jw

W

=

+

1

 на дійсній осі береться точка С координатами 
[image: image194.wmf](

)

0

,

1

j

 і будують відповідний вектор 
[image: image195.wmf].

CN

 Початок цього вектора містить у точці С, а кінець на змінні частоти від 0 до 
[image: image196.wmf]¥

+

 обходить всі точки АФХ розімкнутої системи 
[image: image197.wmf](

)

jw

W

. Отже,  вектор 
[image: image198.wmf]CN

 дорівнює 
[image: image199.wmf](

)

.

1

+

jw

W


Вважаючи, що повороту вектора 
[image: image200.wmf]CN

, позначеного 
[image: image201.wmf]CN

j

 в напрямку обертання проти годинникової стрілки відповідає додатне значення кута обертання, а по годинниковій стрілці – від’ємне, дістанемо, що при змінні частоти від 0 до 
[image: image202.wmf]1

j

j

w

-

=

CN

x

.

При зміні частоти від 
[image: image203.wmf]x

w

 до 
[image: image204.wmf]1

w

 вектор 
[image: image205.wmf]CN

 повернеться на той самий кут, але проти годинникової стрілки. Тому результуючий кут від 0 до 
[image: image206.wmf].

0

1

=

w

 


[image: image207.wmf]0

1

1

=

-

=

j

j

j

CN

.

Подібним чином переміщується вектор у діапазоні 
[image: image208.wmf]2

1

w

w

-

 і 
[image: image209.wmf]+¥

-

2

w

.

Тому при обході всіх точок АФЧХ розімкнутої системи (1) кут обертання буде дорівнювати нулю. Це відповідає умові стійкості.

Якщо АФХ розімкнутої системи має вигляд характеристики 2, то умова стійкості замкнутої системи не виконується, оскільки 
[image: image210.wmf].

0

¹

СN

j


Це показує, що не завжди замкнута система є стійкою при стійкій розімкнутій системі. 

Умови стійкості розімкнутої системи:

Якщо розімкнута система САК є стійкою, то для стійкої замкнутої системи необхідно і достатньо, щоб АФХ розімкнутої системи не охоплювала точку з координатами 
[image: image211.wmf](

)

0

,

1

j

-

 при зміні частоти від 0 до 
[image: image212.wmf]¥

+

.

Випадок нестійкої розімкнутої системи

Серед коренів характеристичного рівняння розімкнутої системи мають бути корені
[image: image213.wmf](

)

4

p

, які лежать у правій напівплощині. Нехай таких коренів буде m. При цьому кожний вектор – співмножник вигляду 
[image: image214.wmf](

)

K

p

jw

¢

-

 при зміні w від 0 до 
[image: image215.wmf]¥

+

 повернеться за годинниковою стрілкою на кут 
[image: image216.wmf]2

p

, а загальний кут повороту всіх m векторів – співмножників буде 
[image: image217.wmf].

2

m

p

 Отже, із загальної кількості n векторів – співмножників, які відповідають розімкнутої системі і визначають кут обертання вектора 
[image: image218.wmf](

)

jw

R

, ліворуч від вертикальної осі буде знаходитись n-m, а праворуч m векторів.

Обчислимо результуючий кут обертання вектора 
[image: image219.wmf](

)

jw

R



[image: image220.wmf](

)

m

n

m

m

n

R

p

p

p

p

q

-

=

-

-

=

2

2

2


Кут обертання вектора
[image: image221.wmf](

)

jw

F



[image: image222.wmf]n

F

2

p

q

=


Результуючий кут обертання вектора 
[image: image223.wmf](

)

(

)

1

+

=

=

jw

W

jw

N

CN



[image: image224.wmf]m

m

n

n

R

F

p

p

p

p

q

q

q

=

+

-

=

-

=

å

2

2


Умова стійкості замкнутої системи: 

якщо розімкнута САК є нестійкою, то для стійкості замкнутої системи необхідно і достатньо, щоб АФХ розімкнутої системи при зміні частоти від 0 до 
[image: image225.wmf]¥

+

 охоплювала точку з координатами 
[image: image226.wmf](

)

0

;

1

j

-

 проти годинникової стрілки і поверталась на кут 
[image: image227.wmf]m

p

 (m – кількість додатних коренів характеристичного рівняння розімкнутої системи).

Виходячи із обох розглянутих випадків поведінки розімкнутої системи, сформуємо загальну умову стійкості замкнутої системи: 

для стійкості замкнутої лінійної системи автоматичного керування необхідно і достатньо, щоб при русі точки N по АФЧХ і розімкнутої системи при зміні w від 0 до 
[image: image228.wmf]¥

+

вектор CN, початок якого лежить в точці C з координатами 
[image: image229.wmf](

)

0

,

1

j

-

, повертається на кут 


[image: image230.wmf](

)

,

2

2

1

p

j

m

n

n

CN

+

-

=

де 
[image: image231.wmf]1

,

n

n

 - відповідно степені характеристичних рівнянь замкнутої і розімкнутої систем; m – кількість додатних коренів у характеристичному рівнянні розімкнутої системи. 

[image: image622.wmf](

)

*

*


На практиці, як правило, 
[image: image232.wmf]1

n

n

=

 і тому при 
[image: image233.wmf]0

=

m

 умова стійкості замкнутої системи матиме вигляд 
[image: image234.wmf]0

=

CN

j

.

На рис. а, б, в показано характеристики, які відповідають стійким розімкнутим системам. Визначивши дійсний кут 
[image: image235.wmf]CN

j

 на основі обходу точок характеристики при зміні w від 0 до 
[image: image236.wmf]¥

+

 і порівнюючи його значення з умовою стійкості замкнутої системи 
[image: image237.wmf]0

=

CN

j

, встановимо, що для характеристик розімкнутої системи а, б замкнута система буде стійкою, для характеристик в – нестійкою. 

Якщо амплітудно фазова частотна характеристика розімкнутої системи проходить через саму точку С 
[image: image238.wmf](

)

0

,

1

j

-

, то замкнута система буде знаходитись на межі стійкості.

В астатичних розімкнутих системах з інтегруючими    ланками з передаточною функцією вигляду 
[image: image239.wmf]p

k

Wi

1

1

=

 АРХ. не є замкнутим контролем, тому що характеристичне рівняння розімкнутої системи має нульові корені.

Нехай, наприклад, система складається із двох аперіодичних ланок першого порядку із сталими часу 
[image: image240.wmf]2

1

,

T

T

 і однієї інтегруючої ланки. Характеристичне рівняння розімкнутої системи в загальному випадку 


[image: image241.wmf](

)

0

=

p

P

, де 
[image: image242.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

p

P

p

P

p

P

p

P

3

2

1

×

×

=

 є добуткові поліномів лівих частин рівнянь ланок. 


[image: image243.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

[

]

.

0

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

=

+

+

+

=

+

+

=

p

T

T

p

T

T

p

p

p

T

p

T

p

P

Видно що перший корінь є нульовим: 
[image: image244.wmf].

0

1

=

p

 При двох інтегруючих ланках матимемо два нульових корені, тому що


[image: image245.wmf](

)

(

)

[

]

.

0

1

2

1

2

2

1

2

=

+

+

+

=

p

T

T

p

T

T

P

p

P


Передаточна функція розімкнутої автоматичної системи при одній інтегруючий ланці має вигляд 

[image: image623.jpg]ip
(Jo-p) |jw
4} ) (jw-p)
Wz v
b1

Puc. 4. 16




[image: image246.wmf](

)

(

)

(

)

p

P

P

p

Q

p

W

¢

=

,

при двох - 
[image: image247.wmf](

)

(

)

(

)

p

P

P

p

Q

p

W

¢

=

2


при k - 
[image: image248.wmf](

)

(

)

(

)

p

P

P

p

Q

p

W

k

¢

=


Аналогічно АФХ розімкнутих систем при одній інтегруючий ланці записується у вигляді 


[image: image249.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

w

w

w

w

w

w

w

j

P

j

j

Q

j

P

j

j

Q

j

W

¢

-

=

¢

=


при двох:
[image: image250.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

w

w

w

w

w

w

w

j

P

j

Q

j

P

j

j

Q

j

W

¢

-

=

¢

=

2

2


Побудовані АФХ астатичної системи при 
[image: image251.wmf]1

=

k

 при  зміні w від 0 до 
[image: image252.wmf]¥

-

 показуємо відповідно суцільною і пунктирною лініями. При 
[image: image253.wmf]0

=

w

 характеристика має розрив, що утруднює оцінку стійкості замкнутої системи. Вектор 
[image: image254.wmf]jw

 при зміні частоти від 
[image: image255.wmf]¥

-

 до
[image: image256.wmf]¥

+

 при переході через 0 змінює стрибком фазовий кут від 
[image: image257.wmf]2

p

-

 до 
[image: image258.wmf]2

p

+

, але в якому напрямку змінюється фазовий кут при переході через початок координат,  визначити неможливо. Для усунення цієї невизначеності при астатичній системі довільного порядку (з різними k) користуються такими правилами:

1) побудувати гілку АФХ розімкнутої системи при зміні частоти межах  
[image: image259.wmf]+¥

<

<

w

0

; побудовану характеристику доповнюють дугою відповідного кута обертання нескінченно великого радіуса – вектора R характеристики, якій дорівнює 
[image: image260.wmf]k

×

2

p

;

2) використовують критерій стійкості Найквіста у відповідному формулюванні.

АФТ розімкнутих систем характеристикою 
[image: image261.wmf](

)

(

)

0

,

1

1

j

С

-

×

 охоплюється за годинниковою стрілкою, а характеристикою 
[image: image262.wmf](

)

С

×

2

не охоплюється. Тому замкнута система, яка має характеристика 1 в розімкнутому стані буде нестійкою, а характеристика 2 – стійкою.

Аналіз стійкості за амплітудними і фазовими частотними характеристиками розімкнутої системи

Даний метод базується на результатах дослідження стійкості за критерієм Найквіста. Для визначення стійкості або нестійкості замкнутої системи можна співставити взаємне розташування амплітудної  і фазової характеристики, які можуть бути побудовані як у натуральному, так і в логарифмічному масштабі.

Для розв’язання даного методу побудуємо амплітудні
[image: image263.wmf](

)

w

A

 і фазові частотні характеристики для АФХ стійких розімкнутих систем, які зображені на рис. а, б, в (дивись попереднє).

При використанні критерію Найквіста при стійкості замкнутої системи АФХ розімкнутої системи або не охоплює точку 
[image: image264.wmf](

)

0

,

1

j

С

-

 зліва, що означає відсутність точок перетину осі 
[image: image265.wmf]p

 при 
[image: image266.wmf](

)

1

>

w

А

 (рис. а), або має дві такі точки переходу через вісь
[image: image267.wmf]p

. Проте в цьому випадку (рис. б) в зоні 
[image: image268.wmf](

)

1

>

w

А

 один перехід  
[image: image269.wmf](

)

·

І через лінію 
[image: image270.wmf]p

 відповідає зростанню аргументу кута 
[image: image271.wmf](

)

w

j

, а другий перехід 
[image: image272.wmf](

)

·

ІІ – його зменшенню.

Перехід І називають додатним, а перехід ІІ – від’ємним.

На рисунку їх позначено знаками „плюс”, „мінус”.

На рисунку в
[image: image273.wmf]*

, який відповідає нестійкій замкнутій системі і визначається охопленням точки  
[image: image274.wmf](

)

0

,

1

j

С

-

 в зоні де 
[image: image275.wmf](

)

1

>

w

А

 є лише один додатній перехід через вісь 
[image: image276.wmf]p

.

На основі аналізу можливих варіантів ходу кривих
[image: image277.wmf](

)

w

А

 і 
[image: image278.wmf](

)

w

j

 в зоні, де 
[image: image279.wmf](

)

1

>

w

А

 (лише при цій умові можливе охоплення точки 
[image: image280.wmf](

)

0

,

1

j

С

-

) можна сформулювати правило визначення стійкості замкнутої системи:

[image: image281.jpg]|
13 i
H k)
i 3 y
' 3
3 3/ 51 i |
: 3/ - i
li ko DR S
: : ) w||.+|||r|| _ - ] I}
_ : : “ ] SNIEE
| “ | | ! Aot (| i
2 pzd " ! “ hi g
A | | | ! )
bt A - = s 1722
g 1 By e
Py K] 1 1 1 i _ i " ol
£ s ! 1 | i | Pl
i _ | _ H o AT
S ! i &
STuiEEial L e
- i + 1
i T 3 ¥ %33 Sl
SEES S 33 2 © X
)y i J T e 1= m w & &3
(my . = % w {1
(‘m)y !

(%m)y
- oy




[image: image282.jpg]|
13 i
H k)
i 3 y
' 3
3 3/ 51 i |
: 3/ - i
li ko DR S
: : ) w||.+|||r|| _ - ] I}
_ : : “ ] SNIEE
| “ | | ! Aot (| i
2 pzd " ! “ hi g
A | | | ! )
bt A - = s 1722
g 1 By e
Py K] 1 1 1 i _ i " ol
£ s ! 1 | i | Pl
i _ | _ H o AT
S ! i &
STuiEEial L e
- i + 1
i T 3 ¥ %33 Sl
SEES S 33 2 © X
)y i J T e 1= m w & &3
(my . = % w {1
(‘m)y !

(%m)y
- oy




[image: image283.jpg]A@)





Замкнута система буде стійкою, якщо алгебраїчна сума (з урахуванням знака) числа додатних і від’ємних переходів фазової частотної характеристики 
[image: image284.wmf](

)

w

j

 через лінії 
[image: image285.wmf]p

, 
[image: image286.wmf]p

3

 в зоні де амплітудно–частотна характеристика розімкнутої системи 
[image: image287.wmf](

)

w

А

 проходить вище лінії 
[image: image288.wmf](

)

1

=

w

А

, дорівнюватиме 
[image: image289.wmf]2

m

, де m – кількість коренів характеристичного рівняння розімкнутої системи з додатною дійсною частотою. 

У розглянутих нами випадках стійкої розімкнутої системи (m=0) умови стійкості замкнутої системи відповідає рис. а
[image: image290.wmf]*

.

Тут немає переходів через 
[image: image291.wmf]p

 в зоні де 
[image: image292.wmf](

)

1

>

w

А

.

На рис.в* маємо два переходи через лінію π різних знаків, алгебраїчна сума яких дорівнює нулю. У випадку b* в зоні A(ω)>1 є один додатній перехід, якій визначає нестійку замкнуту систему.

Якщо при ω=0 характеристика W(jω) розімкнутої системи починається на дійсній осі ліворуч від точки С(-1,j0), то вважають, що в цій точці характеристика робить половину переходу через вісь π.

По взаємному розміщенню характеристик А(ω) і φ(ω) для випадку стійких замкнутих систем можна визначити запаси стійкості по модулю з1 і по фазі з2 (рис. а*) .

Структурно-нестійкі системи

і корегуючі ланки
У всіх розглянутих раніше випадках стійкість системи залежала від значення параметрів ланок структурної схеми існуючої системи. САК, в якій стійкість залежить лише від значення параметрів ланок, називають структурно-стійкими. Але є такі САК, в яких досягти стійкості за рахунок зміни параметрів ланок принципово неможливо.

Стійкість цих систем може бути досягнута при зміні структурної схеми.

САК, в яких стійкість не може бути досягнута за рахунок лише зміни параметрів, називають структурно-нестійкими.

Для пояснення розглянемо окремий приклад. Нехай в САК є дві інтегруючі ланки і одна аперіодична ланка першого порядку. Отримаємо характеристичне рівняння замкнутої системи і дослідимо стійкість системи.

Запишемо передаточні функції ланок системи.


[image: image293.wmf];

1

)

(

1

1

p

k

p

W

=

  
[image: image294.wmf];

1

)

(

2

2

p

k

p

W

=

  
[image: image295.wmf]1

)

(

3

3

3

+

=

p

T

k

p

W


і характеристичне рівняння замкнутої системи в загальному вигляді


[image: image296.wmf],

0

1

)

(

=

+

p

W

 де 


[image: image297.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

3

2

1

p

W

p

W

p

W

p

W

×

×

=

— передаточна функція розімкнутої системи.

Після підстановки відповідних значень дістанемо.


[image: image298.wmf]0

1

1

1

1

3

1

2

1

=

+

+

×

×

p

T

k

p

k

p

k



[image: image299.wmf];

0

)

1

(

3

2

1

2

3

=

×

×

+

+

k

k

k

p

p

T

   
[image: image300.wmf];

0

2

3

3

=

+

+

S

k

p

p

T



[image: image301.wmf]S

k

— коефіцієнт підсилення розімкнутої системи.

Якщо розглянути характеристичне рівняння третього прядку в загальному вигляді 


[image: image302.wmf],

0

3

2

2

1

3

0

=

+

+

+

a

p

a

p

a

p

a

 то


[image: image303.wmf];

3

0

T

a

=

  
[image: image304.wmf];

1

1

=

a

  
[image: image305.wmf];

3

.

S

=

k

a


При цьому, член вигляду 
[image: image306.wmf],

0

2

=

p

a

 що можливо при 
[image: image307.wmf].

0

2

=

a

У даному випадку не виконується перша умова Гурвіца про те, що всі коефіцієнти характеристичного рівняння замкнутої системи повинні бути більше нуля, і система буде нестійкою.

При цьому, яким би чином ми не змінювали значення параметрів 
[image: image308.wmf],

0

a



 EMBED Equation.3  [image: image309.wmf],

1

a



 EMBED Equation.3  [image: image310.wmf],

3

a

дістати 
[image: image311.wmf]0

2

>

a

неможливо. Тому дана система є структурно-нестійкою.

На основі розглянутого прикладу можна зробити деякі узагальнення.

1. Зовнішньою ознакою структурно-нестійкої системи є відсутність (рівність нулю) в лінійному характеристичному рівнянні замкнутої системи деяких членів (коефіцієнтів).

2. Системи, які мають дві і більше інтегруючих ланок, при інших аперіодичних або безінерційних ланках є структурно-нестійкими.

3. Для досягнення стійкості необхідна зміна структурно-нестійкої системи.

Зміна структурної схеми, як правило, виконується за допомогою введення корегуючих ланок, які бувають двох типів – паралельні і послідовні.

Паралельні корегуючі ланки

Як паралельні корегуючі ланки використовуються місцеві жорсткі від'ємні  зворотні зв’язки.

[image: image624.jpg]w=0

U(w)

(fw)

Puc. 4. 17



Охопимо одну із інтегруючих ланок жорстким від'ємним зворотнім зв’язком і складемо рівняння (передаточну функцію) даної ланки з врахуванням введеного зворотного зв’язку 

Рівняння ланки до введення зворотного зв’язку має вигляд


[image: image312.wmf]вх

вих

X

p

k

X

1

1

1

1

=


Рівняння ланки з урахуванням зворотного зв’язку матиме вигляд


[image: image313.wmf]),

(

1

'

1

1

1

1

1

1

1

вих

вх

вх

вих

X

X

p

k

X

p

k

X

b

-

=

=

aбо
[image: image314.wmf];

)

(

1

1

1

1

вх

вих

X

k

k

p

X

=

+

b


Позначивши:


[image: image315.wmf]1

1

1

T

k

=

b

; 
[image: image316.wmf];

'

1

1

k

=

b

після ділення всіх членів на 
[image: image317.wmf]1

k

b

 дістанемо рівняння інтегруючої ланки охопленої від'ємним зворотним зв’язком:


[image: image318.wmf].

'

)

1

(

1

1

1

1

вх

вих

X

k

X

p

T

=

+


З цього виразу видно, що інтегруюча ланка охоплена від'ємним зворотним зв’язком, еквівалентна стійкій аперіодичній ланці першого порядку. Зміну вигляду часової характеристики в цьому разі ілюструє графік


[image: image319]
Передаточна функція інтегруючої ланки, охопленої зворотним зв’язком, матиме вигляд


[image: image320.wmf]1

'

)

(

'

1

1

1

+

=

p

T

k

p

W


Характеристичне рівняння замкнутої системи в цьому випадку:


[image: image321.wmf]0

)

(

,

0

1

1

'

0

1

)

(

)

(

)

(

'

2

3

1

3

3

1

3

3

2

1

1

3

2

1

=

+

+

+

+

=

+

+

×

×

=

+

×

×

S

k

p

p

T

T

p

T

T

або

p

T

k

p

k

p

T

k

p

W

p

W

p

W



[image: image322.wmf];

3

1

0

T

T

a

=

 
[image: image323.wmf];

3

1

1

T

T

a

+

=



 EMBED Equation.3  [image: image324.wmf];

1

2

=

a



 EMBED Equation.3  [image: image325.wmf]S

=

k

a

3

— всі коефіцієнти більше нуля, тому скорегована система є структурно-стійкою.

Послідовні корегуючі ланки

Послідовні корегуючи ланки називають ланку, за допомогою якої на вхід наступної ланки подається величина, пропорційна швидкості зміни вихідної величини попередньої ланки.

Структурна схема при введенні корегуючої ланки матиме вигляд 

[image: image625.jpg]


              Розглянемо як зміниться передаточна функція інтегруючої ланки 
[image: image326.wmf]p

k

p

W

1

)

(

2

2

=

 з врахуванням підключення на її вході послідовної корегуючої ланки ПК.

Рівняння 
[image: image327.wmf])

(

2

p

W

 у даному випадку матиме вигляд


[image: image328.wmf].

)

1

(

1

)

(

1

1

2

1

1

2

2

вих

вих

вих

вих

X

p

k

X

X

p

k

X

ar

ar

+

=

+

=


Тут X1вих= X2вх, тому передаточну функцію ланки W2(p) після введення корегуючої ланки можна записати у вигляді 


[image: image329.wmf]).

1

(

)

1

(

1

)

(

'

2

2

2

2

2

ar

ar

+

=

+

=

=

W

p

k

X

X

p

W

вх

вих


Характеристичне рівняння замкнутої САР з врахуванням ланки ПК має вигляд:


[image: image330.wmf].

0

1

)

(

)

(

'

)

(

3

2

1

=

+

×

×

p

W

p

W

p

W


чи 


[image: image331.wmf],

0

1

1

)

1

(

1

1

3

3

2

1

=

+

+

+

×

×

p

T

k

p

k

p

k

ar

 або 


[image: image332.wmf]0

0

)

1

(

)

1

(

3

2

1

3

2

1

2

3

3

2

3

3

2

1

=

×

×

+

×

×

×

+

+

=

+

+

+

×

×

×

k

k

k

k

k

k

p

p

T

p

p

T

k

k

k

ar

ar


Видно, що дана система завдяки введенню послідовної корегуючої ланки перетворилась у структурно-стійку систему.

Тема II Якість лінійних неперервних САК і методи їх оцінки

Загальні відомості про якість САК.
Розв’язання завдання автоматичного керування об’єктом залежить не тільки від стійкості САК, але й від інших показників, які в загальному випадку часто об'єднують єдиним поняттям – „якість системи керування”, що характерно лише для стійких систем. Якість системи оцінюється багатьма показниками, серед них основними є: характер (вигляд) перехідного процесу, тривалість перехідного процесу, перерегулювання, точність (похибка) системи та інші, специфічні для окремих видів перехідних процесів.

За характером перехідні процеси поділяються на: монотонні, коливальні і аперіодичні з перерегулюванням .

Монотонними є перехідні процеси, при яких відхилення регульованої величини x від встановленого значення x0 плавно зменшується, без зміни знака похідної 
[image: image333.wmf]dt

dx

.

[image: image334.jpg]



Рис. а

Коливальним називають перехідні процеси, при яких в системі існують гармонічні коливання з деяким періодом Т і амплітудою, що поступово зменшується.

[image: image335.jpg]|




        Рис. б

Аперіодичними процесами перерегулювання називають перехідні процеси, при яких керована величина набуває уставленого значення після одного, двох, або більше коливань з різними періодами (неперіодичні процеси) при наявності перерегулювання .(криві 1 і 2)

[image: image336.jpg]



        Рис. в

Під перерегулюванням розуміють максимальне відхилення керованої величини в бік, протилежний початковому відхиленню від встановленого значення.

На рис. в при початковому відхиленні 
[image: image337.wmf]0

d

 величина перерегулювання визначається як 


[image: image338.wmf]d

d

=

=

-

0

0

0

1

x

x

x

x

 (для кривої 1) і 
[image: image339.wmf]0

'

x

d

 (для кривої 2). 
[image: image340.wmf]d

¢

¢


Кривій 2 відповідають 2 екстремуми 
[image: image341.wmf]d

¢

 
[image: image342.wmf]d

¢

¢

від заданого значення (
[image: image343.wmf]d

¢

> 
[image: image344.wmf]d

¢

¢

).

Якщо в процесі регулюванні значення регульованої величини знаходиться лише в одній зоні (зверху або знизу встановленого значення), то перерегулювання відсутнє (крива 3) і перехідний процес вважають монотонним.

Тривалість (швидкодія) практично визначається часом tn , за який відхилення Δx від заданого значення (рис. б) стане меншим за деяку достатньо малу величину ε (теоретично тривалість перехідного процесу tn=
[image: image345.wmf]¥

). Величина ε визначається вимогами точності конкретної системи (процесу) і може дорівнювати від частки процента до 2-5% і більше.

Відхилення (похибку) Δx, яке виникає після закінчення перехідного процесу, називають статистичною помилкою (похибкою), а відхилення Δx(t), яке з'являється в перехідному процесі і відображає відхилення деякого значення регульованої величини у відповідний момент часу від величини x0 – динамічною похибкою.

Ступень затухання перехідного процесу ψ є показником, що характеризує коливальні процеси.

Її визначають за формулою:


[image: image346.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

×

=

1

2

1

100

%

x

x

y

 

Чим більше значення ψ, тим швидше затухає перехідний процес.

Іноді для оцінки коливальних процесів використовують показник якості, який називають логарифмічним декрементом затухання.

Він визначається як натуральний логарифм відношення амплітуд одного знака двох послідовних періодів (рис.б)


[image: image347.wmf];

ln

1

3

x

x

d

=


Чим більшою є величина d, тим швидше затухає перехідний процес.

Оскільки межею стійкості в площині коренів є уявна вісь, на якій лежать нульові й суто уявні корені, то чим ближче до уявної осі знаходяться корені, тим менший запас стійкості має система. Для оцінки величини запасу стійкості використовують показник – ступінь стійкості, який визначається відстанню найближчого до уявної осі дійсного кореня або абсолютним значенням дійсної складової комплексного кореня.

Ступінь коливальності – показник, який визначається частотою власних коливань системи, що залежить від конструктивних особливостей об’єкта і системи керування в цілому. Як зазначалося раніше, наявність комплексних коренів у характеристичному рівнянні замкнутої системи зумовлює наявність складової коливального характеру в розв'язку рівняння вигляду

 
[image: image348.wmf]),

sin(

j

b

a

+

t

D

e

t

 де    

α,β – відповідно дійсна і уявна складові пари комплексних коренів pk , pk+1 вигляду

 pk ,k+1= -α
[image: image349.wmf]±

jβ.

Період коливань  
[image: image350.wmf]b

p

2

=

T

, число коливань за секунду 
[image: image351.wmf];

2

p

b

n

=


Відношення уявної частини комплексного кореня до його дійсної частини μ називають коливальністю перехідного процесу. Чим більша величина μ, тим більше коливань за одиницю часу матиме дана система.

Ширина смуги пропускання – це показник якості САК при використанні частотних характеристик, який визначається інтервалом частот, при яких амплітуда синусоїдального вхідного сигналу розімкнутої системи становить менше 30%.

На амплітудно-частотних характеристиках смуга пропускання частот визначається частотами, для яких амплітуда більша за 3 дБ. Ширина смуги пропускання частот характеризує швидкодію системи і її фільтруючі властивості. Якість САК визначається технологічними особливостями об’єкта.

Дослідження якості на основі

рівняння незбурених коливань
Дослідження якості САК може виконуватись на основі розв'язання рівнянь замкнутої системи, а також за допомогою наближених методів оцінки якості.

Як приклад розглянемо рівняння системи стабілізації 


[image: image352.wmf];

1

2

1

-

×

×

=

n

I

P

P

P

P

 
[image: image353.wmf];

n

І

P

P

P

×

=



[image: image354.wmf][

]

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

p

F

p

S

p

P

x

p

Q

p

P

I

×

×

=

×

+

;


[image: image355.wmf](

)

P

S

 — функція збурення.

Після відповідних перетворень це рівняння можна записати у вигляді:


[image: image356.wmf]F

b

dt

dF

b

dt

F

d

b

dt

F

d

b

x

a

dt

dx

a

dt

x

d

a

dt

x

d

a

m

m

m

m

m

m

n

n

n

n

n

n

+

+

+

+

=

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

...

...


Дане рівняння є лінійним неоднорідним рівнянням n-го порядку. Згідно з принципом суперпозиції, його розв'язок можна подати як алгебраїчну суму загального xпер  і часткового x0 розв'язків


[image: image357.wmf],

0

x

x

x

пер

+

=

 де

xпер – перехідна складова;

x0 – частковий розв'язок;

Загальний розв'язок можна дістати на основі рівняння незбурених коливань.


[image: image358.wmf]0

...

1

1

1

1

0

=

+

+

+

+

-

-

-

x

a

dt

dx

a

dt

x

d

a

dt

x

d

a

n

n

n

n

n

n


звідки 
[image: image359.wmf]t

P

n

t

P

t

P

пер

n

e

C

e

C

e

C

x

+

+

+

=

...

2

1

2

1

, де 

C1, С2, ... ,Сn – сталі інтегрування, які визначаються з початкових умов; p1, … ,pn – корені характеристичного рівняння вигляду


[image: image360.wmf]0

...

1

1

1

0

=

+

+

+

+

-

-

n

n

n

n

a

p

a

p

a

p

a


Дослідження виразу xпер залежно від коренів p1, …  , pn було виконано раніше.

Частковий розв'язок x0 знаходять при умові 
[image: image361.wmf]¥

®

t

, коли вихідне рівняння набуває вигляду  
[image: image362.wmf]F

b

x

a

m

n

=

0

, звідки 


[image: image363.wmf]F

a

b

x

m

0

0

=

 

[image: image364.jpg]nep

AN, e,
of W ‘(‘ 2
<
0 ¢ t





Побудована, як приклад, характеристика x=f(t) є кривою процесу регулювання в замкнутій системі, яка визначається з рівності 


[image: image365.wmf]F

a

b

e

C

e

C

e

C

x

x

x

n

m

t

P

n

t

P

t

P

пер

n

+

+

+

+

=

+

=

...

2

1

2

1

0

;

З викладеного вище можна зробити висновок, що тривалість перехідного процесу tn та інші показники якості визначаються загальним розв’язком вихідного рівняння xпер і залежить тільки від коренів характеристичного рівняння.

Частковий розв’язок впливає лише на загальне значення регульованої величини і на величину помилок (похибок) системи. Тому при дослідженні якості САК на основі розв’язку рівняння замкнутої системи часто обмежуються тільки аналізом величини Хпер – вивчають поведінку системи залежно від вигляду коренів характеристичного рівняння.

Аналіз якості САР на основі розв’язання рівняння незбурених коливань

Як приклад розглянемо систему другого порядку, рівняння незбурених коливань якої має вигляд:


[image: image366.wmf]0

2

1

2

2

0

=

+

+

nep

nep

nep

X

a

dt

dX

a

dt

X

d

a


В операторній формі записується так:


[image: image367.wmf]0

)

(

2

1

2

0

=

+

+

nep

X

a

p

a

p

a


Розв’язок цього рівняння має вигляд:



[image: image368.wmf]t

p

t

p

nep

e

C

e

C

X

2

1

2

1

+

=

, де    (*)                                   








p1<0; p2<0 - корені характеристичного рівняння 
[image: image369.wmf]0

2

1

2

0

=

+

+

a

p

a

p

a


C1,C2 - сталі інтегрування, які визначаються початковими умовами.

Нехай початкові умови (при t=0) задані:


[image: image370.wmf]nep

nep

nep

X

X

X

X

0

'

0

)

0

(

;

)

0

(

=

=


Знайдемо їх значення з рівняння (*)


[image: image371.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

+

=

+

=

2

2

1

1

'

2

1

)

0

(

)

0

(

C

p

C

p

X

C

C

X

nep

nep


З цієї системи рівнянь знайдемо:


[image: image372.wmf]2

1

)

0

(

C

x

C

nep

-

=


Підставляючи дане значення у вираз 
[image: image373.wmf]'

0

nep

X

, дістанемо:


[image: image374.wmf];

)

0

(

)

)

0

(

(

)

0

(

2

2

2

1

1

2

2

1

2

'

C

p

C

p

X

p

p

C

p

C

X

X

пер

nep

nep

+

-

=

+

-

=


Звідки:


[image: image375.wmf]);

(

)

0

(

)

0

(

1

2

2

1

p

p

C

p

X

X

пер

пер

-

=

-

¢



або:


[image: image376.wmf]2

1

'

1

1

2

1

'

2

)

0

(

)

0

(

)

0

(

)

0

(

p

p

X

p

X

p

p

p

X

X

C

nep

nep

nep

nep

-

-

=

-

-

=



[image: image377.wmf]2

1

2

'

2

1

1

'

2

1

1

)

0

(

)

0

(

)

0

(

)

0

(

)

)(

0

(

p

p

p

X

X

p

p

p

X

X

p

p

X

C

nep

nep

nep

nep

nep

-

-

=

-

+

+

-

=


Підставляючи знайдені значення C1 i C2  в рівняння незбурених коливань, дістанемо:


[image: image378.wmf]t

p

nep

nep

t

p

nep

nep

nep

e

p

p

X

p

X

e

p

p

p

X

X

X

2

1

2

1

'

1

2

1

2

'

)

0

(

)

0

(

)

0

(

)

0

(

-

-

+

-

-

=

(**)

Аналіз цього виразу дає змогу зробити принциповий висновок про те, що якість лінійних САР залежить не тільки від вигляду коренів характеристичного рівняння, а й від початкових умов.

(А стійкість – лише від коренів характеристичного рівняння).

Позначимо першу складову 
[image: image379.wmf]nep

X

 в рівнянні (**) А, а другу – В. Проаналізуємо вирази А і В при різних коренях р1 і р2  та початкових умовах, побудувавши відповідні характеристики A(t) i B(t). При цьому слід мати на увазі, що корені рівняння матимуть вигляд: 


[image: image380.wmf]0

2

0

2

1

1

1

2

4

a

a

a

a

a

p

-

+

-

=

; 
[image: image381.wmf]0

2

0

2

1

1

2

2

4

a

a

a

a

a

p

-

-

-

=

, звідки видно, що  
[image: image382.wmf]1

p

 і 
[image: image383.wmf]2

p

 при умові 
[image: image384.wmf]2

0

2

1

4

a

a

a

>

- корені дійсні і різні, а при 
[image: image385.wmf]2

0

2

1

4

a

a

a

<

 - корені комплексні.

Розглянемо окремі можливі випадки при дійсних від’ємних коренях 
[image: image386.wmf].

0

;

0

2

1

<

<

p

p


Нехай початкові умови будуть додатними:


[image: image387.wmf].

0

)

0

(

;

0

)

0

(

'

>

>

nep

nep

X

X


Тому, що 
[image: image388.wmf]1

2

p

p

>

, то чисельник і знаменник у виразі 
[image: image389.wmf]0

>

A

, а у виразі 
[image: image390.wmf]B

чисельник менше нуля, а знаменник більше нуля. Початкові значення 
[image: image391.wmf])

0

(

)

0

(

B

A

>


Відповідні залежності 
[image: image392.wmf])

(

)

(

t

iB

t

A

:



[image: image626.jpg]


[image: image627.jpg]Xllx

s

W=k 1P

]




Результуюча величина 
[image: image393.wmf])

(

)

(

)

(

t

B

t

A

t

X

nep

+

=


Із побудованого графіка видно, що 
[image: image394.wmf]0

max

)

(

X

b

a

X

nep

>

-

=

. Отже, в цьому випадку в системі виникає перерегулювання.

Знайдемо екстремум функції 
[image: image395.wmf])

(

t

X

nep

 із умови 
[image: image396.wmf]0

)

0

(

)

0

(

)

0

(

)

0

(

2

1

2

2

1

'

1

1

2

1

2

'

=

-

-

+

-

-

=

t

p

nep

nep

t

p

nep

nep

nep

e

p

p

p

X

p

X

e

p

p

p

p

X

X

dt

dX

, звідки 
[image: image397.wmf]0

)]

0

(

)

0

(

[

]

)

0

(

)

0

(

[

2

1

2

'

1

1

2

'

=

-

+

-

t

p

nep

nep

t

p

nep

nep

e

p

X

p

X

e

p

p

X

X


Розділивши обидві частини рівняння на  
[image: image398.wmf]t

p

nep

nep

e

p

X

p

X

2

2

'

1

)]

0

(

)

0

(

[

-

, отримаємо


[image: image399.wmf]0

1

)]

0

(

)

0

(

[

]

)

0

(

)

0

(

[

)

(

2

'

1

1

2

'

2

1

=

+

-

-

-

t

p

p

nep

nep

nep

nep

e

p

X

p

X

p

p

X

X

, або 
[image: image400.wmf]2

'

1

1

2

'

)

(

)]

0

(

)

0

(

[

]

)

0

(

)

0

(

[

2

1

p

X

p

X

p

p

X

X

e

nep

nep

nep

nep

t

p

p

-

-

=

-


Прологарифмувавши це рівняння, дістанемо значення часу 
[image: image401.wmf]m

t

, яке відповідає екстремуму функції
[image: image402.wmf])

(

t

X

nep



[image: image403.wmf][

]

[

]

;

1

)

0

(

)

0

(

)

0

(

)

0

(

ln

2

1

'

2

1

'

1

2

P

P

x

p

x

P

x

p

x

P

t

пер

пер

пер

пер

m

-

×

-

-

=


Підставивши відповідні числові значення 
[image: image404.wmf]m

t

 у вихідний вираз 
[image: image405.wmf])

(

t

X

nep

, знайдемо екстремальне значення 
[image: image406.wmf])

(

max

m

nep

t

X

.

Нехай 
[image: image407.wmf],

0

)

0

(

>

nep

X

а 
[image: image408.wmf]0

)

0

(

'

=

nep

X

. Аналізуючи величини 
[image: image409.wmf])

(

);

(

t

B

t

A

, бачимо, що в цьому разі 
[image: image410.wmf]0

)

(

;

0

)

(

<

>

t

B

t

A

. Оскільки 
[image: image411.wmf]1

2

p

p

>

, то зникнення складової 
[image: image412.wmf])

0

(

nep

X

більше вплине на величину 
[image: image413.wmf])

(

t

B

, ніж на 
[image: image414.wmf])

(

t

A

. Тому перехідний процес може не мати пере регулювання (крива1)

[image: image628.jpg]4 rep % *rep
Afo) g §
A(t) ils
<
A <
a al




Нехай 
[image: image415.wmf]0

)

0

(

>

nep

X

і 
[image: image416.wmf]0

)

0

(

'

<

nep

X

. Похідна від початкових умов з від’ємним знаком різною мірою впливає на вирази 
[image: image417.wmf])

(

);

(

t

B

t

A

. У цьому разі можливе і зміщення перехідного процесу в зону від’ємних значень 
[image: image418.wmf])

(

t

X

nep

(крива 2).


Проведений аналіз і знайдені вирази 
[image: image419.wmf])

(

t

X

nep

показують, що за виглядом коренів і початковими умовами можна відповісти на всі основні питання про якість САР. Водночас викладена методика потребує аналізу дуже складних виразів при високих степенях рівняння. У зв’язку з цим у ТАК велике поширення дістали різні наближені методи.

Наближені методи оцінки якості

Існують три види наближених методів оцінки якості: кореневі, інтегральні й частотні.

[image: image629.jpg]


Кореневі методи оцінки якості:

До даного виду методів належать:

1. Оцінка якості по розміщенню коренів на комплексній площині;

2. Аналіз за допомогою діаграми (у тому числі нормованих), які визначають межі зон параметрів, що зумовлюють вид коренів характеристичного рівняння;

3. Кореневих годографів та ін.

Оцінка якості по розміщенню коренів на комплексній площині може проводитись також за різними ознаками. Одним із методів цієї групи є метод оцінки якості за найменшим коренем – коренем, який лежить найближче до вертикальної осі комплексної площини коренів.

Якщо найменший дійсний корінь 
[image: image420.wmf]1

1

a

=

p

, то аперіодична ступінь стійкості системи дорівнює 
[image: image421.wmf]1

h

. Якщо найближче до вертикальної осі розміщуватиметься пара комплексних коренів 
[image: image422.wmf]b

a

j

p

±

=

3

,

2

, то ступінь стійкості називають коливальним.

Коливальність системи в цьому разі 


[image: image423.wmf]a

b

j

m

=

=

tg



Як було зазначено раніше, при наявності комплексних коренів у розв’язку рівняння незбурених коливань системи з’являється складова вигляду:


[image: image424.wmf])

sin(

2

g

b

a

-

-

t

е

C

t

    
[image: image425.wmf])

sin(

2

g

b

a

+

=

-

t

е

C

t


Період коливання у цьому разі 
[image: image426.wmf]b

p

2

=

T

. Амплітуда синусоїдальних коливань 
[image: image427.wmf]t

е

C

a

-

2

має зсув по фазі відносно початку координат на кут 
[image: image428.wmf]g

.


За час, що відповідає періоду коливань T, нове значення амплітуди обчислюється за формулою:


[image: image429.wmf]b

a

p

a

b

p

a

2

2

)

2

(

2

e

e

C

e

C

t

t

-

+

-

=


Звідси випливає, що чим більша величина коливальності 
[image: image430.wmf]a

b

m

=

, тим довше загасатиме перехідний процес. При цьому ступінь стійкості 
[image: image431.wmf])

(

a

=

h

буде зменшуватись.

Так, при аперіодичній стійкості складова перехідного процесу, яка відповідає найменшому дійсному кореню 
[image: image432.wmf]1

p

 дорівнює 
[image: image433.wmf]ht

e

C

-

1

.

Тривалість затухання перехідного процесу до величини, що ставить 5% від початкового значення 
[image: image434.wmf]1

0

C

x

=

, яке умовно вважаємо таким, що відповідає закінченню перехідного процесу в даній системі можна знайти з виразу
[image: image435.wmf]n

ht

e

x

x

-

=

0

0

05

.

0


[image: image630.jpg]


Звідки 
[image: image436.wmf]h

t

n

=

05

.

0

ln

, або 
[image: image437.wmf]h

h

t

n

3

05

.

0

ln

»

=

.

Отже, тривалість перехідного процесу обернено пропорційна ступеню стійкості. Звідси можна зробити висновок, що тривалість перехідного процесу прямо пропорційна ступеню затухання коливального перехідного процесу, для якого 
[image: image438.wmf]h

b

m

=

.

Якщо ставляться обмеження по тривалості 
[image: image439.wmf])

(

n

t

 або коливальності 
[image: image440.wmf])

(

m

, то це приведе до необхідності розміщення всіх інших коренів у деякій зоні, обмеженій величиною h, і кутом 
[image: image441.wmf]1

1

m

j

arctg

=


Всі складові кривої перехідного процесу вигляду 
[image: image442.wmf]t

k

p

k

k

e

C

t

X

=

)

(

або 
[image: image443.wmf]t

k

k

e

C

t

X

)

(

2

,

1

)

(

b

a

±

=

, що визначається коренями, які лежать в межах даної зони, будуть затухати швидше. Показані на рисунку криві перехідних процесів відповідають від’ємним дійсним кореням:


[image: image444.wmf]4

3

2

1

p

p

p

p

p

i

<

<

<

=


Отже, чим менший корінь, тим довше затухає перехідний процес. Тому в деяких випадках можна задовольнитись дослідженнями по мінімальному кореню 
[image: image445.wmf]i

p

, якому відповідає найбільш тривалий процес, що визначає тривалість перехідного процесу в усій системі 
[image: image446.wmf])

(

nep

i

t

t

=

.

У зв’язку з викладеним виникає задача знаходження мінімального кореня. Для її розв’язання Вознесенським у 1941р. було запропоновано метод приблизного знаходження мінімального кореня, який полягає ось у чому.

1. Знаходять мінімальне значення кореня за умови, що за час 
[image: image447.wmf]n

t

величина відхилення регульованої величини x від її початкового значення 
[image: image448.wmf]0

x

, буде дорівнювати 
[image: image449.wmf]%

m

.

Цю вимогу можна виконати, якщо найменша дійсна частина кореня характеристичного рівняння замкнутої системи не буде меншою за деяку величину 
[image: image450.wmf]i

a

.

Оскільки всі інші складові перехідного процесу вигляду 
[image: image451.wmf]t

p

k

k

e

C

 будуть затухати швидше, то рівняння системи зведеться до рівняння першого порядку:


[image: image452.wmf]t

i

e

x

x

a

0

=


Згідно з поставленою умовою 
[image: image453.wmf]m

x

x

01

.

0

0

×

=

, тому можна записати


[image: image454.wmf]m

x

e

x

t

i

01

.

0

0

0

×

=

a



[image: image455.wmf]t

m

i

01

.

0

ln

=

a

(*)

2. Виконують перевірку “мінімальності” знайденого за формулою (*) кореня 
[image: image456.wmf]i

a

в умовах даної системи.

З цією метою вертикальну вісь комплексній площині коренів переміщують вліво на відстань 
[image: image457.wmf]i

a


У новій системі координат (після переміщення вертикальної осі) характеристичне рівняння замкнутої системи матиме вигляд:


[image: image458.wmf]0

)

(

...

)

(

)

(

1

1

1

0

=

+

-

+

+

-

+

-

-

-

n

i

n

n

i

n

i

a

p

a

p

a

p

a

a

a

a

(*)

(в дане рівняння підставляють абсолютне значення величини [image: image631.jpg]t); p,
x (@ } :
N
A
t‘.t
” ,t’ = thep
t,=




мінімального кореня 
[image: image459.wmf]i

a

)

3.  Якщо нова система з характеристичним рівнянням (*) буде нестійкою, то це означає, що визначений за заданими умовами якості системи мінімальний корінь в дійсності не є мінімальним. Тому в даній системі неможливо виконати поставлену умову 
[image: image460.wmf],%)

,

(

m

t

. В цьому випадку можливі такі варіанти наступних дій: або згодитись з тим, що поставлену умову виконати не можливо, або змінити її відносно 
[image: image461.wmf]t

 і 
[image: image462.wmf]m

і знайти відповідне нове значення мінімального кореня 
[image: image463.wmf]1

+

i

a

і перевірити його мінімальність. На основі даного методу можна також визначити значення настрою вальних параметрів системи для знаходження потрібних показників якості.

Аналіз якості за допомогою діаграм зон параметрів

Характерним прикладом цієї групи методів може бути розширена діаграма Вишнеградського, яка будується на основі розглянутої раніше діаграми при вивченні критерію стійкості Вишнеградського.

На розширеній діаграмі виділяються чотири зони: 
[image: image464.wmf]IV

III

II

I

,

,

,

, які відповідають різним виглядам коренів і їх розміщенню відносно вертикальної осі в комплексній площині коренів.

[image: image465.jpg]





Зона 
[image: image466.wmf]IV

, як відомо, задовольняє умову 
[image: image467.wmf]1

<

xy

. Її межею є рівнобічна гіпербола 
[image: image468.wmf]CD

, рівняння якої 
[image: image469.wmf]1

=

xy

, де 
[image: image470.wmf]y

x

,

- параметри Вишеградського. Цій зоні, яка є зоною нестійкого стану системи, відповідає наявність коренів з додатною дійсною частиною (або дійсних додатних) в характеристичному рівнянні замкнутої системи.


Зони 
[image: image471.wmf]III

II

I

,

,

в площині 
[image: image472.wmf]y

x

-

 є зонами стійкого стану системи, але їм відповідають різні види розміщення коренів і, як результат, різний вигляд перехідних процесів.


Особливості розміщення коренів і вигляд перехідного процесу, що відповідає кожній зоні, покажемо на графіках, де


а, б, в – розміщення в комплексній площині коренів.


а1, б1, в1 – характеристики відповідних перехідних процесів.


г, д, е, є – варіанти розміщення коренів, що відповідають 
[image: image473.wmf]IV

(нестійкій) зоні.

[image: image474.jpg]2B

Xopep

ir

ip

Jowa 1
Sona ¥

-3

%
ar





[image: image475.jpg]2B

Xopep

ir

ip

Jowa 1
Sona ¥

-3

%
ar





Зона 
[image: image476.wmf]I

, межа якої КМВ є зоною аперіодичних процесів. Їй відповідають від’ємні дійсні корені характеристичного рівняння системи третього порядку 
[image: image477.wmf])

,

(

,

,

1

3

2

1

a

a

p

p

p

. Умова знаходження коренів у даній зоні має вигляд:



[image: image478.wmf]0

27

18

)

(

4

2

2

3

3

<

+

-

-

+

y

x

xy

y

x

,де 
[image: image479.wmf]2

1

3

2

3

2

3

3

1

,

;

;

C

C

C

C

y

C

C

x

=

-

- коефіцієнти перетвореного характеристичного рівняння 
[image: image480.wmf]0

3

2

2

1

3

0

=

+

+

+

a

p

a

p

a

p

a

після ділення всіх членів на 
[image: image481.wmf]0

a

і зображення його у вигляді 
[image: image482.wmf]0

3

2

2

1

3

=

+

+

+

C

p

C

p

C

p

.

Зона 
[image: image483.wmf]II

, межа якої KMN відокремлює зону монотонних процесів 
[image: image484.wmf])

,

(

1

d

d

. Ближчим до вертикальної осі є дійсний корінь 
[image: image485.wmf]1

p

. Рівняння межі зони має вигляд:


[image: image486.wmf]0

27

9

2

3

=

+

-

xy

x


Розміщення коренів і вигляд перехідного процесу в зоні 
[image: image487.wmf]III

, межа якої ДMB показано на мал. в, в1. Тому, що дійсний корінь 
[image: image488.wmf]3

p

розміщується далі від вертикальної осі, характер перехідного процесу коливальний.

Умова знаходження коренів у зоні 
[image: image489.wmf]III

має вигляд: 


[image: image490.wmf]0

27

18

)

(

4

2

2

3

3

>

+

-

-

+

y

x

xy

y

x


Ступінь затухання перехідного процесу 


[image: image491.wmf])

1

(

100

(%)

1

2

x

x

-

=

y


Для задовільної якості перехідного процесу вважають, що значення ( має бути не менше 80%. Це відповідає умові 
[image: image492.wmf]2

.

0

1

2

£

x

x

.
Для переходу від параметрів Вишнеградського до параметрів відповідних ланок системи досить громіздкі, для спрощення яких було побудовано спеціальні номограми, які наведені в технічній літературі.

Метод оцінки якості за полюсами і нулями передаточної функції

Даний метод також належить до кореневих. Розглянемо передаточну функцію замкнутої системи за збуренням


[image: image493.wmf])

(

1

)

(

)

(

)

(

p

W

p

W

f

x

p

W

p

f

+

=

D

D

=

=

F

, де 
[image: image494.wmf]f

x

D

D

,

- відповідно відхилення регульованої величини і збурення; W(p) – передаточна функція розімкнутої системи.

Звідси дістанемо


[image: image495.wmf]f

p

W

p

W

x

D

+

=

D

)

(

1

)

(

 

Маючи на увазі, що відхилення 
[image: image496.wmf]0

x

x

x

-

=

D

 визначає перехідну складову загального розв’язку, запишемо


[image: image497.wmf]f

p

W

p

W

t

x

пер

D

+

=

)

(

1

)

(

)

(

 .

Як відомо, характеристичне рівняння замкнутої системи має вигляд 1+W(p)=0, тому знаменник передаточної функції можна подати як n співмножників 
[image: image498.wmf])

)...(

)(

(

2

1

0

n

p

p

p

p

p

p

a

-

-

-

, де 
[image: image499.wmf]n

p

p

...

1

 – корені характеристичного рівняння замкнутої системи, які називають полюсами передаточної функції.

Чисельник передаточної функції аналогічно можна подати у вигляді m співмножників (m<n) виразу W(p)=K*N(p), де К- коефіцієнт підсилення розімкнутої системи, а N(p) – многочлен вигляду:


[image: image500.wmf])

)...(

)(

(

...

)

(

2

1

0

1

1

1

0

m

m

m

m

m

p

p

p

p

p

p

b

b

p

b

p

b

p

b

p

N

¢

-

¢

-

¢

-

=

+

+

+

+

=

-

-

, де 
[image: image501.wmf]3

2

1

,

,

p

p

p

¢

¢

¢

- корені чисельника передаточної функціії, які називають нулями передаточної функції.

Згідно з викладеним можна записати


[image: image502.wmf]f

p

p

p

p

p

p

a

p

p

p

p

p

p

kb

t

x

m

m

пер

D

-

-

-

-

-

-

=

)

)...(

)(

(

)

)...(

)(

(

)

(

2

1

0

/

/

2

/

1

0

.

Звідси видно, що амплітуда перехідного процесу залежить від розміщення полюсів і нулів передаточної функції. Так в ідеальному випадку при 
[image: image503.wmf]m

n

p

p

p

p

p

p

¢

=

¢

=

¢

=

...

,

2

2

1

1

(при n=m)


[image: image504.wmf]f

a

kb

t

x

пер

D

=

0

0

)

(

.

При 
[image: image505.wmf]const

f

=

D

 система еквівалентна безінерційній (підсилюваній ) ланці. На основі викладеного можна стверджувати, що для швидкого затухання перехідного процесу потрібно, щоб полюси і нулі передаточної функції розміщувались ближче один до одного.

Частотні методи оцінки якості САР

Частотні методи досліджування, які дістали найбільше поширення на практиці, базуються на математичній залежності характеристики перехідного процесу x(t) від дійсної частотної характеристики замкнутої системи за збуренням 
[image: image506.wmf])

(

w

f

U

(або за заданим сигналом).

В основу доведення цієї залежності лежить відоме положення, що будь-яку періодичну обмежену дійсну функцію, яка має скінченну кількість розривів і екстремумів, можна розкласти в нескінченний ряд синусоїдальних функції – ряд Фур’є.

При доведенні функціональної залежності 
[image: image507.wmf])]

(

[

)

(

w

f

U

f

t

x

=

 виходять з того, що в системі діє збурення у вигляді одиничного кидка збурення 
[image: image508.wmf]]

[

1

t

(од. імпульсна ф-ція або ф-ція Дірака), яке розкидається в ряд Фур’є.

В результаті цього доведення і досить складних перетворень було знайдено відому залежність 
[image: image509.wmf]ò

=

¥

0

sin

)

(

2

)

(

tdt

U

t

x

f

w

w

w

p

.

Дійсну частотну характеристику замкнутої системи за збуренням 
[image: image510.wmf])

(

w

f

U

знаходять з виразу відповідної передаточної функції замкнутої системи 
[image: image511.wmf])

(

1

)

(

)

(

p

W

p

W

p

W

f

I

f

+

=

, де 
[image: image512.wmf])

(

p

W

f

I

- передаточна функція об’єкту за збуренням; 
[image: image513.wmf])

(

p

W

- передаточна функція розімкнутої системи. Після підстановки 
[image: image514.wmf]w

j

p

=

у вираз 
[image: image515.wmf])

(

p

W

f

дістанемо амплітудно-фазову частотну характеристику замкнутої системи за збуренням : 


[image: image516.wmf])

(

)

(

)

(

w

w

w

f

f

f

U

jV

j

W

+

=

, де 
[image: image517.wmf])

(

),

(

w

w

f

f

U

V

- відповідно уявна і дійсна частотні характеристики замкнутої системи за збуренням.

Практично розгляд характеристики
[image: image518.wmf])

(

w

f

U

обмежується зоною суттєвих частот 
[image: image519.wmf]с

w

.

Під зоною суттєвих частот розуміють зону зміни частоти 
[image: image520.wmf]w

 від 0 до 
[image: image521.wmf]с

w

, в якій виконується умова 
[image: image522.wmf]10

)

(

)

0

(

³

c

U

U

w

 (при 
[image: image523.wmf]c

w

w

>

 ця умова не порушується).

В зоні суттєвих частот виконується апроксимація характеристики 
[image: image524.wmf])

(

w

f

U

, яку замінюють рівнозначними фігурами 
[image: image525.wmf])

(

w

H

- трапеціями і трикутниками.

При заміні 
[image: image526.wmf])

(

w

f

U

в зоні суттєвих частот мають виконуватись такі правила:

1. Прямолінійні частини фігур 
[image: image527.wmf])

(

w

H

 мають по можливості точно збігатися з кривою 
[image: image528.wmf])

(

w

f

U

.

2. Всі n фігур (трапеції і трикутники) повинні мати однією зі своїх сторін вертикальну вісь.

3. Алгебраїчна сума площ всіх n фігур, якими замінюють характеристику 
[image: image529.wmf])

(

w

f

U

 має дорівнювати площі, обмеженій характеристикою 
[image: image530.wmf])

(

w

f

U

.

4. Кількість фігур n має бути по можливості менша.

Після заміни 
[image: image531.wmf])

(

w

f

U

 рівнозначними фігурами 
[image: image532.wmf]å

=

=

n

i

f

Hi

U

1

)

(

)

(

w

w

 обмежуючись розглядом інтеграла в зоні суттєвих частот, зарисуємо 
[image: image533.wmf]ò

å

=

=

c

tdt

H

t

x

i

n

i

w

w

w

w

p

0

1

sin

)

(

2

)

(

 
(*).

З цієї формули робимо висновок, що ординату перехідного процесу 
[image: image534.wmf])

(

t

x

 можна дістати як величину, пропорційну сумі площ (інтегралів) еквівалентних фігур.

Приклад:

[image: image535.jpg]_w
3
>
S
713 \a
<
Q
|||||| s o
T %=
S X 3
\W/\ Q
T 9+D D
3
= «uawm
Qy
A \a
I
B\.\Huln
wm
~ugt: = X
) 2 o
f” Bubuwb )




Характеристику замінено двома трапеціями №1 і №2. Загальна алгебраїчна площа обох фігур 
[image: image536.wmf]å

-

2

1

N

N

S

S

дорівнює площі, обмеженій характеристикою 
[image: image537.wmf])

(

w

f

U

і горизонтальною віссю.

Метод одиничних трапецій і трикутників

Для зручності обчислення інтегралів різних фігур, якими можна замінити характеристики 
[image: image538.wmf])

(

w

f

U

різних реальних систем в ТАК, було введено поняття одиничних (типових) трапецій і трикутників, а також побудовано спеціальні таблиці, які дістали назву таблиць h-функцій. У цих таблицях наведено результати розрахунків інтегралів виду 
[image: image539.wmf]ò

1

0

sin

)

(

w

w

w

tdt

t

h

 різних одиничних фігур(для одиничних фігур їх початкова висота 
[image: image540.wmf]0

h

 і діапазон пропускання частот 
[image: image541.wmf]1

w

дорівнюють одиниці). 
Розглянемо деяку трапецію. Трапеція характеризується початковим значенням 
[image: image542.wmf]0

)

(

H

H

=

w

, коефіцієнтом нахилу її сторони 
[image: image543.wmf]1

0

w

w

, а також інтервалом пропускання частоти 
[image: image544.wmf]1

w

.

[image: image632.jpg]PR sn st i

o778 P P X gg0x

L

)

Xooux™ X26¢





Розрахуємо перехідний процес відповідної трапеції при 
[image: image545.wmf]1

)

0

(

0

=

=

H

H

.

[image: image633.jpg]H(w)




При         
[image: image546.wmf]0

1

0

1

0

    

          

1

0

0

1

     

0

     

1

       

0

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

-

-

-

=

<

<

=

>

=

=

<

<

H

H

H

H

 


[image: image547.wmf]w

 - поточне значення частоти(подібність трикутників ABC і ADK). Позначимо перехідну функцію одиничної трапеції 
[image: image548.wmf])

(

1

t

h

. Підставляючи відповідне значення 
[image: image549.wmf])

(

w

H

 в формулу (*) і інтегруючи в певних межах: 
[image: image550.wmf]ò

ò

-

-

-

+

=

1

0

0

0

1

0

0

1

sin

)

1

(

2

sin

1

2

)

(

w

w

w

w

w

w

w

w

p

w

w

p

tdt

tdt

t

h

c

. 

Враховуючи, що 
[image: image551.wmf]ò

=

w

w

w

w

0

sin

t

Si

dt

t

 є інтегральним синусом і величина його наведена в таблицях і маючи на увазі, що 
[image: image552.wmf]ò

-

=

t

t

t

w

w

cos

sin

  після перетворень отримаємо:


[image: image553.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

+

-

-

+

=

)

(

)

cos

(cos

)

(

1

2

)

(

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

t

Si

t

Si

t

t

t

t

Si

t

h

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

p

.

Для одиничної трапеції 
[image: image554.wmf]0

1

0

;

1

;

1

w

n

w

=

=

=

H

, тоді 
[image: image555.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

+

-

-

+

=

)

(

1

)

cos

(cos

)

1

(

1

2

)

(

1

t

Si

Sit

t

t

t

Sit

t

h

n

n

n

n

n

p

.

Цей вираз визначає характер залежності перехідної функції одиничної трапеції від двох величин 
[image: image556.wmf])

,

(

)

(

1

t

f

t

h

n

=

.

Для типового (одиничного) трикутника при 
[image: image557.wmf]1

)

0

(

=

H

 і 
[image: image558.wmf]1

1

=

w

, значення перехідної функції 
[image: image559.wmf])

(

1

t

h

 дістанемо з виразу для одиничної трапеції, поклавши 
[image: image560.wmf]0

0

=

w

 і 
[image: image561.wmf]0

=

n

. Тоді матимемо


[image: image562.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

=

t

t

Sit

t

h

cos

1

2

)

(

1

p

. 

Видно, що перехідна функція для одиничного трикутника є функцією лише однієї величини – часу 
[image: image563.wmf]t

  


[image: image564.wmf])

(

)

(

1

t

f

t

h

=

. 

Значення h – функцій одиничних трапецій і трикутників при різних 
[image: image565.wmf]n

 і 
[image: image566.wmf]t

 наведена в таблицях. При цьому замість реального часу 
[image: image567.wmf]t

в таблицях взято так званий табличний час 
[image: image568.wmf]t

w

t

=

.

При користуванні таблицями для одиничних фігур з метою обчислення ординат перехідного процесу, що відповідають деякому реальному моменту часу 
[image: image569.wmf]і

t

 і реальним фігурам, які апроксимують характеристику 
[image: image570.wmf])

(

w

f

U

, слід дотримуватись такої методики:

1. Задаємо значення реального часу 
[image: image571.wmf]x

t

, для якого знаходимо відповідне значення табличного часу: 
[image: image572.wmf]x

p

x

t

1

w

t

=

, де 
[image: image573.wmf]p

1

w

 - частота пропускання реальної фігури 
[image: image574.wmf])

(

w

H

.

2. Для реальних трапецій визначаємо нахил сторони реальної трапеції 
[image: image575.wmf]p

p

p

1

0

w

w

n

=

 і по таблицях h – функцій типових трапецій з нахилом
[image: image576.wmf]p

n

n

t

=

 знаходимо відповідне значення 
[image: image577.wmf])

(

1

x

t

h

.

3. Знайдені з таблиць значення 
[image: image578.wmf])

(

1

x

t

h

 множимо на 
[image: image579.wmf]p

H

 відповідної реальної фігури і, як результат, дістанемо складову ординати реального перехідного процесу, що відповідає даній фігурі. Подібним чином проводимо розрахунки і для інших фігур: 


[image: image580.wmf]n

x

n

x

n

Hp

t

h

t

x

)

(

)

(

1

=

(для фігури 
[image: image581.wmf]n

N

)

4. Результуючу ординату перехідного процесу знаходимо як алгебраїчну суму ординат всіх фігур для даного моменту часу: 
[image: image582.wmf])

(

...

)

(

)

(

1

x

n

x

x

t

x

t

x

t

x

+

+

=

å

.

5. Аналогічно знаходимо ординати перехідного процесу і для інших моментів часу, після чого по точках будуємо характеристику 
[image: image583.wmf])

(

t

x

.

Наведена методика дає можливість побудувати перехідну характеристику за умови дії одиничного кидка навантаження 
[image: image584.wmf])

(

1

t

і дістати відповіді на основні питання якості про характер перехідного процесу, його тривалість, величину перерегулювання.

Проведені дослідження дають можливість робити деякі оцінки якості САР безпосередньо за виглядом дійсної частотної характеристики замкнутої системи за збуренням 
[image: image585.wmf])

(

w

f

U

.

Основні висновки таких оцінок наведемо без доведень:

[image: image586.jpg]——

————





1. Якщо характеристика 
[image: image587.wmf])

(

w

f

U

при деякому значенні 
[image: image588.wmf]k

w

 має розрив неперервності (
[image: image589.wmf]¥

=

)

(

k

f

U

w

), то це означає наявність уявного кореня 
[image: image590.wmf]x

i

j

p

w

±

=

 в характеристичному рівнянні замкнутої системи і знаходження САР на межі стійкості.

2. Наявність високого і гострого шпилю характеристики 
[image: image591.wmf])

(

w

f

U

, а також зміна її знака свідчать про мляве затухання коливального процесу.

3. [image: image634.jpg]


[image: image635.jpg]


Для того, щоб перерегулювання 
[image: image592.wmf]s

 не перевищувало 18% функція 
[image: image593.wmf])

(

w

f

U

 має бути незростаючою, тобто 
[image: image594.wmf]0

)

(

>

w

f

U

 при 
[image: image595.wmf]0

)

(

<

dt

dU

f

w

.

4. Максимальне значення перерегулювання (%) можна дістати за формулою 
[image: image596.wmf])

0

(

)

0

(

)

(

18

.

1

max

max

f

f

f

U

U

U

-

=

w

s

, де 
[image: image597.wmf]max

)

(

w

f

U

- максимальне значення функції, 
[image: image598.wmf])

0

(

f

U

- початкове значення функції.

5. Умова монотонності перехідного процесу має вигляд 
[image: image599.wmf]0

)

(

>

w

f

U

 при 
[image: image600.wmf]0

)

(

<

dt

dU

f

w

.

6. Якщо 
[image: image601.wmf])

(

w

f

U

є приблизно трапецієподібна характеристика, то тривалість перехідного процесу знаходиться в межах  
[image: image602.wmf]1

1

4

w

p

w

p

<

<

пер

t

.

Якщо 
[image: image603.wmf])

(

w

f

U

 має максимум, то 
[image: image604.wmf]1

1

8

3

w

p

w

p

<

<

пер

t

.

Для характеристик 
[image: image605.wmf])

(

w

f

U

, які мають максимум, в технічній літературі наводяться криві, за якими залежно від величини  
[image: image606.wmf])

0

(

)

(

max

f

f

U

U

w

 можна знайти перерегулювання 
[image: image607.wmf]s

 і час регулювання 
[image: image608.wmf]p

t

1

w

t

=

.

Теорія автоматичного управління. Конспект лекцій (частина 3) для студентів факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій денної та заочної форми навчання із спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами” (6.092501)

Укладач:




Т.П. Маркова

Редактор:




Л.Ю. Тиха

Комп'ютерний набір та верстка:

С.В. Шлапа

Редакційно-видавничий відділ

Луцький державний технічний університет

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Ум. друк. арк. 5,5 Тир.50. Дата випуску 2006 р.

Обл. – вид. арк.5,2 Зам. 1773
� EMBED Equation.DSMT4  ���





Рис.4.7





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





, де 








PAGE  
38

[image: image636.jpg]Hagame—rpu X iY 6yz0 3anpOnoOHOBaHO y
BUTIS
6. .G

c’ ez @17
3BiIKM 3HAUACHO
G =XC; ¢, =YVC.

Tlicast MiACTAaHOBKM 3HAYEHB q i C2 y Bupas
(4. 16) micranemo

XVC, Y¥G - >0

=

XY -1>0,



_1194696751.unknown

_1194697375.unknown

_1194702693.unknown

_1194704001.unknown

_1194708295.unknown

_1194708303.unknown

_1194708307.unknown

_1194708309.unknown

_1194708310.unknown

_1194708308.unknown

_1194708305.unknown

_1194708306.unknown

_1194708304.unknown

_1194708299.unknown

_1194708301.unknown

_1194708302.unknown

_1194708300.unknown

_1194708297.unknown

_1194708298.unknown

_1194708296.unknown

_1194704009.unknown

_1194704013.unknown

_1194708291.unknown

_1194708293.unknown

_1194708294.unknown

_1194708292.unknown

_1194704015.unknown

_1194708289.unknown

_1194708290.unknown

_1194708287.unknown

_1194708288.unknown

_1194704016.unknown

_1194704014.unknown

_1194704011.unknown

_1194704012.unknown

_1194704010.unknown

_1194704005.unknown

_1194704007.unknown

_1194704008.unknown

_1194704006.unknown

_1194704003.unknown

_1194704004.unknown

_1194704002.unknown

_1194702790.unknown

_1194703980.unknown

_1194703990.unknown

_1194703996.unknown

_1194703998.unknown

_1194704000.unknown

_1194703997.unknown

_1194703993.unknown

_1194703994.unknown

_1194703992.unknown

_1194703984.unknown

_1194703988.unknown

_1194703989.unknown

_1194703987.unknown

_1194703982.unknown

_1194703983.unknown

_1194703981.unknown

_1194703972.unknown

_1194703976.unknown

_1194703978.unknown

_1194703979.unknown

_1194703977.unknown

_1194703974.unknown

_1194703975.unknown

_1194703973.unknown

_1194702804.unknown

_1194702811.unknown

_1194703970.unknown

_1194703971.unknown

_1194703969.unknown

_1194703968.unknown

_1194702807.unknown

_1194702797.unknown

_1194702800.unknown

_1194702794.unknown

_1194702757.unknown

_1194702772.unknown

_1194702781.unknown

_1194702784.unknown

_1194702777.unknown

_1194702766.unknown

_1194702770.unknown

_1194702762.unknown

_1194702712.unknown

_1194702747.unknown

_1194702751.unknown

_1194702740.unknown

_1194702701.unknown

_1194702707.unknown

_1194702696.unknown

_1194697954.unknown

_1194698246.unknown

_1194698405.unknown

_1194702563.unknown

_1194702602.unknown

_1194702634.unknown

_1194702661.unknown

_1194702629.unknown

_1194702631.unknown

_1194702570.unknown

_1194702594.unknown

_1194702567.unknown

_1194698466.unknown

_1194698477.unknown

_1194698491.unknown

_1194702351.unknown

_1194702367.unknown

_1194698512.unknown

_1194698518.unknown

_1194698515.unknown

_1194698495.unknown

_1194698483.unknown

_1194698489.unknown

_1194698480.unknown

_1194698472.unknown

_1194698474.unknown

_1194698469.unknown

_1194698450.unknown

_1194698459.unknown

_1194698462.unknown

_1194698454.unknown

_1194698425.unknown

_1194698446.unknown

_1194698415.unknown

_1194698310.unknown

_1194698335.unknown

_1194698398.unknown

_1194698402.unknown

_1194698395.unknown

_1194698316.unknown

_1194698320.unknown

_1194698313.unknown

_1194698282.unknown

_1194698290.unknown

_1194698307.unknown

_1194698286.unknown

_1194698253.unknown

_1194698277.unknown

_1194698250.unknown

_1194698047.unknown

_1194698116.unknown

_1194698238.unknown

_1194698239.unknown

_1194698235.unknown

_1194698078.unknown

_1194698109.unknown

_1194698069.unknown

_1194697998.unknown

_1194698006.unknown

_1194698043.unknown

_1194698001.unknown

_1194697964.unknown

_1194697993.unknown

_1194697960.unknown

_1194697661.unknown

_1194697752.unknown

_1194697938.unknown

_1194697943.unknown

_1194697950.unknown

_1194697939.unknown

_1194697929.unknown

_1194697933.unknown

_1194697753.unknown

_1194697748.unknown

_1194697750.unknown

_1194697751.unknown

_1194697749.unknown

_1194697668.unknown

_1194697746.unknown

_1194697747.unknown

_1194697672.unknown

_1194697745.unknown

_1194697665.unknown

_1194697455.unknown

_1194697477.unknown

_1194697650.unknown

_1194697657.unknown

_1194697648.unknown

_1194697467.unknown

_1194697470.unknown

_1194697466.unknown

_1194697393.unknown

_1194697402.unknown

_1194697405.unknown

_1194697396.unknown

_1194697384.unknown

_1194697390.unknown

_1194697378.unknown

_1194697165.unknown

_1194697281.unknown

_1194697345.unknown

_1194697361.unknown

_1194697368.unknown

_1194697372.unknown

_1194697364.unknown

_1194697353.unknown

_1194697357.unknown

_1194697348.unknown

_1194697293.unknown

_1194697333.unknown

_1194697335.unknown

_1194697343.unknown

_1194697328.unknown

_1194697287.unknown

_1194697292.unknown

_1194697282.unknown

_1194697245.unknown

_1194697266.unknown

_1194697272.unknown

_1194697276.unknown

_1194697269.unknown

_1194697258.unknown

_1194697259.unknown

_1194697247.unknown

_1194697231.unknown

_1194697238.unknown

_1194697242.unknown

_1194697236.unknown

_1194697175.unknown

_1194697218.unknown

_1194697169.unknown

_1194697065.unknown

_1194697103.unknown

_1194697124.unknown

_1194697139.unknown

_1194697144.unknown

_1194697135.unknown

_1194697116.unknown

_1194697120.unknown

_1194697112.unknown

_1194697086.unknown

_1194697098.unknown

_1194697100.unknown

_1194697094.unknown

_1194697074.unknown

_1194697076.unknown

_1194697070.unknown

_1194696996.unknown

_1194697038.unknown

_1194697047.unknown

_1194697059.unknown

_1194697042.unknown

_1194697018.unknown

_1194697025.unknown

_1194697014.unknown

_1194696765.unknown

_1194696984.unknown

_1194696989.unknown

_1194696767.unknown

_1194696758.unknown

_1194696762.unknown

_1194696754.unknown

_1158082400.unknown

_1159626224.unknown

_1188879852.unknown

_1193934845.unknown

_1194696619.unknown

_1194696723.unknown

_1194696739.unknown

_1194696743.unknown

_1194696733.unknown

_1194696735.unknown

_1194696729.unknown

_1194696712.unknown

_1194696716.unknown

_1194696620.unknown

_1194692177.unknown

_1194696582.unknown

_1194696594.unknown

_1194696598.unknown

_1194696586.unknown

_1194692231.unknown

_1194696485.unknown

_1194696488.unknown

_1194693456.unknown

_1194693494.unknown

_1194696480.unknown

_1194693489.unknown

_1194692237.unknown

_1194692221.unknown

_1194692225.unknown

_1194692217.unknown

_1194692080.unknown

_1194692097.unknown

_1194692166.unknown

_1194692085.unknown

_1194692094.unknown

_1194692049.unknown

_1194692072.unknown

_1194692077.unknown

_1194692067.unknown

_1194692052.unknown

_1194692038.unknown

_1194692041.unknown

_1194691872.unknown

_1194691998.unknown

_1194692014.unknown

_1194691583.unknown

_1193932341.unknown

_1193933345.unknown

_1193934559.unknown

_1193934702.unknown

_1193933409.unknown

_1193932726.unknown

_1193932749.unknown

_1193932590.unknown

_1188882278.unknown

_1188882518.unknown

_1188882634.unknown

_1193932259.unknown

_1188882617.unknown

_1188882294.unknown

_1188881540.unknown

_1188882161.unknown

_1188880883.unknown

_1164711241.unknown

_1164711777.unknown

_1164713537.unknown

_1164789751.unknown

_1164790110.unknown

_1178970893.unknown

_1188838594.unknown

_1178970944.unknown

_1178970949.unknown

_1178992494.unknown

_1178970896.unknown

_1178970795.unknown

_1165249467.unknown

_1164789893.unknown

_1164789941.unknown

_1164789827.unknown

_1164733847.unknown

_1164778917.unknown

_1164713601.unknown

_1164711932.unknown

_1164713482.unknown

_1164711871.unknown

_1164711492.unknown

_1164711638.unknown

_1164711672.unknown

_1164711507.unknown

_1164711407.unknown

_1164711457.unknown

_1164711291.unknown

_1160151566.unknown

_1160152951.unknown

_1160153705.unknown

_1164595995.unknown

_1164710972.unknown

_1164711131.unknown

_1164660726.unknown

_1160155878.unknown

_1160157510.unknown

_1160157529.unknown

_1160156314.unknown

_1160155594.unknown

_1160153319.unknown

_1160153515.unknown

_1160153562.unknown

_1160153457.unknown

_1160153132.unknown

_1160153184.unknown

_1160153119.unknown

_1160152431.unknown

_1160152892.unknown

_1160152933.unknown

_1160152833.unknown

_1160151771.unknown

_1160151782.unknown

_1160151606.unknown

_1160145281.unknown

_1160150737.unknown

_1160150978.unknown

_1160151477.unknown

_1160150941.unknown

_1160150504.unknown

_1160150602.unknown

_1160145924.unknown

_1160143595.unknown

_1160144482.unknown

_1160145034.unknown

_1160144161.unknown

_1160144412.unknown

_1159627359.unknown

_1159627919.unknown

_1159627333.unknown

_1159626292.unknown

_1159120656.unknown

_1159190435.unknown

_1159191168.unknown

_1159192204.unknown

_1159193255.unknown

_1159626107.unknown

_1159285449.unknown

_1159192942.unknown

_1159192051.unknown

_1159192138.unknown

_1159191187.unknown

_1159190950.unknown

_1159191052.unknown

_1159190874.unknown

_1159121605.unknown

_1159190393.unknown

_1159190399.unknown

_1159190102.unknown

_1159120838.unknown

_1159121285.unknown

_1159120739.unknown

_1159115911.unknown

_1159117437.unknown

_1159120499.unknown

_1159120559.unknown

_1159119943.unknown

_1159116465.unknown

_1159116655.unknown

_1159116268.unknown

_1158083013.unknown

_1159115035.unknown

_1159115112.unknown

_1159114239.unknown

_1158244597.unknown

_1158082848.unknown

_1158082932.unknown

_1158082459.unknown

_1155676302.unknown

_1156705496.unknown

_1156856883.unknown

_1156861204.unknown

_1156866302.unknown

_1156867131.unknown

_1157316272.unknown

_1157316929.unknown

_1157316288.unknown

_1157316248.unknown

_1156866930.unknown

_1156861389.unknown

_1156862018.unknown

_1156861319.unknown

_1156857283.unknown

_1156857398.unknown

_1156857414.unknown

_1156857298.unknown

_1156857202.unknown

_1156857218.unknown

_1156856996.unknown

_1156856472.unknown

_1156856676.unknown

_1156856756.unknown

_1156856863.unknown

_1156856729.unknown

_1156856626.unknown

_1156856639.unknown

_1156856608.unknown

_1156854261.unknown

_1156856184.unknown

_1156856277.unknown

_1156854442.unknown

_1156705605.unknown

_1156705688.unknown

_1156706801.unknown

_1156854129.unknown

_1156705845.unknown

_1156705625.unknown

_1156705521.unknown

_1156703282.unknown

_1156704100.unknown

_1156704597.unknown

_1156705424.unknown

_1156704167.unknown

_1156703471.unknown

_1156704037.unknown

_1156703336.unknown

_1155680782.unknown

_1155816990.unknown

_1156699793.unknown

_1156700498.unknown

_1156702699.unknown

_1156700335.unknown

_1156699592.unknown

_1156699725.unknown

_1155845987.unknown

_1156699485.unknown

_1155817402.unknown

_1155682015.unknown

_1155683780.unknown

_1155750946.unknown

_1155683283.unknown

_1155680977.unknown

_1155681449.unknown

_1155680874.unknown

_1155678235.unknown

_1155679755.unknown

_1155680528.unknown

_1155680701.unknown

_1155679185.unknown

_1155677933.unknown

_1155677963.unknown

_1155678049.unknown

_1155676325.unknown

_1155677579.unknown

_1155671769.unknown

_1155673073.unknown

_1155674778.unknown

_1155675509.unknown

_1155675772.unknown

_1155674844.unknown

_1155673916.unknown

_1155674358.unknown

_1155673846.unknown

_1155672536.unknown

_1155672799.unknown

_1155672842.unknown

_1155672730.unknown

_1155671975.unknown

_1155672148.unknown

_1155671821.unknown

_1155667969.unknown

_1155670365.unknown

_1155671709.unknown

_1155671751.unknown

_1155671163.unknown

_1155669481.unknown

_1155670344.unknown

_1155669878.unknown

_1155668200.unknown

_1155668691.unknown

_1155668123.unknown

_1155663883.unknown

_1155667632.unknown

_1155667827.unknown

_1155667874.unknown

_1155667700.unknown

_1155664227.unknown

_1155667528.unknown

_1155664076.unknown

_1155650125.unknown

_1155650385.unknown

_1155650720.unknown

_1155650808.unknown

_1155659825.unknown

_1155660010.unknown

_1155650734.unknown

_1155650703.unknown

_1155650200.unknown

_1155650294.unknown

_1155650147.unknown

_1155649777.unknown

_1155649936.unknown

_1155642669.unknown

